Numer sprawy:  DSUiZP 24/JK/15/2021

załącznik Nr.1

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................		       	Data .....................

Adres poczty elektronicznej:     ................................. 	Strona internetowa:  ................................................

Numer telefonu:	 …….......................................                         numer faksu:	         …….......................................

Numer REGON:	.............................. Numer NIP:....................................... Numer KRS………………………........

Dane dotyczące zamawiającego

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ulica Gimnazjalna 41 B

26-200 Końskie

Strona www.zoz.konskie.pl  E-mail jkruk@zoz.konskie.pl  Godziny urzędowania 7: 25 do 15:00

Telefon  (041) 39 02 3 14 fax (041) 39 02 3 19

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zaproszenia na:

Dostawę, montaż i uruchomienie dwudziestu trzech urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia, za cenę:

| Lp | Piętro | Oddział | Pomieszczenia | Typ klimatyzatora | Rodzaj klimatyzatora | Moc chłodnicza [kW] | Marka typ model oferowanego klimatyzatora | Cena netto | Podatek Vat | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Okulistyka | Blok oper | Sufitowy | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 6 | Okulistyka | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 6 | Dermatologia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 5 | Neurologia | Zabiegowy | Ściana | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Wewnętrzny | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 6 | -1 | Wewnętrzny | Bronchoskopia | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 4 | Kardiologia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 4 | Diabetologia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 3 | Rehabilitacjia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3,5 |  |  |  |  |
| 10 | 3 | Ortopedia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3,5 |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Chirurgia ogólna | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 2 | Urologia | zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Gastrologia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Neonatologiczny | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Ginekologia | Zabiegowy ginekol | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 1 | Ginekologia | Zabiegowy położn | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Pediatryczny | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 0 | Dializy | Pok przygot | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3,5 |  |  |  |  |
| 19 | 0 | Chirurgia Naczyń | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3,5 |  |  |  |  |
| 20 | 0 | Chirurgia Naczyń | r-ka /dyżurka | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 3,5 |  |  |  |  |
| 21 | -1 | CS | St sterylna | Sufitowy | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 22 | -1 | ZOL/hospicjum | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
| 23 | -1 | Reumatologia | Zabiegowy | Ścienny | inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

cena netto razem za 23sztuki ...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT razem za 23 sztuki .......................................................................................................zł

cena brutto razem za 23..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Kierownikiem NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 505 218 034

Oświadczam, że:

Deklarujemy termin wykonania przedmiot umowy, do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Deklarujemy termin płatności wynoszący 30 dni oraz płatności częściowe

Cena oferty zawiera koszty przeglądów i badań

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

-  .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .............................................................

zakres odpowiedzialności

Inne

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem na dostawę i montaż klimatyzatorów, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że załączone do zaproszenia  istotne postanowienia warunków  umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zaproszeniu oraz załącznikach do niego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

_____________________________ 	                                                     _____________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym  upoważnieniu)