Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/28/2020 Końskie 2020-12-31

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr Ogłoszenie nr 771527-N-2020 z dnia 24.12.2020 r. na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Dostawa wyrobów i urządzeń medycznych wg zadań od 1 do 11.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

dot. Zad. 2 Komora  
Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 25 dopuści przepływ powietrza 50l/min?  
**Odp. Tak**

dot. Zad. 6 Materace  
Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy o szerokości 85 cm?

**Odp. Dopuszcza takie rozwiązanie**

Czy Zamawiający wymaga skuteczności przeciwodleżynowej materaca zmiennociśnieniowego min. do III stopnia?

**Odp. Dopuszcza takie rozwiązanie**

Czy Zamawiający wymaga udźwigu terapeutycznego min. 140 kg?

**Odp. Dopuszcza takie rozwiązanie**

Czy Zamawiający wymaga trybu zmiennociśnieniowego oraz trybu statycznego?

**Odp.  Dopuszcza takie rozwiązanie  - a wymaga trybu zmiennociśnieniowego.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2020-12-31

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*