Nr sprawy: DSUiZP 24/ŁM/414/2022r. Końskie 20.12.2022r.

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w zaproszeniu ogłoszonym nr DSUiZP/24/ŁM/414/2022r. z dnia 14.12.2022r. zamieszczonego na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl |

**Dot. Dostawy i uruchomienie Komory Laminarnej**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów zaproszenia informuje :

**I.**

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. X wys.) 123 x 69,3 x 61,5 cm?

**odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

2. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z przepływem powietrza regulowanym automatycznie do wartości 0,36 m/s?

**odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Końskie 20.12.2022r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr Anna Gil

Sporządził:

Łukasz Maciążek