Zał. nr 3.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

zad nr 1.   Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane – uzupełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak. Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów. | Tak (podać ilość przeglądów) |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego (obsługa techniczna) | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 20 | System zainstalowany na dedykowanym przez producenta systemu, fabrycznie przystosowanym wózku diagnostycznym z bezpiecznym zasilaniem z separacją elektryczną pacjenta | Tak |  |
| 21 | Pomiary odcinka ST -amplituda ST -nachylenie ST | Tak |  |
| 22 | Pomiary i interpretacja spoczynkowa EKG | Tak |  |
| 23 | Detekcje i dokumentacja arytmii | Tak |  |
| 24 | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu J+x lub J | Tak |  |
| 25 | Możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu EKG | Tak |  |
| 26 | Wybór protokołów min: Bruce, zmodyfikowany Bruce | Tak |  |
| 27 | Edycja istniejących protokołów i możliwość stworzenia własnego | Tak |  |
| 28 | Akwizycja EKG 12 kanałowa | Tak |  |
| 29 | Akwizycja EKG 15 kanałowa | Tak – 7 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | Akwizycja sygnału EKG za pomocą przewodu (przewód EKG –kpl. w dostawie) | Tak |  |
| 31 | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG (w przypadku zaoferowania akwizycji bezprzewodowej, oferent ma dostarczyć ładowarkę i 2 kpl. akumulatorów) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Stałe monitorowanie 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 33 | Monitor sytemu o min. przekątnej 22” cale | Tak Przekątna do 30,0” – 0 pkt od 30,1” – 2 pkt |  |
| 34 | Próbkowanie sygnału min. 16 000 Hz | Tak Podać ilość Hz |  |
| 35 | Filtr dolnoprzepustowy | Tak |  |
| 36 | Prezentacja 12 uśrednionych zespołów EKG | Tak |  |
| 37 | Podsumowanie tabelaryczne badania | Tak |  |
| 38 | Obliczanie MET | Tak |  |
| 39 | Wspomagana interpretacja opisu próby wysiłkowej ze wskazaniem parametrów odbiegających od normy dla danego pacjenta oraz automatycznym opisem słownym | Tak |  |
| 40 | Analiza ST/HR lub produkt podwójny | Tak |  |
| 41 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | Tak |  |
| 42 | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną oraz przyciski funkcyjne do sterowania pracą aparatu i bieżni | Tak – 7 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 43 | Drukarka laserowa format wydruku A4 do wydruku raportu | Tak |  |
| 44 | Wydruk na drukarce termicznej z prędkością 25/50 +/- 5 % mm/s Drukarka wbudowana w wózek diagnostyczny - 4 opakowania papieru termicznego | Tak |  |
| 45 | Możliwość wyboru odprowadzeń do wydruku min.: 6/12 | Tak |  |
| 46 | Moduł akwizycji odporny na impulsy defibrylatora | Tak |  |
| 47 | Możliwość podłączenia aparatu/modułu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 48 | Moduł długoczasowego pomiaru ciśnienia (z oprogramowaniem i okablowaniem) sztuk 2 Podać nazwę i model aparatu | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o system podciśnieniowy mocowania elektrod | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 50 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 51 | Wyliczenia ryzyka udaru mózgu oraz choroby wieńcowej wg. AHA | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 52 | Możliwość korekcji punktów pomiarowych ST w czasie trwania badania w czasie rzeczywistym | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | Tak |  |
| 54 | Wymiary pasa min.: 50 x 150 cm (szerokość x długość cm) | Tak Podać model bieżni Podać wymiary pasa |  |
| 55 | Nośność bieżni min 200 kg | Tak |  |
| 56 | Kąt nachylenia regulowany w min. zakresie.: 0-250 | Tak |  |
| 57 | Zakres prędkości min.: 0-20 km/h | Tak |  |
| 58 | Bieżnia wyposażona w relingi przedni i boczne | Tak |  |
| 59 | Bieżnia wyposażona w przycisk zatrzymania awaryjnego i linkę bezpieczeństwa | Tak |  |
| 60 | Bieżnia wyposażona w kółka jezdne ułatwiające jej przemieszczanie | Tak |  |
| 61 | Automatyczna kalibracja prędkości i kąta nachylenia | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej