## Sheet1
załącznik nr. 2
oznaczenie spr. DSUiZP 252/AD/28/2022 FORMULARZ CENOWY - zadanie 2
Przewidywane zapotrzebowanie na soczewki wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe, jednocześciowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Liczba szt/kpl | Cena jedn. Netto | Wartość netto (poz.3x4) | Stawka podatku VAT ( w %) | Wartość podatku VAT (poz 5x6) | Wartość ogółem brutto (poz 5+7) | Nazwa handlowa kod prod.lub nr.kat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofobowa, dwuwypukła z asferyczną powierzchnią tylną, z filtrem UV; - Biała asferyczna z systemem prealoaded - Stopień uwodnienia 0,3%; - Ukątowienie części haptycznych 0 stopni; - Moc optyczna od: +6,0D do +30.0D;co 0,5 D; - Średnica całkowita 13,0mm; - Średnica optyczna 6,0mm; - Współczynnik refrakcji równy 1,55 | 500
2. | Soczewka jednoczęściowa, sferyczna, dwuwypukła, toryczna, tylnokomorowa, wewnątrzgałkowa, zwijalna; - Materiał akrylowy, hydrofobowy o stopniu uwodnienia równym 0,3% - Średnica części optycznej 6,0mm -Długość całkowita 13,0 mm - Anulacja części haptycznych:0º - Współczynnik refrakcji 1,55lub więcej - 2sterylne markery do markowania oka - Dioptraż od +6do+30 D (co pół D), od +31 do 34D (CO 1 D) | 5
|  | RAZEM | x | x | x |  |  | x
1. Do każdej soczewki dołączony jest jednorazowy kardriż, oraz 3 zestawy wielorazowych narzędzi do wszczepu soczewek (indżektor oraz penseta)
oraz jednorazowy system do implantacji z zapakowaną fabrycznie soczewka. Rodzaj zamawiający określi w zapotrzebowaniu
2. Dostawca powinien zapewnić do użytkowania zestaw wielorazowych narzędzi do markowania oka przed i w trakcie zabiegu.
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: ……………………….zł
Słownie: …………………………..zł
Wartość netto dostawy wynosi: …………. zł
UWAGI:Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte
we wzorze. Podana wartość w formularzu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)