## Endoprotezy zad. 1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/9/2022 FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 1
Przewidywane 12 miesięczne zapotrzebowanie na : Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z opcją panewki dwumobilnej
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto PLN | Stawka podatku | Wartość podatku | Wartość brutto
| Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr katalogowy
1 | Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewki typu press-fit, hemisferyczne, wykonane z czystego tytanu CPTi, pokryte przestrzenną warstwą tytanu (3-D), pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, śr. zewn. 44-66mm (skok co 2mm), w wersji pełnej lub z otworami. |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewki pierwotne typu press-fit, hemisferyczne, wydrukowane z tytanu w technologii 3-D, pokrycie o strukturze przestrzennej, imitującej kość gąbczastą, umożliwiające przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki 76%. Dostępne w opcji pełnej i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami, w rozm. średnic zewnętrznych 42-66mm (skok co 2mm). Możliwość zastosowania głowy śr.36mm już do panewki śr. 48mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalające na fixację kątową w zakresie 37 stopni. |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwumobilnej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkładka polietylenowa bezokapowa, do artykulacji dwumobilej do wkładek CoCr, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głów 22,2 lub 28mm, śr zewn. 36-58mm |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu crosslink, z okapem 10st. lub bez |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Głowa metalowa śr. 22,2mm, 28mm, 32mm – min. 3 długości szyjki, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa metalowa CoCr, śr. 36,40,44mm wysokopolerowana, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm). |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowa ceramiczna, śr. 28,32,36mm, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm). |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Zaślepka na sklepienie panewki Press-fit |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Śruba panewkowa tytanowa śr. 6.5mm, dł. od 15-16mm do 60mm |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Trzpień bezcementowy rewizyjny, tytanowy 2-częściowy (cz.proksymalna-krętarzowa i cz.dystalna-trzpień śródszpikowy), mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej. Trzpień śródszpikowy w kształcie stożkowym lub cylindrycznym, w co najmniej 3 długościach i co najmniej 8 grubościach. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach: 70,80,90,100mm ze zmiennym offsetem, i w co najmniej 7 grubościach: 19,21,23,25,27,29,31mm. Stożek typu V40 (11,3 / 12,5 mm). Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem wartość poz. 1 -12 | [6 empty] | x |  | x
Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach wartości umowy : użyczenia instrumentarium do implantacji trzpienia i panewki na czas trwania umowy
oraz założenia składu konsygnacyjnego implantów, uzupełnianych każdorazowo po wykonaniu operacji, po przedłożeniu protokołu zużycia. Skład konsygnacyjny implantów - w rodzaju i ilości uzgodnionych z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie produktów objętych ofertą. Rodzaj szkoleń, ich czas i miejsce będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.
Nazwa wykonawcy……………………….. | [5 empty] | podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Endoprotezy zad. 2
| oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/9/2022 FORMULARZ CENOWY |  |  | zał. nr. 2 ZADANIE NR. 2
Przewidywane 12 miesięczne zapotrzebiwanie na : Endoprotezy pierwotne stawu kolanowego
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto
| Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Rodzaj nazwa firmowa | Nr kat.
1 | Element udowy - w wersji z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS), jednopromieniowy (tzw. single radius) w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią (7 stopni tzw. anterior flange) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkładka PE - z wysoce usieciowanego polietylenu, bez dodatków organicznych, w wersjach CR, CS, PS, mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym - rotację wewn/zewn. 20 stopni, wkładka w minimum 5 grubościach - 9,11,13,16,19mm. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Taca piszczelowa - modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem wartość poz.1-3 | [6 empty] | x | 0 | x |  | 0
Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach wartości umowy : użyczenia instrumentarium do implantacji trzpienia i panewki na czas trwania umowy
oraz założenia składu konsygnacyjnego implantów, uzupełnianych każdorazowo po wykonaniu operacji, po przedłożeniu protokołu zużycia.
Skład konsygnacyjny implantów - w rodzaju i ilości uzgodnionych z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie produktów objętych ofertą.
Rodzaj szkoleń, ich czas i miejsce będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.
Nazwa wykonawcy………………………… | [7 empty] | podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy