## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/27/2022 ZADANIE NR 5 -zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-strzykawki ,igły, dreny.
LP | Asortyment | Nazwa Producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 12800 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka 50/60 ml.z dodatkowym uszczelnieniem do pomp Luer- Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka 20ml dwuczęściowa LUER, (op.a 80 szt) skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 80szt. | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock (z lub bez wycięcia na tłoku) |  | szt. | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
5 | Strzykawka 20 ml z dodatkowym uszczelnieniem, do pomp Luer Lock bursztynowa lub czarna |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
6 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa LUER , ( op. a 100szt) skala co 0,5 ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa LUER, (op.a 100szt.) skala co 0,2ml, , przezroczysty cylinder, tłok w obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER, (op. a 100szt.) skala co 0,1ml , przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze, (z rozszerzeniem lub bez) |  | 100szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. |  | szt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
10 | Igły iniekcyjne 0,45x12; 0,5x25; 0,6x30; 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40 mm (a 100 szt.) |  | 100szt. | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
11 | Igły iniekcyjne 1,1x40; 1,2x40 mm (a 100 szt.) |  | 100szt. | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Igła do nakłuć lędźwiowych roz 0,7x 90; 1,1x90 mm, sterylna |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30mm - op. a 100 szt. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Igła do penów do insuliny 0,30 x 8mm, sterylna a 100 |  | op. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pęsety j / u – czyste biologicznie lub sterylne |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Szpatułki drewniane jałowe z numer serii na opakowaniu jednostkowym (op. 100 szt.) |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do lewatywy sterylny. Worek o pojemności 1750 ml z dwoma otworami do zawieszenia, Skalowany od 50 ml do 1750 ml. Skala linearna co 100ml lub dokładniejsza, cyfrowa min. co 200ml od 100 do 1700ml lub dokładniejsza, dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną. |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
18 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako produkt biobójczy. |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
19 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi, dostępne w kolorach niebieskim oraz różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. |  | szt. | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
20 | Wieszak do worków na mocz |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar XXS, XS, S, M, L, XL |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
22 | Osłonki medyczne do głowic USG pudrowane op. 144szt. |  | op. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z pojemników wielodawkowych z filtrem bakteryjnym 0,1µm oraz cząsteczkowym 5µm. Ostry kolec o długości 20mm, łącznik Luer-Lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski, zabezpieczony samodomykającą klapką w kolorze niebieskim. Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów. Sterylny, opakowanie folia/papier |  | szt. | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Butelka do drenażu niskociśnieniowego ran operacyjnych harmonijka 250ml wyposażona w przycisk bezpieczeństwa zapobiegający powtórnemu użyciu i dokładną podziałkę co min. 40ml lub dokładniejszą. Dren łączący o długości 125cm z zaciskiem oraz uniwersalną schodkową docinaną końcówką z zaznaczonymi odpowiednio nr ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 do drenów Redona o rozmiarach CH06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Własny, uniwersalny, system podwieszania. Jałowa, pakowana podwójnie, sterylizowana EO |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
25 | Butelka płaska do odsysania z ran – jałowa, poj. 200-250ml |  | szt. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Dreny Redona (jałowe) dł. 70 - 80 cm w rozmiarach od F- 8 do F-20 |  | szt. | 670 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 50ml z rozszeszeniem do 60ml, podziałka na cylindrze co 1ml, skala cyfrowa co 10ml; dodatkowa podwójna skala na tłoku strzykawki co 1ml od 0 do 50ml, cyfrowa co 10ml), z dołączonym dodatkowym łącznikiem luer w kolorze niebieskim. Jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna. Opakowanie papier-folia |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
28 | Worek na mocz 2l z zastawką antyrefluksyjną z odpływem z zaworem "T", wzmocnione otwory do wieszaków. Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu. Sterylny. |  | szt. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Worki na mocz dla chłopców i dziewczynek – jałowe op. 100 szt. |  | op. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Butelka lub słój na mocz poj. 2-2,5 lit. plastik zakręcana |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100ml (skala numeryczna co 100ml do 1000ml oraz co min. 500ml do 1500ml lub dokładniejsza). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowy. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci. |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
32 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych op. 100 szt. |  | szt. | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków op. 100 szt. |  | szt. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Zaciskacz pępowiny, sterylny |  | szt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych - jałowy 200cm (+/-5%) |  | szt. | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Przedłużacz tlenowy sterylny dł. 210cm +/-5% |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Jednorazowe, elastyczne, bezlateksowe, sterylne nakładki na uchwyty lamp operacyjnych posiadające kołnierz o średnicy ok.,13cm zapobiegający przypadkowemu dotknięciu lampy i wyposażone u nasady kołnierza w 4 wypustki zabezpieczające nakładkę przed zsuwaniem, długość części chwytnej ok.8cm , pakowane po dwie sztuki na płasko, kompatybilne z uchwytami lamp będącymi na wyposażeniu Zamawiającego |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
38 | Ostrza wymienne do skalpeli 10, 10A, 11, 12, 15, 20, 21 22, 23, 24, ostre, wykonane ze stali weglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu, a 100 szt. Wyprodukowane w Europie. |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
39 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka; strzykawka trzyczęściowa luer-lock 60ml; trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych i odprowadzanych do worka płynów; kaniula z igłą 16G o długości 51mm; dreny łączące pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym. Zestaw sterylny. Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
40 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej W składzie: worek 5000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka; strzykawka trzyczęściowa luer-lock 60ml; trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych i odprowadzanych do worka płynów; kaniula z igłą 16G o długości 51mm; dreny łączące pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym. Zestaw sterylny. Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
41 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej W składzie: worek 8000ml z zastawką przeciwzwrotną oraz zaworem spustowym wyposażony w wieszak z tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka; strzykawka trzyczęściowa luer-lock 60ml; trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych i odprowadzanych do worka płynów; kaniula z igłą 16G o długości 51mm; dreny łączące pomiędzy igłą a kranikiem trójdrożnym, oraz pomiędzy kranikiem a workiem zbiorczym. Zestaw sterylny. Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
42 | Dren brzuszny, otrzewnowy- wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Naprzemienna perforacja - 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
43 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV, ftalanów i lateksu, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 4-5cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
44 | Dren wielokanalikowy, wykonany w 100% z białego, w całości kontrastującego w RTG silikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Rozmiary (20mm - 7 kanalików), (25mm - 9 kanalików), (35mm - 12 kanalików), (45mm - 16 kanalików), długość 40cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
45 | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana - o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w RTG. Długość części zbiorczej 60cm. Szerokość części płaskiej 2x4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
46 | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm - materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej o sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie, dostępny w postaci okrągłej w rozmiarach: CH 10, 15, 19, 21 oraz w postaci płaskiej taśmy w rozmiarach 3,5x8mm oraz 4x11mm. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
47 | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych - jałowy 500cm (+/-5%) |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - materiały informacyjne (np. karty katalogowe, foldery, ulotki lub inne materiały) potwierdzające parametry zaoferowanych produktów - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty” - oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W pozycjach w których występują rozmiary - od – do - cenę należy uśrednić niezależnie od rozmiarów, które będą zamawiane według potrzeb
W pozycjach pakowanych (a 50 szt.), (a 80 szt.), (a 100 szt.) i (a 200 szt). można zaoferować opakowania mniejsze od żądanych po przeliczeniu podanej ilości szt. opakowań
na oferowane wielkości opakowań oraz należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.
| ……………………………………. | [5 empty] | Podpis
| Nazwa wykonawcy |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)