Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/8/2018						      Końskie 2018-04-25

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Numer ogłoszenia: Dz.U./S S58 127628-2018-PL ; data publikacji: 23/03/2018 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na  dostawę sprzętu i aparatury medycznej  wg zadań od 1 do 18.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I…  Dotyczy ; załącznik nr 5

- Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG)

dot. pkt 49 - Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych:

Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową bez obrazowania rombowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

II… Dotyczy ; ; załącznik nr 5 A do SIWZ

Pozycja 25 pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Pytanie 1

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa,

Poz. 44  ”Możliwość  mocowania min, 6 pomp” ,

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych zał. nr 5

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając

W poz. 44 „Możliwość  mocowania min, 6 pomp” a opisując w nagłówku Załącznika  numer 5

w poz. 5 ilość -4/1 szt. świadcząc o tym ze oczekuje zaoferowania 4 pomp

jednostrzykawkowych i jednej stacji dokującej:

Pompa infuzyjna  jednostrzykawkowa (pompy infuzyjne i stacja dokująca)

Wykonawca

Producent oferowanego ap.

Ilość -4/1

Odpowiedź:  4/1    - 4 pomy i 1 stacja dokująca na 4 pompy .

W pkt. 44 powinno być – możliwość mocowania min 4 pomp, lub min 6 pomp

Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2018-04-25

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

Dr n. med. Wojciech  Przybylski

sporządził:

-Tomasz Milcarz