## zadanie nr. 2
zał nr 2 ZADANIE NR. 2
oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/34/2 /2018 FORMULARZ CENOWY
Przewidywane zapotrzebowanie na specjalistyczne rękawiczki: ratownicze, nitrylowe, winilowe i lateksowe.
L.p. | Asortyment | kat/kod prdu./nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Próbki
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długość 290-300 mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej - dołączone do oferty. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3 (w całości), odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, zgodne z normą EN 420 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej dołączonym do oferty. Rozmiar S, M, L, XL op. a 50 szt. |  | op.(a.50 szt.) | 250
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,09mm +/-0,02, dłoń 0,08mm +/-0,01 mankiet 0,06mm +/-0,01. AQL 1,0. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki nizależnej od producenta -dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 (w całości) - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie substancji chemicznych: min. 15 cytostatyków oraz min. 5 środków dezynfekcyjnych na co najmniej 2 poziomie ochrony - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki nizależnej od producenta - dołączone do oferty. Rozmiar S, M, L pakowane a 200szt. |  | op. (a. 200 szt.) | 10000 |  |  | po 1 op w rozmiarze S, M, L
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01, dłoń 0,07mm +/-0,01 mankiet 0,06mm +/-0,01. AQL 1,0. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych oraz uchwytów na szynę Modura. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej -dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 (w całości) - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki nizależnej od producenta - dołączone do oferty. Rozmiar S, M, L pakowane a 250szt. |  | op. (a. 250 szt.) | 1000 |  |  | po 1 op w rozmiarze S, M, L
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01, dłoń 0,07mm +/-0,01 mankiet 0,06mm +/-0,01. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od góry lub frontu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Pasujące do uchwytów dedykowanych na wózki zabiegowe z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3(w całości) - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej od producenta - dołączonymi do oferty. Rozmiar S, M, L pakowane a 50szt. |  | op. (a 50 szt.) | 600 |  |  | po 1 op w rozmiarze S, M, L
5 | Rękawiczki winylowe bezpudrowe, rolowany mankiet. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej min. kat. I. Zgodne z normą ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe: a’100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru. Rozmiar S, M, L. |  | op. (a. 100 szt.) | 3000
6 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe lekko pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie - mankiet rolowany. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z normą ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe: a’100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru. Rozmiar S, M, L |  | op. (a 100 szt.) | 2600
7 | Rękawiczki diagnostyczne lateksowe bezpudrowe mankiet rolowany, z warstwą zewnętrzną antypoślizgową o dowolnej strukturze (siateczkowa lub powierzchnia mikroteksturowana) min. na opuszkach palców i wewnętrznej powierzchni dłoni. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z normą ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe a’100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru. Rozmiar - S.M.L. |  | op. (a 100 szt.) | 6000
8 | Uchwyt pojedynczy (na jedno opakowanie rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowany na dwa sposoby tj. za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 miejscach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik/wacik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, min. 2 dwustronne taśmy przylepne oraz min. 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt zawiera specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania – potwierdzone oświadczeniem producenta oraz kartą katalogową / ulotką dołączonymi do oferty. |  | szt. | 12
9 | Uchwyt jednolity potrójnie dzielony (na trzy opakowania rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowany na dwa sposoby tj. za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 miejscach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik/wacik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, min. 3 dwustronne taśmy przylepne oraz min. 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt zawiera specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania – potwierdzone oświadczeniem producenta oraz kartą katalogową / ulotką dołączonymi do oferty. |  | szt. | 12
10 | Uchwyt na szynę Modura kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Metalowy, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Kodowanie kolorystyczne zgodne z kodowaniem kolorystycznym opakowań rękawic z pozycji 3. |  | szt. | 12
11 | Uchwyt dedykowany na wózki zabiegowe oraz z możliwością mocowania do ściany z otworem w górnej części do pojedynczego wyjmowania rękawic za mankiet, kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 4. Wykonany z PCV, transparentny, w całości zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Rozmiar 12 x 14 x 4,5cm. |  | szt. | 12
|  |  |  | RAZEM: poz 1-7 |  | 0
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Na każde żądanie Zamawiającego oferent zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów dla wyżej uszczegółowionego przedmiotu zamówienia.
Parametry oceny jakości (pozycje 2-4):
• odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta Tak: 25 pkt. Nie: 0 pkt.
| • łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania jednostkowego - 5 pkt. lub 0 pkt. |  |  | Pieczęć i podpis
| • łatwość nakładania rękawiczek - 5 pkt. lub 0 pkt. |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
• właściwości czuciowe - 5 pkt. lub 0 pkt.