## zadanie nr. 1
zał nr 2 ZADANIE NR. 1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/ 34/1 /2018 FORMULARZ CENOWY zapotrzebowanie na rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne.
L.p. | Asortyment | kat/kod prdu./nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn.brutto | Wartość brutto | Próbki
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor brązowy - minimalizujący zmęczenie oczu w trakcie zabiegów operacyjnych tworząc kontrast z kolorem tkanek i organów wewnętrznych, zewnętrzna warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy, AQL: 0,65 . Produkt zgodny z wymaganiami EN 374-1,2,3- potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,17mm(+/-0,02), dłoni 0,15mm(+/-0,02), mankiecie 0,13mm(+/-0,02), długość min. 280mm. Pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe lub inne (nie składane na pół). Rozmiary 6,5-8,5. |  | par. | 12000 |  |  | po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane oraz lekko chlorowane wewnętrznie, kolor naturalnego lateksu. AQL: 0,65. Pewny chwyt dzięki mikroteksturze na całej powierzchni rękawicy. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,22+/-0,02mm, dłoń 0,19+/-0,02mm, mankiet 0,17+/-0,02mm. Długość minimalna rękawicy 278mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6,5-8,5. |  | par. | 34000 |  |  | po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5
3 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. AQL: 1,0. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki nizależnej od producenta - dołączone do oferty. Produkt zgodny z wymaganiami EN 374-1,2,3 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Pozbawione tiuramów i MBT- potwierdzone raportem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm +/-0,02, dłoni 0,20mm +/-0,02, mankiecie 0,14mm +/-0,02, długość min. 280mm. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne - nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6,5-8,5. |  | par. | 8000 |  |  | po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki nizależnej od producenta dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3,odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na min. 4 poziomie odporności zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23mm(+/-0,02), dłoni 0,19mm(+/-0,02), mankiecie 0,17mm(+/-0,02), długość min. 265mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,5-8,5. |  | par. | 12000 |  |  | po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny ASTM F1671 – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Zgodne z normami: EN 374 1,2,3 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,16 - 0,20mm, dłoń 0,12-0,16mm, mankiet 0,12-0,16mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe lub inne (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 6,5-8,5 |  | par. | 3000 |  |  | po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5
|  |  | RAZEM: poz 1-5 |  |  | 0
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze - modyfikując kolumne 3 i 4 do wielkości oferowanych opakowań
Na każde żądanie Zamawiającego oferent zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów dla wyżej uszczegółowionego przedmiotu zamówienia.
Parametry oceny jakości i walorów użytkowych (pozycje 1-5):
| • opakowanie zawnętrzne foliowe - 10 pkt. Inne - 0 pkt. | Pieczęć i podpis
| • łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania jednostkowego - 10 pkt. lub 0 pkt. | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
• łatwość nakładania rękawiczek - 10 pkt. lub 0 pkt.
• właściwości czuciowe - 10 pkt. lub 0 pkt.