## DO ZAM PUB
| nr sprawy; DSUiZP 252/AD/29/2020 | zał nr 2 formularz cenowy
Lp | Przedmot zamówienia | J.m. | Ilość szt/sasz. | Cena netto/ za saszetkę/ sztukę | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, niewchłanialany pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. | saszetka | 48 |  | 8 | 0 | 0
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o szerokości 2,5-3,0mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły. | saszetka | 48 |  | 8 | 0 | 0
3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o szerokości 4,0mm na całej długości. Długość od 80 do 100cm, bez igły. | saszetka | 48 |  | 8 | 0 | 0
4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych do szycia łąkotki z wykorzystaniem igieł, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. | saszetka | 48 |  | 8 | 0 | 0
5. | Specjalistyczny zestaw do zabiegów ortopedycznych do szycia łąkotki w systemie inside-out złożony z szwu z plecionego polietylenu UHMWPE połączonego na końcach atraumatycznie z igłami o dł. min 20cm. Grubość szwu #2/0 wg USP . Długość szwu min. 60cm. | saszetka | 40 |  | 8 | 0 | 0
6. | Nić z nitinolu w ksztłacie pętli i drutu plecionego pokrytego częściowo otuliną poprawiającą poślizg. Niesterylny, autoklawny. | saszetka | 4 |  | 8 | 0 | 0
7. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o szerokości 2,5-3,0mm zakończonej pętla z nici USP #2 z igłą prostą. | saszetka | 24 |  | 8 | 0 | 0
8. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
9. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości od 12mm do 30mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
10. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. Pętle zmniejszają swoją wielkość poprzez naprzemienne podciąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętle zaciskowe. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt. | 80 |  | 8 | 0 | 0
11. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego pętlami zaciskową z materiału niewchłanianego do użycia z przeszczepem typu BTB. Pętle zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
12. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
13. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez dociąganie jednej nici zaciskowej. Guzik tytanowy o rozm dł 16,5mm, wys 2mm i grubość 3,9mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
14. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 160 |  | 8 | 0 | 0
15. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach, sterylny | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
16. | Płytka tytanowa okrągła o średnicy od 10 do16mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
17. | Nakładka rewizyjna na guzik tytanowy prostokątny 12x4x2mm. Implant sterylny | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
18. | Guzik tytanowy okrągły z dwoma otworami i dwoma wcięciami polerowanymi do nałożenia pętli ściągalnej lub dowiązania nici. | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
19. | Guzik tytanowy mini w rozmiarze : szerokość od 1,4 do 2mm i długość od 5,9mm do 8mm, | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
20. | Płytka z tytanu typu washer z zębami do śrub o śr 4,0mm i 6,5mm | szt. | 8 |  | 8 | 0 | 0
21. | Śruba kaniulowana o śr 4,0mm dł 30mm 35mm 40mm oraz dla średnicy 6,5mm i dł 35mm i 40mm do mocowania płytki washer | szt. | 8 |  | 8 | 0 | 0
22. | Wiertło do wycinania bloczków kostych w różnych średnicach : wymagane o śr 8mm i 9mm | szt. | 8 |  | 8 | 0 | 0
23. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
24. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, dostepny w średnicy 2,5mm, 3,5mm z drutem do toworzenia kanału do insercji w zestawie. Wkręt zaopatrzony w jedną nić niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
25. | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, dostepny w średnicy 2,0mm, 2,5mm z drutem do toworzenia kanału do insercji w zestawie. Wkręt zaopatrzony w jedną nić niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP 3/0 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
26. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
27. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 3,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojowe w igły lub bez igieł , Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
28. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w jedną nić niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
29. | Implant dwuelementowy z PEEK skłądający się śruby interferencyjnej i czubka penetrującego w postaci oczka do przeciągnięcia min 2 nici o gr USP2. Implant na jednym prowadniku sterylnym. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
30. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 4,75mm, 5,5mm 6,25 mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręceine w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy Przez oczko w implancie przechodzi do 8 mici. Sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
31. | Implant niewchłaniany miękka kotwica o śr 1,8mm, z plecionki z UHMPWE do mocowania na presfit w kanale kostnym. Umieszczony na giętkiej prowadnicy umożliwiającej umieszczenie implantu pod kątem. Kotwica z jedną nicią o gr USP#2 ruchomą po implantacji w kości. Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
32. | Implant niewchłaniany miękka kotwica o śr 3,2mm, z plecionki z UHMPWE do mocowania na presfit w kanale kostnym. Kotwica z dwiema nicimi o gr USP#2 ruchomymi po implantacji w kości. Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
33. | Implant niewchłaniany kotwica o śr 3,5mm z materiału PEEK z włóknami węglowymi z dwiema niciami różnokolowymi o gr USP 2 z UHMWPE. Mocowanie w kanale kostynym na presfit. Implant sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
34. | Implant wkrecany niewchłanilany z materiału PEEK CF do pozastawowej tenodezy LHB do jednoręcznego wkręcenia o śr 7mm, 8mm, 9mm, sterylny | szt. | 24 |  | 8 | 0 | 0
35. | Kotwica wbijana śr. 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z dwiema nićmi, jedną nicią kolorową, niewchłanialną o gr. USP2 z UHMWPE ruchomą i druga nieruchomą, przechodzące przez penetrująco-blokujące oczko kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  | 24 |  | 8 | 0 | 0
36. | Kotwica wbijana śr.3,2 mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z trzema nićmi, dwiema nićmi w różnych kolorach lub przeplotach niewchłanialnymi o gr. USP2 z UHMWPE ruchomymi i trzecią białą nieruchomą, przechodzące przez penetrująco-blokujące oczko kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  | 24 |  | 8 | 0 | 0
37. | Przeszywacz obrąbkowy z funkcją łapania i puszczania nici, prowadnica zagięta Sterylny | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
38. | Przeszywacz obrąbkowy prowadnica zagięta 45 stopni. Sterylny |  | 4 |  | 8 | 0 | 0
39. | Kotwica bezwęzłowa wbijana o średnicy 5mm zakończona tytanowym czybkiem penetrującym z oczkiem do przeciągnięcia nici, implant na podajniku tytanowym. Sterylna |  | 4 |  | 8 | 0 | 0
40 | Igła do automatycznego przeszywacza tkanek, sterylna |  | 4 |  | 8 | 0 | 0
41. | Implant niewchłaniany z polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant wbijany o średnicy 3,5mm, 4,5mm i 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici. | szt. | 24 |  | 8 | 0 | 0
42 | Implant niewchłaniany z polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm, 6,5mm. Wkręt z PEEK CF zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici różne niebieskie i białe z kolorowym przeplotem włókien. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
43 | Implant składający z dwóch guzików tytanowych połączonych pętlą sciągalną , implant do chirurgicznego leczenia uszkodzeń w stawie kruczo obojczykowym. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
44 | Implant składający z dwóch guzików tytanowych połączonych pętlą sciągalną. implant do chirurgicznego leczenia uszkodzeń w stawie skokowym. Narzędzia jednorazowe w tym celownik i drut prowadzący i wiertło kaniulowane w zestawie. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
45 | Membrana kolagenowa o wym 50x50x,0,4mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne i chrzęstno-kostne. Sterylna | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
46 | Zestaw do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych składający się z membrany kolagenowej o wymiarach 50*50*0,4mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej,oraz kleju tkankowego |  | 4 |  | 8 | 0 | 0
47 | Zestaw do pobierania przeszczepów chrzestnokostnych w różnych rozmiarach, sterylne. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
48 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 45-50st, sterylna | szt. | 80 |  | 8 | 0 | 0
49 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90st, sterylna | szt. | 80 |  | 8 | 0 | 0
50 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda haczykowa zagięta 90st, sterylna | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
51 | Kaniula artroskopowa różne kształty i rodzaje | szt. | 8 |  | 8 | 0 | 0
52 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside | szt. | 200 |  | 8 | 0 | 0
53 | Zestaw do szycia łąkotki składający z 6 elementów do techniki outside-in, niesterylny | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0
54 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
55 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o ostrzu typu oliwka. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0
56 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach od 3,4 mm, 4,2mm, 5,5mm. Do shavera STRYKER | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0
57 | Dren do pompy, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy | szt. | 240 |  | 8 | 0 | 0
58 | Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | szt. | 80 |  | 8 | 0 | 0
59 | Zestaw drenów pacjenta , nawadniający i odprowadzający od płaszcza artroskopowego i shavera. | szt. | 160 |  | 8 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
W ramach wartosci umowy -
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas obowiązywania umowy
1.GENERATORA DO ABLACJI I KOAGULACJI ARTOSKOPOWEJ
2. ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁE KRZYZOWYCH KOLANA : ACL I PCL.
3. ZESTAWU NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI STAWU BARKOWEGO
4. POMPY ARTROSKOPOWEJ DWUROLKOWEJ Z INTERFACE DO SHAVERA
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)