# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/32  /2013

# Załącznik nr 5 do SIWZ

# -zestawienie  parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Lasery Urologiczne

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Laser - diodowy – 1 kpl. |  |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Laser - holmowy – 1 kpl. |  |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu - przez okres min 24 miesiące | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h od chwili zgłoszenia, oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy. | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim sztuk 2 (w formie pisemnej) | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi w dniu uruchomienia aparatu | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika z zakresu procedur laserowych dla min. 3 osób w ośrodku medycznym na terenie RP | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu technicznego z bieżącej konserwacji | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2013 | Tak |  |
| 14 | Zasilanie 230V 60Hz | Tak |  |
| 15 | Typ lasera -diodowy | Tak |  |
| 16 | Laser przeznaczony do zabiegów urologicznych | Tak |  |
| 17 | Zastosowanie lasera: -laserowa resekcja, waporyzacja i enuklacja prostaty -wycinanie raka prącia -wycinanie guzów pęcherza -nacinanie zwężeń cewki moczowej | Tak |  |
| 18 | Długość fali w zakresie: 980 nm | Tak |  |
| 19 | Maxymalna moc lasera, min. - 150 W | Tak |  |
| 20 | Wiązka naprowadzająca (pilotująca) w zakresie 632-635 nm | Tak |  |
| 21 | Chłodzenie –powietrzem lub powietrznowodne | Tak -Podać |  |
| 22 | Laser wyposażony w system chroniący wewnętrzne elementy optyki lasera na wypadek spalenia włókna w porcie laserowym lub wprowadzenie innych zabrudzeń | Tak |  |
| 23 | Włókno do waporyzacji sztuk 4 | Tak |  |
| 24 | Włókno do enukleacji sztuk 7 (autoklawowalne - wielorazowe) | Tak |  |
| 25 | Zestaw do naprawy światłowodu (ściągacz koszulki, obcinacz) 2 kpl. | Tak |  |
| 26 | Okulary ochronne 5 sztuki | Tak |  |
| 27 | Oferent ma zabezpieczyć światłowody do a) waporyzacji w ilości: 50 sztuk w ramach oferty b) enukleacji w ilości: 65 sztuk w ramach oferty | Tak |  |
| 28 | Oprzyrządowania do oferowanego zestawu (lasera) kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego firmy K. Storz lub równoważne innego producenta niż K. Storz z jako kompletne umożliwiające wykonywanie zabiegów: -laserowa resekcja, waporyzacja i enuklacja prostaty -wycinanie raka prącia -wycinanie guzów pęcherza -nacinanie zwężeń cewki moczowej W tym: | Tak |  |
| 28a | Element roboczy do włókna laserowego kompatybilny z resektoskopem firmy K. Storz posiadanym przez Zamawiającego, 1 szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu Element roboczy do włókna laserowego kompatybilny wraz resektoskopem innego producenta niż firmy K. Storz, jako zestaw kpl. | Tak |  |
| 28b | Rurka do prowadzenia włókna laserowego o średnicy wewnętrznej 0,8 mm do zastosowania z laserowym elementem roboczym, 2 szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu Rurka do prowadzenia włókna laserowego o średnicy wewnętrznej 0,8 mm do zastosowania z laserowym elementem roboczym, 2 szt innego producenta niż firmy K. Storz, jako zestaw kpl. | Tak |  |
| 28c | Zestaw płaszczy przepływowych 24 / 26 Fr dedykowanych do pracy z laserem, kompatybilnych z posiadanym systemem optyk K. Storz, 1 kpl. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu Zestaw płaszczy przepływowych 24 / 26 Fr dedykowanych do pracy z laserem, kompatybilnych z zaproponowanym systemem optyk, 1 kpl. innego producenta niż firmy K. Storz, jako zestaw kpl. | Tak |  |
| 28d | Płaszcz cystoskopowy laserowy, do pracy z włóknem bocznym, o rozmiarze 23 Fr, wraz z wkładką roboczą, tworzący system przepływowy, kanał roboczy min. 7 Fr, do waporyzacji prostaty, 1 kpl. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu Płaszcz cystoskopowy laserowy, do pracy z włóknem bocznym, o rozmiarze 23 Fr, wraz z wkładką roboczą, tworzący system przepływowy, kanał roboczy min. 7 Fr, do waporyzacji prostaty, 1 kpl innego producenta niż firmy K. Storz, jako zestaw kpl. | Tak |  |
| 28e | Optyka urologiczna HOPKINSII , autoklawowalna, kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4 mm, kompatybilna z posiadanymi resektoskopami firmy K. Storz oraz oferowanymi płaszczami do resekcji i waporyzacji prostaty, 1 szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu Optyka urologiczna, autoklawowalna, kąt patrzenia 30 stopni, średnica 4 mm, kompatybilna z zaoferowanymi resektoskopami oraz oferowanymi płaszczami do resekcji i waporyzacji prostaty, 1 szt innego producenta niż firmy K. Storz, jako zestaw kpl. | Tak |  |
| 29 | Kabel bipolarny do resektoskopu i posiadanej diatermii firmy Emed ES 350 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na dostarczeniu innego kabla wraz z diatermią bipolarną i kpl. oprzyrządowania do oferowanej diatermii | Tak |  |
| 30 | Kosz do mycia oferowanej optyki i instrumentów | Tak |  |
| 31 | Kontener do sterylizacji oferowanej optyki i instrumentów | Tak |  |
| 32 | Kosz do mycia oferowanych światłowodów 2 sztuki | Tak |  |
| 33 | Kontener do sterylizacji oferowanych światłowodów 2 sztuki | Tak |  |
| 34 | Laser Holmowy | Tak |  |
| 35 | Zastosowanie lasera: -kruszenie kamieni | Tak |  |
| 36 | Moc lasera min. 30W | Tak |  |
| 37 | Długość fali w zakresie: 2080 ÷ 2100 nm | Tak |  |
| 38 | Moc lasera regulowana | Tak |  |
| 39 | Energia impulsu w min. 3,5 J ( podać zakres) | Tak |  |
| 40 | Minimalny zakres 3÷18 Hz | Tak |  |
| 41 | Wiązka pilotująca | Tak |  |
| 42 | Okulary ochronne sztuk 5 | Tak |  |
| 43 | Wielorazowe włókno (autoklawowalne) sztuk 4 | Tak |  |
| 44 | Oferent ma zabezpieczyć światłowody do kruszenia kamieni w ilości 65 sztuk w ramach oferty | Tak |  |
| 45 | Kosz do mycia oferowanych światłowodów 2 sztuki | Tak |  |
| 46 | Kontener do sterylizacji oferowanych światłowodów 2 sztuki | Tak |  |
| 47 | Dotyczy oferowanego osprzętu i oprzyrządowania wielorazowego Wykonawca zobligowany jest do załączenia do oferty instrukcji z uwzględnieniem procedury dekontaminacji zgodnie z normą PN EN JSO 17 664- czyli sterylizacja wyrobów medycznych . Informacje dostarczone przez wytwórcę w celu postępowania z wyrobem medycznym przeznaczonym do ponownej sterylizacji . Metody sterylizacji muszą być kompatybilne z istniejącymi w ZOZ Końskie czyli: stosowane są zwalidowane procesy w autoklawie z potrójną wstępną próżnią 121 stopni C - 20 min. i 134 stopni C. – 7 min, oraz sterylizacja niskotemperaturowa, podciśnieniowa gazowa w 100% tlenku etylenu w tem. 55 stopni C. | Tak –opisać- załączyć instrukcje |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej