Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/26/2018

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Fotel zabiegowy dla lekarza okulisty (Fotel zabiegowy dla lekarza okulisty)

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 Pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych. | Tak |  |
| 20 | Trzy rodzaje siedzisk do wyboru. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Regulacja pochylenia siedziska | Tak |  |
| 22 | Regulacja oparcia fotela min.: przód / tył. +3/-10 º | Tak |  |
| 23 | Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360º oraz całkowitego ich demontażu. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Możliwość regulacji wysokości podłokietników – w zakresie 200 mm . | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Możliwość regulacji wysunięcia podłokietników. | Tak |  |
| 26 | Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) . | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 15 cm | Tak |  |
| 28 | Centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiane są pozostałe koła. | Tak |  |
| 29 | Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy min 70 mm. | Tak |  |
| 30 | Podstawa o obrysie kwadratowym (patrząc z góry – kształt zbliżony do litery H). | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego. | Tak |  |
| 32 | Zasilanie bateryjne. | Tak |  |
| 33 | Maksymalne obciążenie 150kg. | Tak |  |
| 34 | Dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej