Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/26/2018

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Fotel zabiegowy laryngologiczny (Fotel okulistyczny laryngologiczny)

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 Pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Trzysekcyjny fotel kozetka o regulowanej elektrycznie wysokości leża. |  |  |
| 20 | Funkcje elektryczne realizowane z pilota przewodowego. Lub sterownika nożnego | Tak Z pilota – 5 pkt Nożny – 0 pkt. |  |
| 21 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej | Tak |  |
| 22 | Leże min. 3 sekcyjne z profilowanym zagłówkiem: sekcja pleców z dodatkowym regulowanym podgłówkiem, siedzisko, sekcja nóg, zagłówek. | Tak |  |
| 23 | Kozetka tapicerowana | Tak |  |
| 24 | Kąt nachylenia sekcji pleców -20(+85( (+/- 10(), regulacja wspomagana sprężyną gazową lub elektromechanicznie lub hydraulicznie | Tak |  |
| 25 | Kąt nachylenia sekcji nóg -85( (+/- 10(), regulacja wspomagana sprężyną gazową lub elektromechanicznie lub hydraulicznie | Tak |  |
| 26 | Regulacja wysokości w zakresie min 30 cm, regulacja wspomagana sprężyną gazową lub elektromechanicznie lub hydraulicznie | Tak |  |
| 27 | Fotel wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 28 | Podstawa wyposażona w system poziomowania zapewniający dodatkową stabilizację. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 29 | System transportowy oparty na 4 lub 5 łatwych do utrzymania w czystości kołach, z których każde jest wyposażone w niezależny hamulec. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 30 | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 31 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a konstrukcją typu podwójnego T umożliwiająca łatwy podjazd podnośnikiem dla pacjenta. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 32 | Wymiary leża (dł. x szer.) bez zagłówka: 1690 +/- 100 x 630 mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 33 | Fotel wyposażony w dwie regulowane podpory pod ręce. | Tak |  |
| 34 | Fotel wyposażony w profesjonalny laryngologiczny, regulowany zagłówek – regulacja wysuwu zagłówka w pionie i w poziomie min | Tak |  |
| 35 | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 36 | Nośność min. 150 kg | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej