Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/22/2013						Końskie 2013-07-23

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 147497- 2013; data zamieszczenia: 18-07-2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne dostawy  materiałów medycznych  – jednorazowego sprzętu medycznego wg  zadań  1 – 9 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

- Dotyczy:

Pakiet nr 2, pozycje 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 50-80ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 3 – 4. Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 80-100ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 5 – 9 Czy Zamawiający dopuści cewniki z końcówką prostą Foley-Nelaton, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 5 – 9  Czy Zamawiający dopuści cewniki 2-drożne, z balonem o pojemności 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 23 oraz z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 23 oraz osobno pakowanym drenem CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem łączącym fi 10,1mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24 oraz osobno pakowaną końcówką CH 12, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 lub CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

- Dotyczy:   Zadania nr 1 poz. 2, 6, 7, 8

Pytanie nr 1.  Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czytelną, rozszerzoną skalę:

- strzykawki 2 ml rozszerzenie do 2,5 ml

- strzykawki 5 ml rozszerzenie do 6 ml

- strzykawki 10 ml rozszerzenie do 12 ml

- strzykawki 20 ml rozszerzenie do 25 ml?  Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 2.   Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z mlecznym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.  Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 3. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 14, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań ,i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie nr 4. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 15 -21 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu lub FEP o następujących przepływach:

- poz. 13 – rozmiar 26G  0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min

- poz. 14 – rozmiar 24G  0,7 x 19 mm, przepływ 23 ml/min

- poz. 15 – rozmiar 22G  0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min

- poz. 16 – rozmiar 20G  1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min

- poz. 17 – rozmiar 18G  1,3 x 32 mm, przepływ 95 ml/min

- poz. 18 – rozmiar 17G  1,5 x 45 mm, przepływ 142 ml/min

- poz. 19 – rozmiar 16G  1,7 x 45 mm, przepływ 200 ml/min?

Odpowiedź;  Nie. Materiał PTFE jest bardziej kompatybilny z tkankami ludzkimi. Kaniula wykonana z w/w materiału jest łatwiejsza do wprowadzania i redukuje ryzyko uszkodzenia żyły. Przepływ zgodnie z Polska normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniam, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 6. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 33.  Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,45 x 16 mm? Odpowiedź; Nie

Pytanie nr 7.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 56, 57  Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane z lateksu kauczuku naturalnego? Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 8.  Dotyczy Zadania nr 3 poz. 5, 29  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji w oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty. Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań ,i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie nr 9  Dotyczy  Zadania nr 3 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści pensety j.u. sterylne? Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 10  Dotyczy  Zadania nr 3 poz.  13, 14, 15

Czy Zamawiający wymaga, przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź;  Zamawiający wymaga  aby przedłużacze do pomp spełniały normy jakościowe, oraz posiadały aktualne dokumenty  świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce –zgodnie z  Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107  z dnia 17 czerwca 2010 r i  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, Na żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów  świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce

Pytanie nr 11

Dotyczy Zadania nr 3 poz. 21, 22 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na pojedynczym opakowaniu nadrukowana była informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej? Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania nr 3 poz. 37. Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników sterylne gładkie? Odpowiedź; Tak

III. Dotyczy:

Zadanie Nr 1, poz. 33 - 40

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 33 – 40 z zadania nr 1 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości wykonawców. Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Zadanie Nr 1, poz. 41 - 44

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 41 – 44 z zadania nr 1 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości wykonawców. Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań ,i tym tworzenie nowych zadań.

Zadanie Nr 1, poz. 41 - 44

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości? Odpowiedź; Tak

Zadanie Nr 1, poz. 41 - 44

Czy Zamawiający dopuści równoważną, równie skuteczną metodę aktywacji osłony jedna ręką za pomocą nacisku? Odpowiedź; Zamawiający wymaga aby osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię). Aktywacja osłony metodą ślizgową ( nie zawiasową). Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości rozdzielenia igły od osłony.

IV. Dotyczy:   zadania nr 5 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z zadania 5 . Wyłączenie umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty pod względem cenowym w nowo powstałym pakiecie. Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-07-23

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz