Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/33/2018 Końskie 2018-11-14

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Ogłoszenie nr 646211-N-2018 z dnia 2018-11-08 r.na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;**

**Dostawę Videogastroskopów - szt. 2 i Videokolonoskopu - szt. 1**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 oraz i Załącznika nr 5 – Parametry techniczno – użytkowe punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Każda interwencja gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień. Wydłużeniu nie podlegają planowane przeglądy zgodne z wymaganiami producenta” ?

**Odpowiedź;** Zamawiający dodaje do Załącznika nr 5 – Parametry techniczno – użytkowe w punkcie 6 **-**zdanie **„Wydłużeniu nie podlegają planowane przeglądy zgodne z wymaganiami producenta”**

**Pytanie 2**

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 pkt 5 tabeli

Prosimy o ujednolicenie zapisów do treści wskazanej w umowie: par. 3 ust. 3 (ostatni myślnik) **Odpowiedź;** Zamawiający zastępuje obecną treść w załączniku nr 5 pkt 5 na ” **Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na  nowy, nieużywany.”**

**Pytanie 3**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% wartości niedostarczonego elementu umowy .**Odpowiedź; Nie**

**Pytanie 4**

Dotyczy zapisów SIWZ pkt 9 ppkt 3 FOLDERY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego zgodność
z wymaganiami Zamawiającego, w przypadku braku możliwości potwierdzenia zgodności wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta w załączonych opisach, fotografiach, katalogach, folderach, materiałach firmowych itp. **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony sprzęt był wyposażony z elektroniczny tester szczelności endoskopów o wymiarach: 154mm (szer.) x 63.2mm (wys.) x 95.6mm (gł.), waga 380g. **Odpowiedź; Tak.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika DSUiZP*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*