Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/28/2014		                                                       Końskie 2014-10-06

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia:; 206483 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:  Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych – wg zadań  1 – 21 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.3 również na igłę t o krzywiźnie 3/8 koła o długości 6,2mm z nicią 30cm, pozostałe parametry bez zmian?  Odpowiedź;  Tak.

2.  Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 1 pozycję 3? Odpowiedź;  Nie.

II.

Pakiet 1, pozycja 3.Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź;  Nie.

Pakiet 1, pozycja nr 3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 30cm, z igłami  3/8 koła o dł. 6,2 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz? Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 6, pozycja nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 6, pozycja nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 13mm?

Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 56 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź; Nie.

Pakiet 8, pozycja nr 3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego z utlenionej regenerowanej celulozy o ph 3-4 i okresie wchłaniania 5 -8 dni? Odpowiedź;  Nie.

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego o wymiarach 5 x 10cm? Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu (25), przy zachowaniu pozostałych wymogów siwz? Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 16, pozycja nr 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm? Odpowiedź;  Tak.

Pakiet 21, pozycja 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek z 4 wklejkami?

Odpowiedź;  Tak.

III.

Zadanie 20:  Czy Zamawiający wyłączy poz. Nr 1 i utworzy nowy pakiet, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert?  Odpowiedź;  Nie.

Zadanie 20 poz. 1:  Czy Zamawiający dopuści  siatkę o długości 45 lub 60 cm, o grubości 0,54 mm, porowatości  67 % ? Odpowiedź;  Nie.

Zadanie 21: Czy należy zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego? Odpowiedź; Można zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym.

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź; Można załączyć oświadczenie producenta.

Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź; Można załączyć oświadczenie producenta.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu metki – 2 szt. celem wklejenia do dokumentacji pacjenta? Odpowiedź;  Nie.

Zadanie 21 poz.2-3: Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź; Można załączyć oświadczenie producenta.

Zapytania do umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź; Zgodnie  § 1 punkt 2.  Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w SIWZ na własny koszt, loco ZOZ Końskie – Apteka szpitalna  zgodnie z telefonicznym lub pisemnym  zamówieniem w terminie do 10 dni  od daty otrzymania zamówienia, lub w terminie uzgodnionym telefonicznie. (transportem własnym, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu  przewoźnika) od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00) Dostawy po tych godzinach mogą być nie  odbierane.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Odpowiedź; Zgodnie  § 9 pkt 2  podpunkt b) - Istotnych postanowień warunków umowy.

- Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?  Odpowiedź;   Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze? Odpowiedź;  Nie. Zamawiający kategoryczne wymaga przestrzegania realizacji  postanowień § 5 punkt 1.

- Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ? Odpowiedź;  Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Odpowiedź;  zgodnie § 9 punkt 2 podpunkt e), oraz  § 2 ust 2  - istotnych postanowień warunków umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź;  Nie.

IV.

1. Czy Zamawiający przyjmie do przetargu taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, o właściwościach: polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,33 do 0,38 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, gramatura 45-47,75 g/m2, dł. taśmy 45 cm, a całkowita ponad 70 cm, szerokość 1,1-1,2 cm ? Odpowiedź;  Nie.

2.  Czy Zamawiający przyjmie do przetargu siatkę do naprawy/plastyki dna miednicy mniejszej, o właściwościach: polipropylen monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie, i oczekiwanych przez Państwa rozmiarach – posiadamy 4 rozmiary, w sposób dowolny możecie Państwo pomiędzy nimi wybierać – szczegóły w naszej ulotce informacyjnej, którą załączamy), grubość 0,33-0,38 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, co w przybliżeniu daje oczekiwaną przez Państwo porowatość, gramatura 45 g/m2 +/- 5% ? Odpowiedź;  Nie.

V.

Dot. Zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, 8 mm oraz długość nici 45 cm pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona) pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, o okresie podtrzymywania tkanek 28-35 dni (po 4 tygodniach 25%), o okresie wchłaniania do 70 dni, powlekany mieszanką poliglaktyny 370 i stearynianem wapnia 1:1? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 4, poz. 32, 33

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany, syntetyczny, jednowłókowy, polipropylenowy, bez określenia ,,kontrolowane rozciąganie oraz plastyczne odkształcanie węzła”? Odpowiedź; Nie

Dot. Zadania nr 5, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ze stali chirurgicznej 300, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Nie

Dot. Zadania nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez określenia ,,samouszczelniający”, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź;  Nie.

Dot. Zadania nr 5, poz. 7.  .

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź;  Nie.

Dot. Zadania nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona) pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłókowy, z kwasu glikolowego, powlekany, o okresie podtrzymywania tkanek ok. 14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%) i o okresie wchłaniania ok. 42 dni? Odpowiedź; Tak

Dot. Zadania nr 7, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona) pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź; Tak

VI.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 3 igły podwójnej o długości 8 mm i nici o długości 45 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 1, 2 oraz 3 igły podwójnej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 12 igły o długości 45 mm i nici o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 12 igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 13 igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 13  nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 13 igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 14  nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 14 igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 14 igły o długości 45 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 15  nić o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji 15 igły o długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian. Odpowiedź; Tak.

VII.

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 20, lp.  1

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach  lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. Odpowiedź;  Nie.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 20, lp.2

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego,  składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź;  Nie.

VIII.

1. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 8/0 o dł. 45cm, przy równoczesnym

spełnieniu pozostałych wymagań?  Odpowiedź; Tak

2. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 7/0 z 2 igłami o dł. 6,5mm, typu szpatułka? Odpowiedź; Tak

3. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi 5/16 koła ?

Odpowiedź; Tak

IX.

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 5 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień i realizacji przedmiotu umowy w zależności od ilości hospitalizowanych pacjentów i posiadanych środków finansowych, tym samym ma prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy, a Wykonawca  nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wartości umowy i ograniczenia ilości wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone  zamówienia częściowe.( czyli w czasie obowiązywania umowy jednego produktu zamawiający może nabyć mniej, a innego więcej w cenach jednostkowych zaoferowanych na  poszczególne elementy przedmiotu zamówienia , a bilans zmian nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy).

Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto. Odpowiedź; Tak w § 1 punkt 5 w nawiasie po słowie umowy dodaje się zapis -zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto.

- Czy  Zamawiający w § 4 ustęp 1 litera a zastąpi  słowa „wartości  niezrealizowanej części  zamówienia za każdy dzień zwłoki” słowami „ wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym  terminie”?  Odpowiedź; Tak.

- Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w zadaniu nr  10 pozycja 2-3 materiału hemostatycznego, szczegółowo opisanego  poniżej,  wykonanego z utlenionej  celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej  celulozy)? Proponowany  przez nas materiał hemostatyczny  wykonany z utlenionej celulozy  spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone  przez Zamawiającego w siwz.  Ponadto   proponowana  przez nas gaza hemostatyczna wykazuje  działanie bakteriobójcze aż na  40 szczepów  bakterii (zostało to  potwierdzone  badaniami in vitro) co  czyni  ją produktem o najszerszym  spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych  tego typu produktów na  rynku. Odczyn pH oferowanego  produktu wynosi 2,6. Warto  również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej  celulozy jest po prostu  tańsza od swoich odpowiedników  wykonanych z utlenionej  regenerowanej celulozy. Odpowiedź ; Nie

Zamawiający   w zadaniu nr 10 pozycja 1-3 oczekuje  materiałów hemostatycznych o udokumentowanym działaniu  bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE. To czy  w związku z  Zamawiający wymaga aby właściwości te potwierdzała  instrukcja użytkowania produktu oraz  badania?  Odpowiedź; Należy zaoferować materiały hemostatyczne o udokumentowanym działaniu  bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i  można dołączyć do oferty  instrukcje użytkowania produktu oraz  badania.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja 1-3 wyrazi  zgodę na zaoferowanie materiałów hemostatycznych posiadających  odczyn pH 2,8? Odpowiedź; Nie

- Czy  Zamawiający w zadaniu nr 11  wymaga  zaoferowania wosku kostnego o składzie:  wosk pszczeli, parafina i  palmitynian    izopropylu? Pozostałe  parametry produktu zgodne z siwz.   Odpowiedź;  Można zaoferowania wosk kostny o składzie:  wosk pszczeli, parafina i  palmitynian    izopropylu

X.  Dotyczy Zadania 4:

- Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne plecione, wykonane z glikolidu i laktydu powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie w węźle 80% po 2 tyg., 30% po 3 tyg. Wchłaniające się 56-70 dni?  Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia?

Odpowiedź; Tak

- Poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką premium 3/8 koła?  Odpowiedź; Tak

- Poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści szew  z igłą szpatułką premium?  Odpowiedź; Tak

- Poz. 25,29,32,33 Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do odrębnego Zadania?   Odpowiedź; Nie.

Dotyczy Zadania 8:

1.  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia)? Odpowiedź; Tak

XI.

1.  Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 poz. nr 1:

- 15 szt. Taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,  polipropylenowych , monofilamentowych , niewchłanialnych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33mm, porowatość 84% gramatura 48 g/m.kw  brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii guadriaxial? Odpowiedź; Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 poz. nr 2:

- 50 szt. siatek do naprawy plastyki  dna miednicy mniejszej, jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monoflament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48g/m.kw, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38cm, górne 45 cm,wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii guadriaxial?  Odpowiedź; Nie.

Dotyczy Zadania 4:

- Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, syntetyczny złożony z glikolidu i laktydu, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, min. wytrzymałość węzła 80% po 2 tyg. 30% po 3 tyg. wchłanialny 57-70 dni? Odpowiedź; Tak

- Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści szew  o grubości nici 0, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1, dotyczącego tego pakietu? Odpowiedź; Tak

- Poz. 29, 32 i 33 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm o grubości nici 0, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1, dotyczącego tego pakietu?  Odpowiedź; Tak

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-10-06

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz