Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2012/S 15-7003 w dniu 19-05-2012 na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń

Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/2012						                   Końskie 2012-05-25

dot. sprawy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.23 sala operacyjna (OROPEDIA)

Pom. 0.24 sala operacyjna (CHIRURGIA OGÓLNA)

Aparat do znieczuleń - 2 szt

Dotyczy pkt. 54 i 63

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor o wadze jednostki głównej 10 kg? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 55

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o zdalny, przewodowy sterownik monitora, pozwalający na zdalną obsługę? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 58

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający prezentację 8 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 64

4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z Monitor z funkcją pracy w sieci LAN, możliwością komunikacji pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk z wykorzystaniem monitora centralnego? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 69

5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z historią 100 alarmów oraz zapamiętywaniem 50 zdarzeń definiowanych przez użytkownika wraz z 4 krzywymi? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 71

6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesną prezentacją 3 parametrów w trendzie graficznym?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 72

7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z bez funkcji holterowskiej, z trendami wysokiej rozdzielczości i oksykardiorespirogramem? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 75

8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z zakresem pomiarowym odcinka ST od -20 do 20 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 77

9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem bezdechu w zakresie od 10 do 40 sekund?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 78

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 0 – 2 godzin?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pom. 0.33 Sala wybudzeń

Monitor funkcji życiowych na salę wybudzeń - 6 szt..

Dotyczy pkt.2

11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający przenoszenie danych pacjenta z 8 godzinnymi trendami?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 3 i 11

12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor o wadze jednostki głównej 10 kg z podtrzymaniem awaryjnym przez dodatkowy zasilacz UPS?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 5

13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający prezentację 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością  wybierania kolorów przez użytkownika? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 9

14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający ręczną konfigurację ekranu z możliwością przygotowania wielu ustawień ekranu i zapisania ich w pamięci monitora? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 13

15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory z funkcją pracy w sieci, umożliwiające komunikację pomiędzy monitorami, w tym podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, z wykorzystaniem serwerów i/lub centrali? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 20

16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z historią 100 alarmów oraz

zapamiętywaniem 50 zdarzeń definiowanych przez użytkownika wraz z 4 krzywymi?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 22

17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesną prezentacją 3 parametrów w

trendzie graficznym?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 23

18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z bez funkcji holterowskiej, z trendami  wysokiej rozdzielczości i oksykardiorespirogramem?   Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 25

19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z zakresem pomiarowym odcinka ST od -20  do 20 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 27

20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem bezdechu w zakresie od 10 do 40 sekund?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 28

21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 0 – 2  godzin?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 31

22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o pomiar  kapnografii w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowancyh?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 35

23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o pomiar EEG w 2

kanałach z prezentacją SEF, MDF, PPF, TP, CSA? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 38

24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia wyprodukowane w roku 2011 lub nowsze?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pom. 0.57 Dyżurka – stanowisko nadzoru pielęgniarek

Centrala monitorująca - 1 szt. oraz 10 szt. monitorów funkcji życiowych pacjenta wyposażonych w:

• 10 szt.: kardiomonitor, pulsoksymetr, kapnograf, aparat do  automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, fonendoskop

• 5 szt. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną

• 2 szt. urządzenie do pomiaru rzutu serca

Dotyczy pkt.5

25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający przenoszenie danych pacjenta

z 8 godzinnymi trendami?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 6 i 13

26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor bez rączki, o wadze jednostki głównej 10 kg z

podtrzymaniem awaryjnym przez dodatkowy zasilacz UPS?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 7

27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory, z których każdy jest wyposażony w zdalny, przewodowy sterownik monitora, pozwalający na zdalną obsługę?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 9

28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor umożliwiający prezentację 12 krzywych  dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością  wybierania kolorów przez użytkownika?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 16

29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory z funkcją pracy w sieci, umożliwiające komunikację pomiędzy monitorami, w tym podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z  oszczególnych stanowisk, z wykorzystaniem serwerów i/lub centrali?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 23

30. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z historią 100 alarmów oraz  zapamiętywaniem 50 zdarzeń definiowanych przez użytkownika wraz z 4 krzywymi?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 25

31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesną prezentacją 3 parametrów w

trendzie graficznym?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 26

32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z bez funkcji holterowskiej, z trendami   wysokiej rozdzielczości i oksykardiorespirogramem?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 28

33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z zakresem pomiarowym odcinka ST od -20

do 20 mm?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 30

34. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem bezdechu w zakresie od 10 do 40  sekund?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 31

35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem automatycznym w zakresie 0 – 2  godzin, bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 34

36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z pomiarem kapnografii w strumieniu główny  dla pacjentów zaintubowanych i pomiarem w strumieniu bocznym dla pacjentów niezaintubowanych z adapterami do pomiaru w strumieniu głównym i liniami pomiarowymi do  pomiaru w strumieniu bocznym?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 42

37. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z możliwością rozbudowy o pomiar EEG w 2 kanałach?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pom.0.54 Sala łóżkowa 9- stanowiskowa

Respirator transportowy - 1 szt.

Dotyczy pkt.3

38. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy z 6 godzinami pracy na bateriach?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 38

39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie wyprodukowane w roku 2011 lub nowsze?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Wyposażenie stanowiska OIT

Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Dotyczy pkt.16

40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z adaptacyjną wentylacją ASV  dostosowującą się do zmian mechaniki płuc pacjenta?  Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 38

41. Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia wyprodukowane w roku 2011 lub nowsze?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

II.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.23 sala operacyjna  (OROPEDIA)

Pom. 0.24 sala operacyjna (CHIRURGIA OGÓLNA)

Aparat do znieczuleń -  2 szt

Dotyczy pkt. 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z trzema szufladami, bez zamknięcia na klucz?   Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 8

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania zasilany z w N2O, O2, Powietrze z sieci centralnej z zakresem ciśnienia 2,8 – 6,0 Bar w standardzie AGA? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 10 i 23

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania o objętości systemowej (układ okrężny z pochłaniaczem i komorą miecha) wynoszącą 5 litrów? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 15

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z systemem automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej  na poziomie 25%? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 16

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z układem podawania tlenu do pacjenta o przepływie 35 l/min? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 17

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów do podłączenia odprowadzenia gazów poanestetycznych do systemu szpitalnego? Odpowiedź;  Tak. Zamawiający wymaga akcesoriów do podłączenia gazów poanestetycznych do systemu szpitalnego.

Dotyczy pkt. 18

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z monitorem obsługowym i prezentacyjnym, dotykowym, o przekątnej 15 cali wbudowanym w aparat? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 19

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją przepływu świeżych gazów w zakresie 0,2 do 18 l/min.? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 20

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z jednoczesnym wyświetlaniem 4 przebiegów dynamicznych i informacji cyfrowych, z możliwością jednoczesnego wyświetlania 3 pętli oddechowych? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 29

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z ciśnieniem PEEP regulowanym w zakresie 0 – 20 mbar? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 30

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji  stosunku wdechu do wydechu 4:1 do 1:4? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 31

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji częstości  oddechowej od 4 do 80 odd./min   ? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 32

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji objętości oddechowej od 20 do 1600 ml w wentylacji objętościowej? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 33

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z maksymalnym przepływem wdechowym wynoszącym 120 l/min? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 34

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z zakresem regulacji ciśnienia wdechu od 10 do 60 mbar? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 35

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z tylko z triggerem przepływowym, regulowanym w zakresie od 0,1 do 10 l/min? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 39

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechów? Zamawiający wymaga alarmu bezdechu, który gwarantuje powiadomienie obsługi o braku oddechu pacjenta. Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-05-25

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz