Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/II/2013					                    Końskie 2013-05-13

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 68919 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy protez naczyniowych, szwów naczyniowych, łat naczyniowych wg zadań 1 - 8 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 1, w pozycji nr 1 protez naczyniowych z PTFE, o grubości  ściany 0,69 mm, z linią boczną orientacyjną, z możliwością powtórnej, jednokrotnej sterylizacji gdy dojdzie do przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia opakowania protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6 mm, dł. 80 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 2, w pozycjach nr 1 i 2 protez naczyniowych z PTFE typu strech, o grubości  ściany 0,69 mm, z linią boczną orientacyjną, z możliwością powtórnej, jednokrotnej sterylizacji gdy dojdzie do przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia opakowania protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6 mm, dł. 80 cm i 5 mm, 80 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 3, w pozycjach nr 1 i 2, protez naczyniowych z PTFE, zbrojonych zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia bez naruszenia ściany protezy, o grubości  ściany 0,69 mm, z linią boczną orientacyjną, z możliwością powtórnej, jednokrotnej sterylizacji gdy dojdzie do przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia opakowania protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia, o rozmiarze 6 mm, dł. 80 cm i 8 mm, dł. 80 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 4, w pozycjach 1-3 protez naczyniowych dzianych prostych przeciwdrobnoustrojowych, impregnowanych solami srebra oraz triklosanem (srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy, triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy), jednostronnie zewnętrznie welurowanych, uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, o rozmiarze 14/7, 16/8, 18/9 mm, dł. 50 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 4, w pozycjach 4-6 protez naczyniowych dzianych prostych przeciwdrobnoustrojowych, impregnowanych solami srebra oraz triklosanem (srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy, triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy), jednostronnie zewnętrznie welurowanych, uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, o rozmiarze 6, 8, 10 mm, dł. 40 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 6 , w pozycjach nr 1-5 protez naczyniowych dzianych rozwidlonych, jednostronnie zewnętrznie welurowanych, uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, o rozmiarze 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, dł. 50 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 7 , w pozycjach nr 1-6 protez naczyniowych dzianych prostych, jednostronnie zewnętrznie welurowanych, uszczelnianych kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min, bez konieczności wstępnego przygotowywania, o rozmiarze 8, 10, 16, 18, 20 22, dł. 40 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 8 , w pozycjach nr 1-4 łat naczyniowych dzianych, poliestrowych, uszczelnianych kolaganem zwierzęcym, 
z dodatkowym odwróconym splotem, przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; z markerem, grubość ściany 0,41 mm, o rozmiarze 6/75, 10/150, 10/75, 10/150 mm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie  2013-05-13

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz