Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/26/2014		                                                             Końskie 2014-09-11

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 189203- 2014; data zamieszczenia: 04-09-2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Systematyczne –  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy osprzętu medycznego , opatrunków specjalistycznych ,wyrobów, artykułów,  materiałów medycznych, sprzętu i akcesoriów zużywalnych – wg zadań  1 – 13 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 13 poz.4

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga uchwytu do elektrod z dwoma przyciskami wielorazowego użytku do wtyku o śr.2,4mm czy 4mm ? Odpowiedź; Do  wtyku o śr. 2,4mm i o śr.  4 mm, które będą zamawiane wg potrzeb.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie uchwytu o dł .kabla 3m, przy pozostałych parametrach niezmienionych.

Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 2 dot.zadania nr 13 poz.6

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej wielorazowego użytku do wtyku o śr.2,4mm czy 4mm ? Odpowiedź; Odpowiedź; Do  wtyku o śr. 2,4mm i o śr.  4 mm, które będą zamawiane wg potrzeb.

Pytanie nr 3 dot.zadania nr 13 poz.7

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga elektrody płaskiej nożowej wielorazowego użytku do wtyku o śr.2,4mm czy 4mm ? Odpowiedź; Do  wtyku o śr. 2,4mm i o śr.  4 mm, które będą zamawiane wg potrzeb.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 13 poz.8

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga elektrody prostej nożowej wielorazowego użytku do wtyku o śr. 2,4mm czy 4mm ? Odpowiedź; Do  wtyku o śr. 2,4 mm i o śr.  4 mm, które będą zamawiane wg potrzeb.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej o dł. 25mm przy pozostałych parametrach niezmienionych. Odpowiedź; Tak

II.zadanie nr 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateteru do embolektomii dł. 80cm, dwukanałowego o pojemności balonu 0,6ml w rozmiarze 5F i 0,8ml w rozmiarze 6F. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 4, poz. 5

1/ Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z balonem, czy bez balonu? Odpowiedź; Bez balonu

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z lateksu, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; Tak

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; Tak

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z dwoma otworami bocznymi i jednym centralnym typ Couvelaire, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika do rozszerzania cewki moczowej, wykonanej z materiału termoplastycznego, zakończoną oliwką, rozmiar 6F do 12F długość 34cm. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 4, poz. 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych do wykonywania kontrastowych badań radiologicznych do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych, widoczny radiologicznie, wykonany z miękkiej masy PEBA typu Nelaton w rozmiarach od 4,8F do 8F dł. 74cm.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych do wykonywania kontrastowych badań radiologicznych do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych, widoczny radiologicznie, wykonany z miękkiej masy PEBA lekko zagięty na końcu w rozmiarach od 3F do 7F dł. 74cm. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 4, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych do wykonywania kontrastowych badań radiologicznych do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych, widoczny radiologicznie, wykonany z miękkiej masy PEBA lekko zagięty na końcu w rozmiarach od 3F do 7F dł. 74cm. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 4, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Wyżej wymieniona pozycja wskazuje na jednego producenta firmę Balton, co ogranicza zasadę uczciwej konkurencji  . Odpowiedź;   Zamawiający nie przewiduje podziału zadań,

i tym tworzenie nowych zadań.

zadanie nr 4, poz. 10

1/ Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje worka na mocz o pojemności 2l. Odpowiedź;   Wykonawca może zaoferować worek o poj 2 l.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby do zestawu był dołączony hydrożelowy opatrunek do mocowania cewnika? Odpowiedź;   Wykonawca może zaoferować zestaw z hydrożelowym opatrunkiem do mocowania cewnika.

zadanie nr 4, poz. 11

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  do nefrostomii w składzie: igła dwuczęściowa ostrze typu chiba - zakończenie igły (3 pierścienie) widoczne na USG, prowadnica Lunderquista o długości 80cm, z bezpiecznym końcem typu J, cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 5 cm co znacznie zmniejsza traumatyczność zabiegu, z końcówką typ pigtail, zakończenie dystalne typu luer-lock, poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia, długość ok. 30cm, 6 oczek drenujących, kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz, CH8, CH10.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestaw do nefrotomii posiadający: igłę dwuczęściową ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm,  prowadnicy o długości 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, zestaw rozszerzadeł , cewnik wykonany z materiału innego niż poliuretan dwuwarstwowego - wzmocniony wewnętrznie , z zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock, bezlateksowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zabezpieczającym przed przypadkowym zablokowaniem odpływu, kranik, silikonowa szpulka do mocowania cewnika, zestaw w rozmiarach: 12CH, 14CH. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, z łącznikiem Y, rozciągalnego do 240cm. Odpowiedź; Tak

zadanie nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego rozciągliwego do 240cm, łącznik Y z kolankiem, worek oddechowy 2,0 litra, dodatkowa rura rozciągliwa do 240cm, sterylny. Odpowiedź; Tak.

zadanie nr 5, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kątowego z portem do odsysania jako wartość dodana, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Port do odsysania zabezpieczony jest koreczkiem i w przypadku gdy nie jest potrzebny, nie trzeba go używać. Odpowiedź; Tak.

zadanie nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej samoprzylepnej do długotrwałych zabiegów, ultracienkiej,  z poliuretanu o grubości 0,025mm o rozmiarze powierzchni klejącej:

Poz.1: 15x28cm  Odpowiedź; Tak.

Poz.2: 30x28cm  Odpowiedź; Tak.

Poz.3: 28x45cm lub 28x30cm  Odpowiedź; Tak. roz. 28x45cm

Poz.4: 45x55cm  Odpowiedź; Tak.

Poz.5: 56x80cm lub 45x75cm .  Odpowiedź; Tak. roz. 56x80cm

III. Zadanie 13 - akcesoria i elektrody do diatermii

Punkt 4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z opisu określenia Ergo Pen, który jest nazwą własną.  Odpowiedź; zamiast określenia potocznego „Ergo Pen" zamawiający wprowadza określenie „Wtyk”

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu szerokiego? Odpowiedź; Zamawiający stosuje uchwyt wąski i szeroki który jest zamawiane wg potrzeb.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty z kablem o długości 3m lub 5m? Odpowiedź; Tak o dł. 5m

Punkt nr 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową prosta wielorazowego użytku fi 4mm i fi 2,4mm długość około 25mm? Odpowiedź; Tak.

Jednocześnie zamawiający koryguje omyłkę pisarską mianowicie w  zadaniu nr  2 w załączniku nr 2 formularza cenowego w pozycji 17 a ,w kolumnie ilość szt. winno być 20.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-09-11

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził: Tomasz Milcarz