Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/21/2014						Końskie 2014-08-12

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 170119- 2014; data zamieszczenia: 06-08-2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy– jednorazowego sprzętu medycznego i jednorazowych  wyrobów medycznych  wg  zadań  1 – 10 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Zadanie nr 9, poz. 1a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 0,028” i długości 100cm lub 120cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; dł. 120 Tak.

Zadanie nr 9, poz. 1b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 0,028” i długości 120cm lub 0,032” i długości 150cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; roz. 0,032”  dł. 150cm Tak.

Zadanie nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 0,035” i długości 120cm, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.. Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 9, poz. 3a-3c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez adaptera, o długości 90cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.. Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 9, poz. 4a-4c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o długości 24, 26, 28, 30cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 9, poz. 5a-5b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarze 7CH i długości 26, 28, 30cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 9, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego z cewnikiem o długości 51cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ... Odpowiedź; Tak.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-08-12

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził: Tomasz Milcarz