Nr sprawy: DSUiZP 252/JK/12/2017 Końskie 2017-04-25

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia: nr 69025 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. **;**  na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań 1-17.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w punkcie 2 dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe o długości od 6mm do 27mm oraz średnicy od 2,0mm do 5,0mm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź 1**

TAK. Zamawiający w pakiecie nr 2 w punkcie 2 dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe o długości od 6mm do 27mm oraz średnicy od 2,0mm do 5,0mm

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu 15

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany przetwornik zawierał w swojej konstrukcji osobny port do testowania poprawności jego działania?

**Odpowiedź 2**

TAK.

**Pytanie 3**

Dotyczy pakietu 15

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany przetwornik posiadał linię płuczącą z biuretą wyposażoną w szpikulec z min trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem?

**Odpowiedź 3**

TAK.

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

dr n.med. Wojciech Przybylski

*Sporządził:*

*st. Ins. ds. Zamówień Publicznych*

*Jacek Kruk*