

DSUiZP 252/JK/4/2019 Końskie 2019-03-21

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia: 522438-N-2019 z dnia 2019.03.07. **;**  na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

 **„Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu na serwerownie wraz z doprowadzeniem zasilania ” realizowana w ramach projektu**

 **„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”**

**Znak sprawy DSUiZP 252/JK/2/2019**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie wymaganych wymiarów dla zaprojektowanej szafy rack w serwerowni.

**Odp 1. Wymiary szafy:**

**-Wysokość montażowa: 42U**

**-Szerokość: 800mm**

**-Głębokość: 1000mm**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Z-ca Dyrektora

 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził:*

*st. Ins. ds. Zamówień Publicznych*

*Jacek Kruk*