Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/2020 Końskie 2020-02-06

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr Ogłoszenie nr 508278 z dnia 2020-01-31 r. na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;**

**Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy–wyrobów włókninowych, serwet, zestawów, odzieży, podkładów i osłon –wg zadań od 1 do 7.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy : zadania nr 3 i 6**

**ZADANIE NR 3**

1. **Poz. nr 1-3; 5-7; 11** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów operacyjnych wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 55g/m2. z dodatkowym obszarem wzmocnień o łącznej gramaturze min. 110 g/m2, pakowanych do transportu w podwójne opakowanie kartonowe ( karton wewnętrzny i karton zewnętrzny )?

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 4; 8-10-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów operacyjnych wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 55g/m2., pakowanych do transportu w podwójne opakowanie kartonowe ( karton wewnętrzny i karton zewnętrzny )?

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 1**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno- kroczowego o następującym składzie:



1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/-10%

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi

(otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm

(pad brzuch min. 60 x 120 cm, pad krocze min. 50 x 85 cm)

z organizatorami przewodów

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 2**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/-10%

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U”

z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm

(pad min. 150 x 160 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym

z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm

(pad min. 105 x 150 cm) i organizatorem przewodów

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 4**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm

(2 otwory 5 x 7 cm) i organizatorem przewodów

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz**. **nr 5**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparoskopowych o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym

(okno 28 x 32 cm) (pad min. 2 x 50 x 15,5 cm)

i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 6**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym,

typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm (pad min. 40 x 45 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna

z padem chłonnym 200 x 200 cm (pad min. 50 x 75 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz**. **nr 7**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma

otworami (8 cm) 340 x 220 cm. Folia na pulpit

obustronnie (pad min. 90 x 175 cm)

1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 8**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm,

okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze ( 7 cm).

Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania

per rectum. 185 x 200 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 9-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów artroskopii barku o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem

na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz**. **nr 10**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny

(okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm

1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 11-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu podstawowego o następującym składzie**:**

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym

150 x 240 cm (pad min 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym

200 x 175 cm (pad min 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym

75 x 90 cm (pad min 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 17**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMS o min. gramaturze 35 g/m2, zapinanego przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków, posiadającego oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Tak. Ale włókniny typu SMMS**

1. **Poz.** **nr 18**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMS o min. gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i rękawach wykonanymi z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen o minimalnej gramaturze 42 g/m2, zapinanego przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków, posiadającego oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu? Pozostałe parametry bez zmian

**Odp: Tak. Ale włókniny typu SMMS**

1. **Poz.** **nr 19- 20**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMS o min. gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i rękawach wykonanymi z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen o minimalnej gramaturze 42 g/m2, posiadającego oznakowanie rozmiaru w postaci literowej nadrukowane na fartuchu, o następujących wymiarach:

* Poz. 19- długość min.155 cm, długość rękawa min. 87 cm; wymiar wzmocnienia min. 50 x 100 cm;
* Poz. 20- długość min.140 cm, długość rękawa min. 87 cm; wymiar wzmocnienia min. 40 x 100 cm

**Odp: Tak. Ale włókniny typu SMMS**

1. **Poz. nr 21-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej taśmy, wykonanej z włókniny poliestrowej w rozmiarze 10 x 50 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 100 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 22**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania organizatora przewodów typu rzep w rozmiarze 2 x 23 cm, pakowanego w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 200 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 23**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania organizatora przewodów typu rzep w rozmiarze 2 x 23 cm, pakowanego w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 200 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Tak.**

**ZADANIE NR 6**

1. **Poz. nr 1-5; 7; 10-12-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 55g/m2., pakowanych do transportu w podwójne opakowanie kartonowe ( karton wewnętrzny i karton zewnętrzny )?

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 25 szt. **LUB** serwety w rozmiarze 150 x 200 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 18 szt.?

**Odp: Tak.** w rozmiarze 150 x 200 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 18 szt.

1. **Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów do cięcia cesarskiego wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 55g/m2., i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny

(okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm

1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm?

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** nr **8**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dla noworodka w rozmiarze 87 x 90 cm, wykonanej z białej włókniny typu spunlace o min gramaturze 50 g/m2, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 25 szt.?

**Odp: Tak.**

1. **Poz.** **nr 9-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych zestawów operacyjnych wykonanych z 2- warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 55g/m2., i następującym składzie:



1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 10**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 19 szt. **LUB** serwety w rozmiarze 90 x 100 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 25 szt.?

**Odp: Tak.** w rozmiarze 150 x 175 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 19

1. **Poz. nr 11**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm, pakowanej w wewnętrzny kartonowy dyspenser a’ 60 szt.?

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 13**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski o gramaturze min. 54 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 13**- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełniania przez maski normy EN 13795-1 oraz wymagań klasy 1 palności? Pytanie nasze wynika z faktu, iż maski podlegają wymaganiom normy 14 683.

**Odp: Tak.**

1. **Poz. nr 14-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 6 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw wyrobów jednorazowego użytku.

**Odp: Wykonawca może zaoferować wyrób równoważny. Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

ZAPISY SIWZ

**PROJEKT UMOWY**

1. **§ 1, ust. 5**- wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

**Odp: Z godnie z SIWZ . Zamawiający przywiduje realizacje przedmiotu umowy w 100% , ponadto w 12 zał nr 4 . Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych.**

1. **Dotyczy :**

**Zadanie 1 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetki chłonne wykonane w 100% z celulozy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp: Tak.**

1. **Dotyczy** :

**Pakiet 2 poz. 2-6**

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

**Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.**

**Odp: Tak.**

**Pakiet 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści torbę na materiał medyczny w rozmiarze 50 x 60cm?

**Odp: Tak.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2020-02-06

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*