Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/8/2017 Końskie 2017-03-07

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia: nr 34466 - 2017 z dnia 2017-03-01 r. **;**  na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy: materiałów, narzędzi zużywalnych do operacji zaćmy, serwet okulistycznych, opatrunków specjalistycznych i sprzętu do leczenia ran podciśnieniem - wg. zadań 1-6.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I. Dotyczy: Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety okulistycznej pełnobarierowej wykonanej   
z włókniny typu spunlace w rozmiarze 150 x 150 cm z otworem 7 x 10 cm, ze zintegrowaną folią operacyjną i torbą na płyny? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**II.**

Zadanie nr 1 Pozycja 4:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 4 barwnik trypan blue 0,06% co

pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty? **Odpowiedz: Nie**

Czy zamawiający dopuści również Barwnik Trypan blue o stężeniu 0,06%, pakowanym po

10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu? **Odpowiedz: Nie**

Zadanie nr 2 Pozycja 1 :

Czy zamawiający dopuści również w zadaniu nr 2 pozycja 1 nóż ostrzony od

góry, z dwoma znacznikami? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedz: Nie**

Zadanie nr 2 Pozycja 2 :

Czy zamawiający dopuści również w zadaniu nr 2 pozycja 2 nóż do paracentezy o kalibracji 1,0

mm? **Odpowiedz: Nie**

**III. Pytanie 1, zadanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 4 pozycje 1-8, tworząc z nich osobny pakiet, co zwiększy konkurencyjność ofert? **Odpowiedz: Nie Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie 2, zadanie 4:**

Czy Zamawiający zechce jednoznacznie określić ilość urządzeń do Podciśnieniowej Terapii Ran wymaganą w postępowaniu, co jest konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty cenowej ? Brak sprecyzowanej wielkości zamówienia jest niezgodny z Art. 29 pkt 1 i 2 oraz Art. 41 pkt 4 obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający jest zobligowany do jednoznacznego określenia wielkości zamówienia, co z kolei jest warunkiem koniecznym do sporządzenia oferty cenowej. **Odpowiedz: Zamawiający określił ilość urządzeń w zał nr 2 do zadania nr 4 pod tabelką. tj” Zamawiający wymaga ( w ramach wartości umowy i na czas jej obowiązywania) udostępnienia minimum 5 kompletnych urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran np.typu RENASYS -z minimalnym czasem działania wbudowanej baterii - 20 godzin i np. typu EZ PLUS z minimalnym czasem działania wbudowanej baterii - 30 godzin. Wykonawca może zaproponować urządzenia równoważne.”**

**Pytanie 3, zadanie 4:**

Czy Zamawiający zechce jasno określić szczegółowo zasady udostępnienia urządzeń do podciśnieniowej terapii ran? Zamawiający użył pojęcia *„udostępnienie urządzeń*”, nie określając formy prawnej umowy. Zważywszy na Art. 2 pkt 13 obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zmawiający nie może żądać świadczenia darmowego. **Odpowiedz: Zamawiający określił w zał nr 2 do zadania nr 4 pod tabelką. tj” Zamawiający wymaga ( w ramach wartości umowy i na czas jej obowiązywania udostępnienia minimum 5 kompletnych urządzeń do podciśnieniowe)” Może to być forma dzierżawy za przysłowiową złotówkę lub w ramach wartości umowy i na czas jej obowiązywania.**

**Pytanie 4, Zadanie 4:**

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 8, tj. samoprzylepną folię do mocowania i uszczelniania opatrunku - Rozmiar : 20cm x 30cm w sytuacji, gdy oferowane zestawy opatrunkowe zawierają wspomnianą folię jak i wszystkie inne niezbędne komponenty do skutecznego stosowania zaproponowanego wyrobu? **Odpowiedz: Nie Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań, ponieważ ta pozycja jest kompatybilna z pozostałymi opatrunkami .**

**IV. Dotyczy zadania nr 6**

1. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku piankowego o charakterystyce jak poniżej , z krawędzią mocującą w rozmiarze 15 cm x 15 cm, o warstwie piankowej 10 cm x 10 cm : **Odpowiedz: Tak**

**V. Dotyczy zadania nr 2**

1. Czy w zadaniu 2 poz. 1 Zamawiający dopuści noże bez znaczników, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedz: Tak**
2. Czy w zadaniu 2 poz. 2 Zamawiający wymaga noża prostego czy odgiętego? **Odpowiedz: odgiętego**
3. Czy w zadaniu 2 poz. 2 Zamawiający wymaga 2700 st czy 1750? **Odpowiedz: 2700**

**VI. Dotyczy zadania nr 2**

**pozycja 1:**

Prosimy o dopuszczenie nożyka najwyższej jakości, spełniającego opis techniczny w rozmiarze 2,8 (wymagane 2,75) bez znacznika. **Odpowiedz: Nie**

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie nożyka mikrochirurgicznego o kalibracji 1,5mm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. **Odpowiedz: Nie**

**VII.**

**Pyt. 1**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania 1 pozycji 1 oraz 4 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert. **Odpowiedz: Nie Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 2 hialuronian sodu o stężeniu 1,4%, o lepkości (0,1s-1): 120 000 mPa·s, osmolarności: 280-330 mOsm/l, masie cząsteczkowej: powyżej 3,2-3,5 x 106 Da i pH: 6,8-7,6, w ampułkostrzykawce o pojemności 1,0ml? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 3 hialuronian sodu o stężeniu 2%, o lepkości (0,1s-1): 400 000 mPa·s, osmolarności: 280-330 mOsm/l, masie cząsteczkowej: 3,0 x 106 Da i pH: 6,8-7,6, w ampułkostrzykawce o pojemności 0,9ml? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 lit a) Wzoru Umowy do 0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 lit c) Wzoru Umowy do 0,1% wartości przedmiotu reklamacji? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**Pyt. 6**


Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? **Odpowiedz : Zgodnie z siwz.**

**VIII.**

**Zadanie 3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestaw serwet dostarczany do państwa placówki  
 o poniższych parametrach:



|  |  |
| --- | --- |
| 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażona w 2 sztywniki. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 | 8 - SMS, 1 - wzmocnienie |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. | 16 - laminat 2w |

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza - 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażona w 2 sztywniki. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2**

**Jednocześnie zamawiający koryguje oczywiste omyłki pisarskie a zał nr 2 na zadanie nr 4 i zamieszcza prawidłowy załącznik po dokonaniu poprawek.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Dr n.med. Wojciech Przybylski

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*