Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/1/2020 Końskie 2020-01-16

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr Ogłoszenie nr 501505-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;**

**Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy–jednorazowego sprzętu medycznego wg zadań 1 – 7 .**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy : SIWZ rozdział VII, ust. 9, pkt. 2)**
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakiej ilości Zamawiający będzie potencjalnie wymagał dostarczenia próbek?

**Odp: Minimalną ilość jedno opakowanie lub jedna sztuka**

**Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, wzór umowy §4 ust. 1 lit. a)**

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości stawki % potencjalnych kar umownych na 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie (…).

**Odp: zgodnie z SIWZ**

1. **Dotyczy : zadania nr 1**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji **32 oraz 61** i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

1. **Dotyczy** : **zadania nr 1 i 4**

Zadanie 1, poz. 1-2,15

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

Zadanie 1, poz.27

**Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi,** którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odp: Nie.**

Zadanie 1, poz. 9-12

Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze mlecznym?

**Odp: Tak.**

Zadanie 1, poz. 9-12

Czy zamawiający dopuści strzykawki z rozmiarem na opakowaniu w formie cyfry, niekodowany kolorystycznie?

**Odp: Tak.**

Zadanie 1, poz. 9-12

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odp: Tak.**

Zadanie 1, poz. 9-12

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji ,skalowane:

* Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
* Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
* Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml
* Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

**Odp: Tak.**

Zadanie 1, poz. 9-12

Czy zamawiający wydzieli poz.9-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych załączników . )**

Zadanie 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Odp: Tak.**

Zadanie 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze wyłącznie niebieskim?

**Odp: Tak.**

Zadanie 4, poz. 10-12

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów IS i TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 11

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp: Tak.**

Zadanie 4, poz. 10

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 10

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp: Wykonawca może zaoferować przyrządy z powyższą informacją.**

Zadanie 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bursztyn. infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp: Wykonawca może zaoferować przyrządy z powyższą informacją.**

Zadanie 4 , poz. 12

Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odp: Nie.**

Zadanie 4, poz. 1-2,5-12,26-27,30-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5-12,26-27,30-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

Zadanie 5, poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

Zadanie 5, poz. 3-4

**Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi**, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odp: Nie.**

Zadanie 7, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp: Nie- zgodnie z SIWZ- Zamawiający na tym etapie postepowania nie przewiduje podziału zadania i tym tworzenia nowych zadań ( wiązałoby się to z wieloma zmianami tj. przesunięcia terminu otwarcia, zmiany ogłoszenia , wyceny, zapisów siwz oraz sporządzenie nowych zał. )**

Zadanie 7, poz. 4

**Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi**, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie- niezłączone ze sobą opakowania indywidualne, zbiorczo po 100 szt. w kartoniku, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

1. **Dotyczy** : **Załączników nr 2**

Pytanie 1

 Czy w zadaniu nr 7 w poz. 1 i 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadającą filtr hydrofobowy, samodomykający się koreczek portu bocznego, ze skrzydełkami z dziurkami umożliwiającymi przyszycie kaniuli do skóry pacjenta, min. 2 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z termoplastycznego teflonu FEP. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Rozmiar 20G 1,1x32mm, przepływ 65ml/min.?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 2

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadającą filtr hydrofobowy, samodomykający się koreczek portu bocznego, ze skrzydełkami z dziurkami umożliwiającymi przyszycie kaniuli do skóry pacjenta, min. 2 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z termoplastycznego teflonu FEP. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min.?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

 Pytanie 3

Czy w zadaniu nr 7 w poz.3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 kaniuli bezpiecznej do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadającą filtr hydrofobowy, samodomykający się koreczek portu bocznego, ze skrzydełkami z dziurkami umożliwiającymi przyszycie kaniuli do skóry pacjenta, min. 2 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z termoplastycznego teflonu FEP. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Rozmiar 18G 1,3x45mm, przepływ 100ml/min. oraz 18G 1,3x32mm, przepływ 95ml/min.?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 4

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków do kaniul luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym powyżej krawędzi korka, jednorazowego użytku, sterylnych niepirogennych, pakowanych pojedynczo w opakowania papier-folia?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 5

 Czy w zadaniu nr 7 w poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dotętniczej bezpiecznej z regulatorem przepływu, wyposażonej w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, posiadającej paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR), pakowanej pojedynczo w opakowanie typu tyvec, sterylnej w rozmiarze 20Gx45mm, przepływ 49 ml/min?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 6

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezigłowego portu dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się przeźroczystej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu co pozwala na łatwą dezynfekcję, z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 500 aktywacji, kompatybilny z końcówkami luer i luer-lock, bez części metalowych, z przeźroczystą obudową, prostym torem przepływu, z przepływem min. 312ml/min. pozbawionego lateksu, PCV i ftalanów, z możliwością podawania krwi, tłuszczy, chemioterapeutyków, kompatybilnego z MRI, posiadającego aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 7

 Czy w zadaniu nr 7 w poz. 7  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podwójnego bezigłowego port dostępu żylnego z podwójnym przedłużaczem, z systemem podzielnej samouszczelniającej się przeźroczystej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu co pozwala na łatwą dezynfekcję, z czasem stosowania przez 7 dni lub min. 500 aktywacji, kompatybilny z końcówkami luer i luer-lock, bez części metalowych, z przeźroczystą obudową, prostym torem przepływu, z przepływem min. 145ml/min., z objętością wypełnienia 0,35ml, pozbawionego lateksu, PCV i ftalanów, z możliwością podawania krwi, tłuszczy, chemioterapeutyków, kompatybilnego z MRI, posiadającego aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 8

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 8, 9, 10, 11  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł iniekcyjnych bezpiecznych, sterylnych ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą aktywowaną jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji pakowanych po 50 sztuk? Rozmiary zgodne z SIWZ.

**Odp: Tak**

 Pytanie 9

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 8, 9, 10, 11  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę igieł bezpiecznych za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp: Tak**

 Pytanie 10

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 13  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamknięcia / zabezpieczenia strzykawki w postaci koreczka typu combi pasującego do strzykawek luer-lock oraz luer, sterylnego pakowanego pojedynczo w opakowanie papier-folia oraz zbiorczo w opakowanie po 100 sztuk?

**Odp: zgodne – z SIWZ**

Pytanie 11

Czy w zadaniu nr 7 w poz. 13  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za 1 sztukę lub opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 50000 szt. lub 500 op. a 100szt.?

**Odp: Tak.**

1. **Dotyczy** : **Zadania nr 1 – zał. nr 2**
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 wycenę za op. a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 9-12 strzykawkę z tłokiem w kolorze mlecznym?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 strzykawkę z trwałą i czytelna skalą co 0,5ml

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 strzykawkę z trwałą i czytelną skalą co 1 ml?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 9-12 strzykawkę z nazwą handlową na korpusie gwarantującą pełna identyfikację producenta?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 strzykawkę trzyczęściową j.u. cewnikową 100ml, podwójnie skalowaną, wyposażoną w  dodatkowy adapter Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 19-23 kaniulę z 2 paskami radiocieniującymi?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 kaniulę w rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 56ml/min?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 21 kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x32mm, przepływ 90ml/min?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 22 kaniulę w rozmiarze 17G 1,5x45mm, przepływ 142ml/min?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 24-26 kaniulę bezpieczną wykonaną z poliuretanu?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 24-26 kaniulę z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 24 kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 61ml/min?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 25 kaniulę w rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x45mm, przepływ 100ml/min?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 28 kaniulę dotętniczą wykonaną z PTFE?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 44-47 igłę bezpieczną z równie skuteczną aktywacją osłony - metodą zatrzaskową?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 44-47 opakowania a’100 sztuk?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 49 igłę do nakłuć w rozmiarze 1,1x88 mm?

**Odp: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 64 kaniulę bezpieczną do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażoną w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 3 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z PUR. Sterylna. Rozmiar: 24G 0,7x19 mm, przepływ 23 ml/min?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 bezigłową nasadkę wykonaną z przezroczystego ko poliestru?

**Odp: Nie.**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 bezigłową nasadkę z objętością wypełnienia 0,07ml??
2. **Odp: Tak.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2020-01-16

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*