Nr sprawy: DSUiZP 24/MT/2/ 2023 Końskie 2023-04-04

|  |
| --- |
| **Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym dnia 2023-03-29 r. na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl** |

**dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia nadostawę; **Diagnostycznych jednopacjentowych ( zestawów) bronchoskopów do posiadanego Monitora Ambu aView dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wg załącznika nr 2**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów załącznika nr 2 do zaproszenia informuje :

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie własnego, dedykowanego monitora HDTV, kompatybilnego z oferowanymi endoskopami w cenie oferty z dodatkowymi funkcjami obrazowania wąskopasmowego„ w miejsce obecnego wymogu tj. „Zaoferowany zestaw musi być  kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Monitorem Ambu aView”

**Odp.:** **Zamawiający już posiada jeden Monitor Ambu aView, a oczekuje zaoferowania w wartości zamówienia drugiego , związku z powyższym jako rozwiązanie równoważne wyrażamy zgodę na zaoferowanie w tym przypadku dwóch monitorów HDTV, kompatybilnych z oferowanymi endoskopami w wartości oferty. Wykonawca składający ofertę zmodyfikuje zał. nr 2**

**Pytanie 2**

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbkę 40 ml montowanego do złącza ssania w endoskopie.

**Odp.: Tak, jako rozwiązanie równoważne.**

*Pismo zostaje zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2023-04-04

*Dyrektor*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr Anna Gil*

*Sporządził:*

*Tomasz Milcarz*