Nr sprawy: DSUiZP 252/AD/12/2020 Końskie 2015-03-23

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **522816-N-2020**  z datą zamieszczenia **16-03-2020** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywnie przez okres 36 miesięcy dostawy–jednorazowego sprzętu medycznego wg zadań 1 – 4 .**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Zadanie 4**

Poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6szt w magazynku.

**Odp: Tak**

Poz.2

1. Jakie dokładnie klipsownice zamawiający posiada. Prośba o szczegóły pozwalające zidentyfikować kompatybilny typ klipsa w rozmiarze M/L.

**Odp: Klipsownice firmy Medim STOLZ Kod 30444H. Klipsy Grena ML REF 0301-06 ( Medim Lange Ti**

Poz.2

1. Czy Zamawiający dopuści klipsy polimerowe XL w zasobnikach po 4szt. lub 6 sztuk (do wyboru), zasobniki z taśmą samoprzylepną, klipsy z zamkiem, o innej konstrukcji wewnętrznej niż pierwotnie opisana ale zapewniającej oczekiwany poziom skuteczności i bezpieczeństwa.

**Odp: Tak**

Poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwieszek naczyniowych o przekroju owalnym, długości 45cm, w czterech kolorach, rozmiary 1,3x0,9mm / żółta; 2,4x1,2mm/biała; 2,4x1,2mm/czerwona; 4,7x1,3mm/niebieska.

**Odp: Nie – potrzebujemy też podwieszak o dł 75cm**

**Zadanie nr.1.poz.4,5,6..**Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny** system do odsysania konkurencyjnego producenta **o** następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych), gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do pobierania próbek.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu,wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu,bez odłączania od żródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odp: Nie. Ze względu na szczególne okoliczności Zamawiający nie ma możliwości wymiany kompatybilnych pojemników.**

**Pytanie 2.poz.4,5,6.** Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odp: Wykonawca może zaoferować wkłady z fabrycznie nadrukowanymi danymi.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2020-03-12

Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

*Sporządził: Anna Drabik*