Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/187/2017	                                                            Końskie 2017-12-08

Dotyczy postępowania na Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego z samostartem o mocy 150kW zgodnie z załączonym projektem  budowlano wykonawczym, przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie lub szczegółowe uzasadnienie wymogu Zamawiającego zawartego w

Projekcie budowlano-wykonawczym str. 9 pkt. 4.5 „Główne podzespoły agregatu (silnik,

prądnica, panel sterowania) muszą pochodzić od jednego producenta”. Zdecydowana

większość czołowych producentów zespołów prądotwórczych produkuje agregaty na bazie

silników, prądnic i paneli automatyki produkowanych przez innych renomowanych, uznanych

i wyspecjalizowanych producentów tych komponentów. Wymóg pochodzenia silnika, prądnicy

i panelu od jednego producenta nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność agregatu

prądotwórczego.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu

Pytanie 2

Prosimy o wykreślenie lub zmianę wymogu Zamawiającego zawartego w Projekcie

budowlano-wykonawczym str. 9 pkt. 4.5 - „Producent agregatu musi posiadać na terenie Polski

własny serwis fabryczny i magazyn części zamiennych do całego zespołu prądotwórczego” na:

„Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny autoryzowany przez producenta serwis

oraz zapewnić dostęp do części zamiennych do całego zespołu prądotwórczego w okresie

gwarancji”. Wymóg posiadania przez producenta agregatu na terenie danego kraju własnego

serwisu fabrycznego jest nieuzasadniony, ponieważ to Wykonawca udziela Zamawiającemu

gwarancji na dostarczone urządzenie i jako autoryzowany przedstawiciel producenta świadczy gwarancyjne usługi serwisowe.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Z-ca  Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

st. Ins. ds. Zamówień Publicznych

Jacek Kruk