Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/187/2017	                                                            Końskie 2017-12-14

Dotyczy postępowania na Dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego z samostartem o mocy 150kW zgodnie z załączonym projektem  budowlano wykonawczym, przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Odpowiedź 1

Rozdzielnia RNN3 w szafie XL3-400 oraz jej wyposażenie nie jest objęte tą procedurą zakupową w związku z tym proszę nie brać jej pod uwagę przy kalkulacji cenowej.

W związku z powyższym w PRZEDMIARZE ROBÓT I KOSZTORYSIE NAKŁADCZYM zmienia się:

Strona 2 tabela  wykreśla się pozycje Lp. 17

Strona 8 tabela  wykreśla się pozycje Lp. 17

Odpowiedź 2

Moc projektowanego agregatu to minimum 146kW

Zgodnie z zapisami zaproszenia

„Zamawiający dopuszcza systemy równoważne o parametrach powyżej wymienionych (tożsamych) lub lepszych.”

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Z-ca  Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

st. Ins. ds. Zamówień Publicznych

Jacek Kruk