Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/2013					                    Końskie 2013-05-13

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 68919 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy protez naczyniowych, szwów naczyniowych, łat naczyniowych wg zadań 1 - 8 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.  Dotyczy:  Zadanie 4.

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów  protez z możliwością łączenia jonowego- powleczenia z antybiotykiem.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Dotyczy: Zadanie 1, 2,3

1. Prosimy o odstąpienie od wymogu resterylizacji  protez w zadaniu 1,2,3.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający odstępuje.

2. W zadaniu nr 2 pkt. 2 prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na protezy o długości 70 cm, zamiast 80 cm.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

III.  Dotyczy:  Zadanie  7 i  8.

W zadaniu  7i 8 prosimy o możliwość  zaoferowania protez uszczelnionych kolagenem, jednostronne welurowanych oraz ze współczynnikiem przepuszczalności protezy poniżej 5 ml/cm/min. Wdług naszej wiedzy istniejacy zapis w SIWZ daje możliwości złożenia oferty tylko jednemu dostawcy, co uniemożliwia konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie  2013-05-13

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz