Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/2016 Końskie 2016-11-15

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia:337140 - 2016 z dnia 2016-11-06 r. **;**  na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych – wg zadań 1 – 21**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Zadanie 10**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie hemostatyku powierzchniowego   
   w formie gazy o działaniu bakteriobójczym , potwierdzonym również w instrukcji użytkowania. Pozostałe parametry bez zmian

**Odp: Tak**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Odp: Nie wymaga a dopuszcza**

1. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro   
   i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz   
   w badaniach?

**Odp: Nie wymaga a dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza regenerowana posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

**Odp: Nie wymaga a dopuszcza**

1. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pH w przedziale 2,5-2,8. Na rynku nie istnieje gaza o pH równym 3 tak jak wymaga zamawiający. Im bardziej kwaśny odczyn gazy hemostatycznej tym silniejsze działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odp: Tak. Jednocześnie zamawiajacy anuluje odpowiedz z rozdziału IV zadanie 10 poz 1- wprowadzająć odp Tak**

1. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości.

**Odp: Nie zgodnie z siwz. Zamawiający może żądać dokumetów w określonym terminie**

**Zadanie 11**

1. Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%?

**Odp: Dopuszcza a nie wymaga**

1. Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%?

**Odp: Dopuszczaa nie wymaga**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2016-11-15

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*