Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/10/2016 Końskie 2016-06-28

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **98615 -2016**; z datą zamieszczenia **22-06-2015** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy–jednorazowego sprzętu medycznego wg zadań 1 – 12 .**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I. Dotyczy: Zadania 1**

Pytanie 1 (dotyczy Zadania 1 poz. 32) Czy Zamawiający wymaga nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8 mm i grubości igły 23G? **Odpowiedź; Nie wymaga a dopuszcza.**

Pytanie 2 (dotyczy Zadania 1 poz. 32)

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 2 mm i grubości igły 23G? **Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 3 (dotyczy Zadania 1 poz. 32)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu? **Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**II. Dotyczy: Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

**Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 3550 par **; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z zadania 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**III. Dotyczy: Zadania 9**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1a i 1c Zadania 9 dopuści zaoferowanie prowadników o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź Tak.**
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 9 dopuści zaoferowanie prowadnika o długości 150 cm. **Odpowiedź Tak.**
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 9 dopuści zaoferowanie zestawów o średnicy 6 CH, 7 CH i 8 CH, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź Tak.**
4. Czy Zamawiający w pozycji 7 Zadania 9 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem silikonowym z balonem z zakończeniem prostym, koniec otwarty, z otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź Tak.**

Zadanie 10

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 i 4 Zadania 10, parametry narzędzi zgodne z opisem.

 **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**IV. Dotyczy; zadania 2**

Pakiet nr 2, pozycje 6-10

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-Tiemann 2-drożne, silikonowane z balonem o pojemności 30-50ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 23 oraz z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

Pakiet nr 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem łączącym fi 10,10 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24 oraz osobno pakowaną końcówką CH 12, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

Pakiet nr 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

**V. Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 3, 6, 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czytelną, rozszerzoną skalę:

- strzykawki 2 ml rozszerzenie do 2,5 ml

- strzykawki 5 ml rozszerzenie do 6 ml

- strzykawki 10 ml rozszerzenie do 12 ml

- strzykawki 20 ml rozszerzenie do 24 ml? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 2.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe Luer pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 970 op. a’ 100 szt.? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 3.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9, 10, 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z mlecznym tłokiem, bez kolorystycznego kodowania rozmiaru na opakowaniu? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 4.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 2 ml ze skalą rozszerzoną do 3 ml? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 5.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 5 ml ze skalą co 0,2 ml rozszerzona do 6 ml? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 6. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 10 ml ze skalą co 0,2 ml rozszerzona do 12 ml? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 7.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 20 ml ze skalą co 1 ml rozszerzoną do 25 ml? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 8. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 16, 28, 29, 30, 31, 58, 59, 60**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 17 -23**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu lub FEP o następujących przepływach:

- poz. 17 – rozmiar 26G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min

- poz. 18 – rozmiar 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 23 ml/min

- poz. 19 – rozmiar 22G 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min

- poz. 20 – rozmiar 20G 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min

- poz. 21 – rozmiar 18G 1,3 x 32 mm, przepływ 95 ml/min

- poz. 22 – rozmiar 17G 1,5 x 45 mm, przepływ 142 ml/min

- poz. 23 – rozmiar 16G 1,7 x 45 mm, przepływ 200 ml/min?

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 11. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 12. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 18G 1,3 x 45 mm o przepływie 95 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 13. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 17-23, 27**

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniam, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. **Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 44 - 47**

Czy zamawiający dopuści bezpieczne igły do iniekcji z osłoną zawiasową? Obecny wymóg postawiony przez Zamawiającego ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu innym wykonawcom, wskazując tylko na jednego producenta. **Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 4, 5, 16, 17, 20, 25, 29, 45, 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę nawydzielenie w/w pozycji w oddzielny? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty. **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie nr 16. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do podawania leków pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 2 719 op. a’ 80 szt.? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 17. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 12, 13, 14, 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. **Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy oraz przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

**Odpowiedź; Zgodnie z rozdziałem VI punkt *G. 2). W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych i też próbek oraz kserokopii wymienionych z punktu G.1)***

**VI. Dotyczy; zadania nr 3**

**poz. 16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem zakończonego otworem umożliwiającym całkowite opróżnienie butelki. Opakowanie folia/papier? **Odpowiedź; Tak.**

**VII. Dotyczy; zadania 10**

1. W zakresie zadania 10 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści stapler z ładunkiem do tkanek standardowych, wysokość zszywki 3,8 mm zamiast 3,85mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**
2. W zakresie zadania 10 poz. 2 – czy Zamawiający dopuści stapler 100mm z ładunkiem do tkanek standardowych, wysokość zszywki 3,8 mm zamiast 3,85mm, oraz stapler długości 80mm z zszywkami do tkanek grubych pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**
3. W zakresie zadania 10 poz. 3 – czy Zamawiający dopuści ładunki do tkanek standardowych, wysokość zszywki 3,8 mm zamiast 3,85mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**
4. W zakresie zadania 10 poz. 4 – czy Zamawiający dopuści ładunki tkanek standardowych, wysokość zszywki 3,8 mm zamiast 3,85mm oraz ładunki do staplera 80mm - do tkanek grubych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź; Tak.**

**VIII. Dotyczy; zadania 1**

1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 32 dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy 0strza 28 G, któere zapewniają uzyskanie wystarczającej ilości krwi z opuszki palca niezbędnej do zrobienia badania? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługęa grubość igły 0,36mm(28G) uzyskanie niezbędnej wielkości krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności . Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków. **Odpowiedź; Tak.**

2. Czy Zamawiający w zadaniu 1 wyrazi zgodę na wyodrębnienie poz.32 „Nakłuwacz 1,8 mm posiadający barwny kod głębokości wkłucia ( op. 200szt)” oraz utworzenie oddzielnego pakietu? **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**IX. Dotyczy; zadania 10**

**Pytanie nr 1, Zadanie 8 poz. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzenia blokad typu "Stimuplex Ultra 360 ”o takim samym jak w SIWZ rozmiarze 22G x 2”, 0,7 x 50 mm oraz cenie rownej dotychczas dostarczanej igły ale o zdecydowanie lepszej widoczności pod USG ( 360 stopni) - z powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły ? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 2, Zadanie 8 poz. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzenia blokad typu "Stimuplex Ultra 360 ”o takim samym jak w SIWZ rozmiarze 22G x 3 1/8”, 0,7 x 80 mm oraz cenie równej dotychczas dostarczanej igły ale o zdecydowanie lepszej widoczności pod USG ( 360 stopni) - z powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły ? Pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-06-28

 Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 Mgr inż Jerzy Grodzki

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*