Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/12/2016 Końskie 2016-07-25

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **121769 - 2016;** data zamieszczenia**: 06.07.2016** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywnie przez okres 36 -ciu miesięcy dostawy– pieluszek (typu pampers), pieluchomajtek dla dorosłych i wkładek , systemów do kontrolowanej zbiórki płynnych i półpłynnych stolców i indywidualnych zestawów ochrony biologicznej wg zadań 1 – 2 .**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I**.

 Zadanie nr 1: Czy na potwierdzenie wymagań SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 opakowanie handlowe do każdej pozycji?

**Odpowiedź; zgodnie z rozdziałem VI punkt G2**

Zadanie nr 1 poz. 1-2:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź; zgodnie z rozdziałem VI punkt G2**

Zadanie nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa jakości PZH?

**Odpowiedź; zgodnie z rozdziałem VI punkt G2**

Zadanie nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga pieluszek z wycięciem na kikut pępowiny, gdyż wycięcie chroni delikatne miejsce pępuszka i przyspiesza gojenie?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować pieluszki z wycięciem na kikut pępowiny**

Zadanie 1 poz. 3-6:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych a 30 szt.?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować pieluchomajtki pakowanych a 30 szt.**

Zadanie 1 poz. 3-6:

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie wymagań parametrów SIWZ dołączyć Kartę Danych Technicznych? **Odpowiedź; zgodnie z rozdziałem VI punkt G2**

Zadanie nr 1 poz. 5:

Czy Zamawiający oczekuje wkładek ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką; pakowany a 10 szt.? **Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować w/w wkładki ginekologiczne.**

Zapytania do umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź; proszę zapoznać się z 1 punkt 2 zał. Nr 4**

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

 **Odpowiedź; proszę zapoznać się z 9 punkt 2b zał. Nr 4**

1. Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź; proszę się zapoznać z 12 punkt 1 zał. Nr 4**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze i dopuści umieszczenie tych informacji na załączniku do faktury? **Odpowiedź; proszę zapoznać się z 5 punkt 1 zał. Nr 4**
2. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ? **Odpowiedź; Nie**

**II.**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 2 poz. 1 i 2. Pozwoli to na dopuszczenie do przetargu także innych firm, które zapewniają najwyższej klasy produkty medyczne.

**Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści zadaniu nr 2 poz. 1: system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem wyposażonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczania palca wiodącego, posiadający port do napełnienia balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawi 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numeryczne co 100ml. System przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania do 29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni.

 **Odpowiedź; Tak.**

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści zadaniu nr 2 poz. 2: worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100ml,z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1op. ( 10 szt. worków)

**Odpowiedź; Tak.**

III

Zadanie 2, Pozycja 3: Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. W pierwszych dwóch pozycjach asortyment jest zupełny inny i o odmiennym zastosowaniu niż w pozycji 3. Taki układ pakietu uniemożliwia innych firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym naraża Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu.

Odpowiedź; Tak.

Zadanie 2, Pozycja 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej zawierającego w zestawie pokrowce na buty do kolan wykonane z folii, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

 **Odpowiedź; Tak**

**IV.**

**Dotyczy; Zadania nr 2**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 2 do odrębnego pakietu: pozycję nr 3 – Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej?

Wydzielenie powyższej pozycji umożliwi złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców,  co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

**Odpowiedź; Tak**

 **W związku z treścią odpowiedzi na wnioski i pytania zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu, zapisy SIWZ i formularz cenowy do zadania 2- dodając nowe zadanie 2 A .**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-07-25

 Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 Mgr inż Jerzy Grodzki

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*