Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/11/2016 Końskie 2016-07-08

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w  Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny. **Numer ogłoszenia: 109717 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016 i** na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Dostawa urządzeń medycznych w tym: Aparatu USG z ramieniem C , Aparatu do hemodializ wg zadań 1 i 2**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Czy w związku z dostawą aparatu RTG z ramieniem C zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z aparatem zestawu przyrządów wraz z oprogramowaniem do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości urządzeń typu ramie C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. ?

**Odpowiedź; Nie.**  Wykonawca może dostarczyć wraz z aparatem zestaw przyrządów wraz z oprogramowaniem do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości urządzeń typu ramie C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2016-07-08

Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*