Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/2016 Końskie 2016-08-12

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **148601 - 2016;**  z datą zamieszczenia **21-07-2016** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywne przez okres 12 miesięcy dostawy– materiałów medycznych, wyrobów medycznych, artykułów medycznych i akcesoriów zużywalnych – wg zadań 1 – 11.**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I. Dotyczy:**

1. Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod z kablem o dł. 5m?

**Odpowiedź; Tak.**

**II. Dotyczy:**

Proszę o wydzielenie z zadania nr 3 pozycji nr 1 i utworzenie z niej nowego zadnia

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**III. Dotyczy: zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 1 ,2** wkręty z gniazdem heksagonalnym/imbusowym ?

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 2** wkręty kostkowe z końcówką trokarową



**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 6** jak niżej :

Kłykciową płytkę ustalającą, kąt odchylenia części szyjkowej–95 stopni, dł. części szyjkowej maks.32 mm , dł. płytki związana z ilością otworów mocujących:

|  |  |
| --- | --- |
| L – 114 mm , 6- otworowaL – 146 mm, 8-otworowaL – 178 mm, 10-otworowaL – 210 mm, 12-otworowa |   |

**Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 7** jak niżej :

Biodrową płytkę ustalającą, kąt odchylenia 135 stopni, dł. części szyjkowej ok. 32 mm , dł. płytki „L” związana z ilością otworów:

|  |  |
| --- | --- |
| L – 65 mm , 3- otworowaL – 81 mm, 4-otworowaL – 97 mm, 5-otworowaL – 113 mm, 6-otworowaL – 145 mm, 8-otworowaL – 177 mm, 10-otworowaL – 209 mm, 12 otworowaL – 209 mm, 12-otworowa | ? |

**Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 7** jak niżej :

Śrubę zespalającą gąbczastą, dł. części nagwintowanej na śrubie 12,7 mm ?



**Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w **zadaniu nr 9 poz. 16** wkręt kaniulowany (gwint dłuższy) fi 4 mm o dł. 26,28,30,34,40,44,50,55,60 mm ?

**Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający zgodzi się na ewentualne wydzielenie **z zdania nr 9** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowe , np. zadanie nr 9 A? Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu z tych poszczególnych pozycjach.

**Np. Zadanie nr 9 A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gwoździe Rusha l - długość |   |   |   |
| fi - 2,4 l – 100 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 2,4 l – 125 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 2,4 l – 150 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 2,4 l – 180 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 2,8 l – 180 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 3,2 l – 150 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 3,2 l – 180 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 3,2 l – 205 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 3,2 l – 220 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 4,0 l – 220 mm |   | szt. | 5 |
| fi - 4,0 l – 250 mm |   | szt. | 5 |
| 4 | Drut Kirschnera (z ostrzem trójgraniec) l - długość |   |   |   |
| fi - 1,0 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 1,2 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 1,6 l - 310 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 1,6 l - 150 mm |   | szt. | 50 |
| fi - 1,8 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 1,8 l - 310 mm |   | szt. | 50 |
| fi - 2,0 l - 310 mm |   | szt. | 300 |
| fi - 2,0 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 2,2 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
| fi - 2,2 l - 310 mm |   | szt. | 30 |
| fi - 2,4 l - 150 mm |   | szt. | 10 |
|   | fi - 2,4 l - 310 mm |   | szt. | 10 |
| 5 | Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych (miękki) l - długość |   |   |   |
| fi - 0,5 |   | mb. | 5 |
| fi - 0,7 |   | mb. | 5 |
| fi - 0,9 |   | mb. | 10 |
| fi - 1,0 |   | mb. | 10 |
| fi - 1,2 |   | mb. | 10 |
| fi - 1,5 |   | mb. | 10 |

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**IV. Dotyczy; Zadania nr 4 poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez złączkę Y typu compact

**Odpowiedź; Złacze typy Y comact oznacza 3 odprowadzenia - z możliwością dołączenia drenów (uniwersalne)**

**V. Dotyczy: ZADANIE NR 9**

**POZ . 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty z gniazdem imbusowym do kości korowych 4,5 x 1,75 l - długość wkrętu śruby

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

**POZ . 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kostkowe samogwintujące (zakończenie trójgraniec) 4,5x 1,75 l - długość na wkrętak imbusowy

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

**POZ . 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Rusha l - długość

|  |
| --- |
| fi - 2,5 l – 100 mm |
| fi - 2,5 l – 120 mm |
| fi - 2,5 l – 150 mm |
| fi - 2,5 l – 180 mm |
| fi – 3,0 l – 180 mm |
| fi - 3,5 l – 150 mm |
| fi - 3,5 l – 180 mm |
| fi - 3,5 l – 200 mm |
| fi - 3,5 l – 220 mm |
| fi - 4,0 l – 220 mm |
| fi - 4,0 l – 250 mm |

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera (z ostrzem dwustronnym trójgraniec)

|  |
| --- |
| fi - 1,0 l - 150 mm |
| fi - 1,2 l - 150 mm |
| fi - 1,6 l - 300 mm |
| fi - 1,6 l - 150 mm |
| fi - 1,8 l - 150 mm |
| fi - 1,8 l - 300 mm |
| fi - 2,0 l - 300 mm |
| fi - 2,0 l - 150 mm |
| fi - 2,2 l - 150 mm |
| fi - 2,2 l - 300 mm |
| fi - 2,3 l - 150 mm |
| fi - 2,3 l - 300 mm |

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych (miękki) l – długość, fi - 0,55; fi - 1,25 z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kłykciowa płytka ustalająca, kąt odchylenia części szyjkowej- 95 stopni, długość części szyjkowej- 25 mm, dł. płytki związana z ilością otworów mocujących

|  |
| --- |
| L ~ 114 otwory 6 szt  |
| L ~ 146 otwory 8 szt  |
| L ~ 178 otwory 10 szt |
| L ~ 210 otwory 12 szt |

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Biodrowa płytka ustalająca, kąt odchyleń 135 stopni ,długość części szyjkowej A- 38 mm, długość płytki „L” związana z ilością otworów

|  |
| --- |
| 135 , 3 otwory, A = 38 mm, L ~ 56 |
| 135 , 4 otwory, A = 38 mm , L ~ 78 |
| 135 , 5 otworów, A = 38 mm , L ~ 94 |
| 135 , 6 otworów, A = 38 mm , L ~ 110 |
| 135 , 8 otworów, A = 38 mm , L ~ 142 |
| 135 , 10 otworów, A = 38 mm , L ~ 174 |
| 135 , 12 otworów, A = 38 mm , L ~ 206 |

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba zespalająca gąbczasta,-dł części nagwintowanej na śrubie ~ 22 mm, L -dł. śruby z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Sztajmana fi- 3 długość 150 mm

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Sztajmana fi- 3 długość 175 mm

**Odpowiedź; Tak.**

**POZ . 16** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowy (gwint pełny lub gwint krótszy) - fi **4,5mm** o dł. 26,28,30,35,40,45,50,55,60, 65,70 mm

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

**VI. Dotyczy; Zadania nr 9**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 w poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa Rusha o średnicy fi 3,2 mm zamiast 2,8 mm?

 **Odpowiedź; Tak**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytek o długościach:

- 135°, 3 otwory, A=38 mm, L=64 mm zamiast L=84 mm,

- 135°, 4 otwory, A=38 mm, L=80 mm zamiast L=100 mm,

- 135°, 5 otwory, A=38 mm, L=96 mm zamiast L=100 mm,

- 135°, 6 otwory, A=38 mm, L=112 mm zamiast L=132 mm,

- 135°, 8 otwory, A=38 mm, L=144 mm zamiast L=164 mm,

- 135°, 10 otwory, A=38 mm, L=176 mm zamiast L=196 mm,

- 135°, 12 otwory, A=38 mm, L=208 mm zamiast L=228 mm?

**Odpowiedź; Tak**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej gąbczastej o długości części nagwintowanej na śrubie 22 mm zamiast 18 mm?

**Odpowiedź; Tak**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz 16** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych (dłuższy gwint) fi 4mm o dł. od 26 do 70mm stopniowane co 2mm?

**Odpowiedź; Tak**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 22** dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera do wkrętów kaniulowanych dł. 300-310mm o średnicy Ø1,0mm dla wkrętów kaniulowanych Ø4,0mm i Ø3,5mm oraz średnicy Ø2,0mm dla wkrętów kaniulowanych Ø7,0mm?

**Odpowiedź; Tak**

**VII. Dotyczy; Zadnia nr 11**

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.; dalej: ustawa pzp) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej siwz, czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu 11 pozycje nr 8 (Elektroda nożowa prosta wielorazowego użytku fi 4 mm i fi 2,4 mm dł. ~15mm ).

**Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

Wykonawca może zaoferować elektrodę nożową prostą wielorazowego użytku fi 4 mm i fi 2,4 m -równoważną np dł. ~25mm lub dł. ~30 mm.

**VIII. Dotyczy; Zadania nr 5**

Prosimy o dopuszczenia staplera z jednym uchwytem spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego zadania

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ**

**XI. Dotyczy; Zadania nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o rozmiarze powierzchni lepnej

51cm x55cm? **Odpowiedź; Tak.**

**Zadania nr 7 poz. 1-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folie chirurgiczną wykonaną z poliuretanu

 **Odpowiedź; Tak.**

**X. Dotyczy; Zadnia nr 11**

- akcesoria i elektrody do diatermii

Punkt 4.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu szerokiego?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować uchwyt szeroki**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty z kablem o długości 3m lub 5m?

**Odpowiedź; Tak**

Punkt 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową prosta wielorazowego użytku fi 4mm i fi 2,4mm długość około 25mm?

**Odpowiedź; Tak**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-08-12

 *Dyrektor*

 *Zespołu Opieki Zdrowotnej*

 *w Końskich*

 *Dr n.med. Wojciech Przybylski*

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*