Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/16/2015 Końskie 2015-08-04

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **110897 -2015**; z datą zamieszczenia **27-07-2015** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy–jednorazowego sprzętu medycznego wg zadań 1 – 10 .**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy:** Załącznika nr 4 do SIWZ
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1c

Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają kary w następujących wypadkach i w wysokości:

c) - za zwłokę w wymianie asortymentu w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu reklamacji

**Odpowiedź; Tak.**

**II. Dotyczy:** zadania 6 i zał. 4

1. Czy zamawiający w zad 6 wydzieli poz. 1 i 2? Zadanie w obecnym zestawieniu uniemożliwia nam jako autoryzowanemu i jedynemu dystrybutorowi oryginalnych klipsów firmy Weck na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

2. Czy zamawiający w zad 6 poz. 2 pozwoli na złożenie oferty wyłącznie na klipsy pakowane po 6 w zasobniku? Oryginalne klipsy Hem-o-lok są pakowane wyłącznie po 6 sztuk w zasobniku.

**Odpowiedź; Tak.**

3. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o podanie nr referencyjnego klipsownicy w zad 6 poz. 1. **Odpowiedź; Klipsownica Hemo Clip. 114 527 oraz Grena 07 MLE**

4. Czy zamawiający w zad 6 poz. 3 dopuści podwieszki pakowane po 2 sztuki w saszetce?

**Odpowiedź; Tak.**

5. Czy zamawiający w zad 6 poz. 3 dopuści podwieszki  w trzech rozmiarach bez Ø5,0x1,5 mm x 40 cm? **Odpowiedź; Tak.**

6. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wymóg złożenia próbki w zad 6 poz.1 w związku z faktem pojawienia się na rynku klipsów, które oferent opisuje jako kompatybilne a takimi nie są. Ma to wpływ na bezpieczeństwo pacjenta oraz użytkownika.

**Odpowiedź; Zgodnie z rozdziałem VI punkt *G. 2). W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych i też próbek oraz kserokopii wymienionych z punktu G.1)***

7. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 2 na: „Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odpowiedź; Zamawiający w §5 ust. 2 dodaje wyrazy (zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)**

**II.A Dotyczy:** Zadnia nr 1

1. Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z zadania 1 i zaproponowanie produktu  Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**III. Dotyczy; zadania 7**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 w/w zadana zestawów do drenażu klatki piersiowej, funkcjonalnie trzykomorowych z mechaniczną regulacją siły ssania, komora na wydzielinę 1000ml z dodatkowym workiem na wydzielinę ( możliwość wielokrotnego opróżniania zestawu podczas drenażu); mechaniczna zastawka jednokierunkowa ,mechaniczna zastawka odbarczająca przed wzrostami ciśnienia z kierunku dodatnim i ujemnym, zwarta kompaktowa obudowa

**Odpowiedź; Tak.**

**IV. Dotyczy; zadań 1 i 3**

**Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3, 6, 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czytelną, rozszerzoną skalę:

- strzykawki 2 ml rozszerzenie do 2,5 ml

- strzykawki 5 ml rozszerzenie do 6 ml

- strzykawki 10 ml rozszerzenie do 12 ml

- strzykawki 20 ml rozszerzenie do 24 ml?

**Odpowiedź; Tak.** **Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe z rozszerzoną skalą.**

**Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe Luer pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 800 op. a’ 100 szt.?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9, 10, 11, 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z mlecznym tłokiem?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 4 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 2 ml ze skalą rozszerzoną do 3 ml?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 5 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 5 ml ze skalą co 0,2 ml rozszerzona do 6 ml?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 6 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 10 ml ze skalą co 0,2 ml rozszerzona do 12 ml?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 7 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer 20 ml ze skalą co 1 ml rozszerzoną do 25 ml?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 16, 29, 30, 31, 58, 59, 60**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie nr 9 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 17 -23**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu lub FEP o następujących przepływach:

- poz. 17 – rozmiar 26G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min

- poz. 18 – rozmiar 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 23 ml/min

- poz. 19 – rozmiar 22G 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min

- poz. 20 – rozmiar 20G 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min

- poz. 21 – rozmiar 18G 1,3 x 32 mm, przepływ 95 ml/min

- poz. 22 – rozmiar 17G 1,5 x 45 mm, przepływ 142 ml/min

- poz. 23 – rozmiar 16G 1,7 x 45 mm, przepływ 200 ml/min?

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 11 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 12 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 18G 1,3 x 45 mm o przepływie 95 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 13 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 17-22, 27**

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniam, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję.

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 44 - 47**

Czy zamawiający dopuści bezpieczne igły do iniekcji z osłoną zawiasową? Obecny wymóg postawiony przez Zamawiającego ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu innym wykonawcom, wskazując tylko na jednego oferenta.

**Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15 Dotyczy Zadania nr 3 poz. 4, 5, 20, 29, 33, 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę nawydzielenie w/w pozycji w oddzielny pakiet „Aparaty do przetoczeń”? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie nr 16 Dotyczy Zadania nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do podawania leków pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 2 719 op. a’ 80 szt.?

**Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie nr 17 Dotyczy Zadania nr 3 poz. 12, 13, 14, 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

**Odpowiedź; Tak**

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy oraz przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

**Odpowiedź; Zgodnie z rozdziałem VI punkt *G. 2). W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych i też próbek oraz kserokopii wymienionych z punktu G.1)***

**V. Dotyczy; zadania nr 9**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 2, 4 i 5 do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

1. Pozycja nr 4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowdów o długości 24-30 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź; Tak**

1. Pozycja nr 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowdów o długości 24-28 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź; Tak**

**VI. Dotyczy; zadań 2 i 5**

**Pakiet nr 2, pozycje 6-10**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-Tiemann 2-drożne, z balonem o pojemności 30-50ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 2, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 23 oraz z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 2, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem łączącym fi 10,1mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 2, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24 oraz osobno pakowaną końcówką CH 12, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 2, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 lub CH 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**Pakiet nr 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60cm o długości wkłucia 22-47mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; Tak**

**VII. Dotyczy; zadania nr 3 i 4**

1. Czy zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji 16 dopuści Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45 μm oraz cząsteczkowym 5 μm, specjalne wyżłobienie na kolcu zakończone otworem umożliwiające całkowite opróżnienie butelki. Opakowanie folja /papier.

**Odpowiedź; Tak**

2. Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 8 dopuści Zestaw do jejunostomii jednorazowego użytku, jałowy zawierający:

- Silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w RTG- 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2mm

- Wprowadzacz typu disilet

- Igła typu Alene 10 Fr

- Zaciskowa, wymienna końcówka do silikonowych cewników. Zapewnia bezpieczne mocowanie, nie zmieniając przekroju wewnętrznej średnicy cewnika,

- Igła punkcyjna 17 G 98 mm

- Dwa Łączniki żeńsko-żeńskie

 **Odpowiedź; Tak**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2015-08-04

 Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 Mgr inż Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*