Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/17/2015 Końskie 2015-09-14

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w  Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: **132629-2015**; z datą zamieszczenia **08-09-2015** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;**

**Sukcesywne przez okres 12 miesięcy dostawy– materiałów medycznych, wyrobów medycznych, artykułów medycznych i akcesoriów zużywalnych – wg zadań 1 – 9.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy:** Zad. nr 9
2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 9 , pozycji 1- wkrętów z gniazdem heksagonalnym? **Odpowiedź; Nie**
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 9 , pozycji 2 zwykłych wkrętów kostkowych? **Odpowiedź; Nie**
4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 9, pozycji 3,4,5,10,11,22  do osobnego zadania w celu zwiększenie konkurencyjności i obniżenia ceny?

**Odpowiedź; Nie.**  **Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

1. **Dotyczy:** Zad. nr 2
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o wadze 2-4 kg ? **Odpowiedź;Tak**

poz. 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie w pasie 70-110 cm ?

**Odpowiedź; Tak**

**III. Dotyczy; zadania 2**

Zadanie 2, L.p. 4 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki – obwód pasa - L: 110 - 150cm?

**Odpowiedź; Tak**

Zadanie 2, L.p. 1 – Czy Zamawiający dopuści pieluszki j/u dla dzieci o wadze 2-6 kg? **Odpowiedź; Tak**

Zadanie 2, L.p. 2– Czy Zamawiający dopuści pieluszki j/u dla dzieci o wadze 4-10 kg? **Odpowiedź; Tak**

Zadanie 2, L.p. 5 – Czy Zamawiający wyodrębni z zadania nr 2 wkładki ginekologiczne?

Pozwoli to na przedstawienie Zamawiającemu oferty konkurencyjnej cenowo. **Odpowiedź; Nie**

**Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**IV. Dotyczy; zadania 2 i załącznika nr 4**

**Zadanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga numeru katalogowego, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewnia, że przez cały okres trwania umowy dostawca będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym?

**Odpowiedź; Odpowiedź; zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga aby w formularzu cenowym zał nr 2 określić „oferowany typ. nazwa”**

**Zadanie 2:**

Czy na potwierdzenie wymagań SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 opakowanie handlowe do każdej pozycji?

**Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt G podpunkt** **G.** ***1) i G. 2).***

**Zadanie 2:**

Czy zamawiający wymaga załączenia katalogów potwierdzających wymagania SIWZ?

**Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt G podpunkt** **G.** ***1) i G. 2).***

**Zadanie nr 2 poz. 1-2:**

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?  **Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt G podpunkt** **G.** ***1) i G. 2).***

**Zadanie nr 2 poz. 1-2:**

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź; Pieluchomajtki mogą posiadać udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka. Wykonawca może załączyć ten dokument do oferty.**

**Zadanie nr 2 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga pieluszek z wycięciem na kikut pępowiny, gdyż wycięcie chroni delikatne miejsce pępuszka i przyspiesza gojenie? **Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować pieluszki z wycięciem na kikut pępowiny.**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych a 30 szt.? **Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki pakowanych a 30 szt.**

**Zadanie 2 poz.3- 4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających włókninowy system dystrybucji cieczy, który pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie produktu, jak i przyspiesza wchłanianie i dystrybucję cieczy wewnątrz produktu chłonnego?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? Czy w związku z tym, w celu doprecyzowania ww. parametru, Zamawiający wymaga, aby element elastyczny o długości ok. 1cm w stanie nierozciągniętym, wbudowany w przylepcorzep ? Powyższe pytanie argumentujemy tym, iż a producenci pieluchomajtek oferowanych na rynku poświadczają posiadanie elastycznych przylepcorzepów ( w pieluchomajtakch) , które w istocie nie są elastyczne (rozciągliwe).

W związku z powyższym, czy Zamawiający na potwierdzenie wymagań SIWZ oczekuje załączenia próbek? Pozwoli to na zweryfikowanie parametrów pieluchomajtek, m.in. obw. pasa. oraz elastyczności przylepcorzepów ?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu.**

**Zadanie 2 poz . 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o min. chłonności:

Poz. 3: 2 300 ml

Poz. 4: 2 600 ml ?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować pieluchomajtki opisane w pytaniu.**

**Zadanie 2 poz . 3-4:**

Czy Zamawiający oczekuję aby pieluchomajtki wykonane były na całej powierzchni z materiału zapewniającego cyrkulację powietrza tzn. boki i przód i tył pieluchomajtki za wyjątkiem części mocującej do przylepców?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu.**

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie wymagań parametrów SIWZ należy dołączyć Kartę Danych Technicznych konkurencji?

**Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt G podpunkt** **G.** ***1) i G. 2).***

**Zadanie 2 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki były wyposażone w antybakteryjny superabsorbent z właściwością Odour Stop, który redukuje nieprzyjemny zapach?

**Odpowiedź; Wykonawca może zaoferować** **pieluchomajtki opisane w pytaniu**

**Zadanie nr 2 poz. 5:**

Czy Zamawiający oczekuje podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką; nadający się do sterylizacji para wodną, w rozm. 34x9 cm (+/- 0,5 cm )niejałowy, pakowany a 10 szt.? Czy na potwierdzenie SIWZ należy załączyć kartę danych technicznych wyrobu?

**Odpowiedź; wykonawca może zaoferować opisane w pytaniu podkłady i może załączyć kartę danych technicznych wyrobu.**

**Zapytania do umowy:**

* Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze   
  w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź; zgodnie 1 punkt 2 istotnych postanowień warunków umowy.**

* Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź; zgodnie 9 punkt 2 podpunkt b) istotnych postanowień warunków umowy.**

* Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź; Nie może określić ponieważ w 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych z uwzględnieniem §2 ust 2.**

* Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze?

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający kategoryczne wymaga przestrzegania realizacji postanowień 5 punkt**

* Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ?

**Odpowiedź; Nie.**

* Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź; zgodnie 9 punkt 2 podpunkt e), oraz § 2 ust 2 - istotnych postanowień warunków umowy.**

* Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź; Nie.**

**V. Dotyczy; zadania nr 2**

Zadanie 2, L.p. 5 – Czy Zamawiający nie miał na myśli w ww. L.p. podkładów ginekologicznych?

**Odpowiedź; Nie. Wkładki ( podkłady) ginekologiczne roz. 34cm x 9 cm (+/- 2 cm) nadajace się do procesu sterylizacji**

**VI. Dotyczy; zadań 9**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 w poz. 1, 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

**Odpowiedź; Nie**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 w poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa Rusha o średnicy fi 3,2 mm zamiast 2,8 mm

**Odpowiedź; Tak.**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytek o długościach:

- 135°, 3 otwory, A=38 mm, L=64 mm zamiast L=84 mm,

- 135°, 4 otwory, A=38 mm, L=80 mm zamiast L=100 mm,

- 135°, 5 otwory, A=38 mm, L=96 mm zamiast L=100 mm,

- 135°, 6 otwory, A=38 mm, L=112 mm zamiast L=132 mm,

- 135°, 8 otwory, A=38 mm, L=144 mm zamiast L=164 mm,

- 135°, 10 otwory, A=38 mm, L=176 mm zamiast L=196 mm,

- 135°, 12 otwory, A=38 mm, L=208 mm zamiast L=228 mm?

**Odpowiedź; Tak.**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej gąbczastej o długości części nagwintowanej na śrubie 22 mm zamiast 18 mm?

**Odpowiedź; Tak.**

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9 poz. 22** dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera do wkrętów kaniulowanych dł. 300-310mm, Ø1,0mm dla wkrętów kaniulowanych Ø4,5, 4,0 i 3,5mm oraz średnicy Ø2,0mm dla wkrętów kaniulowanych Ø7,0?

**Odpowiedź; Tak.**

**VII. Dotyczy; zadania nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o rozmiarze powierzchni lepnej

51cm x55cm? **Odpowiedź; Tak.**

**VIII. Dotyczy; załącznika . nr 4**

1. Zwracamy się z prośbą o dodanie do §1 ust. 5 sformułowania: „Zmniejszenie zapotrzebowania nie może przekroczyć 20% wartości umowy.”

**Odpowiedź; Nie. Ponieważ W 12 . Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych z uwzględnieniem §2 ust 2**

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 2 na: „Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odpowiedź;**  **Nie. Zgodnie z** **§5 ust. 2.**  **Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. (zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)**

IX. **Dotyczy; zadania nr Zadanie 1**

1. Czy Zamawiający wymaga karty charakterystyki lotonu bakteriostatycznego, potwierdzającego jego skład chemiczny pod względem zagrożeń dla środowiska wodnego, występowania reakcji alergicznych oraz usuwania prześcieradeł jako odpady niebezpieczne?

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga tylko kserokopii deklaracji producenta, że wyrób jest nasączony środkiem bakteriostatycznym.**

1. Czy w celu uwierzytelnienia bakteriostatyczności do pozycji 1i 2 należy przedłożyć aktualny dokument pozwalający na obrót produktem biobójczym wydany przez Ministra Zdrowia lub wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga tylko kserokopii deklaracji producenta, że wyrób jest nasączony środkiem bakteriostatycznym, oraz zgodnie z rozdziałem G. 1).SIWZ Zamawiający wymaga - Sporządzonego przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA** [**Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416**](http://www.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-5-listopada-2010-r-w-sprawie-sposobu-klasyfikowania-wyrobow-medycznych/?on=16.11.2010) **z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych . Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.**

**G. 2). W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych i również próbek oraz kserokopii wymienionych z punktu G.1)**

1. Na jakie szczepy bakterii prześcieradła powinny być bakteriostatyczne?

**Odpowiedź; Określone w deklaracji producenta.**

1. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł z perforacją co 38 cm. **Odpowiedź; Tak.**
2. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł/podkładów medycznych nie nasączonych środkiem bakteriostatycznym. Prześcieradła z czystej celulozy jako wyrób medyczny potwierdzony deklaracją producenta spełniają doskonale funkcje bakteriostatyczną izolując pacjenta od kozetki, ograniczają kontakt pacjenta z bakteriami znajdującymi się w polu badania .

**Odpowiedź; Nie - Zgodnie z SIWZ.**

X. **Dotyczy; zadania nr 4**

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu numer 4 poz 2 Układ oddechowy ze złączka Y typu compact rozciągalny do 180 cm. ? Obecnie Zamawiający stosuje tego typu rozwiązanie.

**Odpowiedź; Tak**

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu numer 4 poz 3 Układ oddechowy ze złączka typu compact rozciągalny , dł – 180 cm dł ,worek 2 l, z gałęzia 120 cm? Obecnie Zamawiający stosuje tego typu rozwiązanie.

**Odpowiedź; Tak**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2015-09-14

Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*