Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/21/2014						Końskie 2014-08-11

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 170119- 2014; data zamieszczenia: 06-08-2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy– jednorazowego sprzętu medycznego i jednorazowych  wyrobów medycznych  wg  zadań  1 – 10 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pakiet nr 2, pozycje 1 – 2.Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 50-80ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 3 – 4. Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 80-100ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 5 – 9.Czy Zamawiający dopuści cewniki z końcówką prostą Foley-Nelaton, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycje 5 - 9. Czy Zamawiający dopuści cewniki 2-drożne, z balonem o pojemności 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 10.Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH 23 oraz z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem łączącym fi 10,1mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 2, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24 oraz osobno pakowaną końcówką CH 12, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 5, pozycja 1.Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? . Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pakiet nr 5, pozycja 1.Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 5, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 5, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Tak

Pakiet nr 5, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60cm o długości wkłucia 22-47mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Nie.

Pakiet nr 10. Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z 100% silikon, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Nie.

Pakiet nr 10, pozycja 1-2, 5. Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 50-80ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?   Odpowiedź; Nie.

Pakiet nr 10, pozycja 3-4, 6-7. Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 80-100ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź; Nie.

II.

Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czytelną, rozszerzoną skalę:

- strzykawki 2 ml rozszerzenie do 2,5 ml

- strzykawki 5 ml rozszerzenie do 6 ml

- strzykawki 10 ml rozszerzenie do 12 ml

- strzykawki 20 ml rozszerzenie do 24 ml?  Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 2.  Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z mlecznym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 3. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 14, 27, 28, 29, 57, 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty. Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 15 -21

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu lub FEP o następujących przepływach:

- poz. 13 – rozmiar 26G  0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min

- poz. 14 – rozmiar 24G  0,7 x 19 mm, przepływ 23 ml/min

- poz. 15 – rozmiar 22G  0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min

- poz. 16 – rozmiar 20G  1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min

- poz. 17 – rozmiar 18G  1,3 x 32 mm, przepływ 95 ml/min

- poz. 18 – rozmiar 17G  1,5 x 45 mm, przepływ 142 ml/min

- poz. 19 – rozmiar 16G  1,7 x 45 mm, przepływ 200 ml/min?

Odpowiedź;  Nie. Materiał PTFE jest bardziej kompatybilny z tkankami ludzkimi. Kaniula wykonana z w/w materiału jest łatwiejsza do wprowadzania i redukuje ryzyko uszkodzenia żyły. Przepływ zgodnie z Polska normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu.

Pytanie nr 5. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 22.Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne 18G 1,3 x 45 mm o przepływie 95 ml/min? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniam, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 4, 5, 20, 29, 33, 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji w oddzielny pakiet „Aparaty do przetoczeń”? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie nr 10. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do podawania leków pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 2 625 op. a’ 80 szt.? Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 11 Dotyczy Zadania nr 3 poz.  12, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy oraz przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź;  Zamawiający wymaga  aby przedłużacze do pomp spełniały normy jakościowe, oraz posiadały aktualne dokumenty  świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce –zgodnie z  Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107  z dnia 17 czerwca 2010 r z p.zm. i  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, Na żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów  świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

Pytanie nr 12. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników sterylne gładkie? Odpowiedź; Tak

III.

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1- 9.

Czy Zamawiający  zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wg poniższych charakterystyk , co powoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty:

Lp. 1-4 zgodnie z siwz

Lp.5 balon 40 ml reszta zgodna z SIWZ

Lp.6 balon 50 ml reszta zgodna z SIWZ

Lp.7 balon 60 ml reszta zgodna  z SIWZ

Lp.8 balon 70 ml reszta zgodna z SiWZ

Lp.9 balon 80 ml reszta zgodna z SIWZ

Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

IV. Dotyczy Zadania nr 5,

Pytanie 1. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka o rozmiarze

15G x 50mm i regulacji długości wkucia igły 30-50mm ? Odpowiedź; Tak

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 5 poz. nr 1 tj. igły do pistoletu do biopsji tkanek miękkich do pistoletu automatycznego NexTage do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź;  Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

V.

Czy Zamawiający zgodzi się na utworzenie oddzielnego zadania na Nakłuwacze jednorazowe, które obecnie znajdują się w zadaniu nr 1 poz. 30 ?.

Odpowiedź;   Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-08-11

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził: Tomasz Milcarz