Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/21/2014						Końskie 2014-08-11

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 170119- 2014; data zamieszczenia: 06-08-2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy– jednorazowego sprzętu medycznego i jednorazowych  wyrobów medycznych  wg  zadań  1 – 10 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie 1

Pakiet 3 , poz. 10 - 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji pakietu i utworzenie odrębnego. Pozwoli to nam zaoferować bardzo atrakcyjną cenę dla opisanego w pozycjach asortymentu.

Odpowiedź;   Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

Pytanie 2

Pakiet 3 , poz. 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z długą i elastyczną komorą kroplową o pojemności 10 ml, wolną od PVC, nie zawierającego ftalanów, z igłą biorczą wyposażoną w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier. Odpowiedź; Tak.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-08-11

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził: Tomasz Milcarz