Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/22/2016						      Końskie 2016-11-14

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Numer ogłoszenia: 2016/S 202-364766; data publikacji: 19/10/2016 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów naczyniowych wg zadań od 1 do 17.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

- Dotyczy SIWZ:

Pytanie dot. Zadania Nr 5

Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści stentgrafty posiadające długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm (pozostałe parametry bez zmian) ?    Odpowiedź; Tak

Pytanie nr 1, dot. Zadanie nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga laserowo wycinanych szczelin? Odpowiedź; Nie

Pytanie nr 2, dot. Zadanie nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna za równoważny produkt: cewniki do trombolizy z opatentowaną technologią szczelin zapewniającą jednostajną dystrybucję płynów w miejscu skrzepliny. W standardowych cewnikach wycina się otwory, co powoduje ubytek materiału i prowadzi do spadku wytrzymałości cewnika. Zastosowany w cewnikach Uni Fuse system szczelin nie wpływa na jego osłabienie i pozwala na większy nacisk podczas wprowadzania.

→ Średnica 5F, dostępny w długościach 45 cm, 90 cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na dystansie: 5, 10, 20, 30, 40 i 50 cm

→ Kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ":

→ dwa markery proksymalny i dystalny

→ bez strzykawek w zestawie

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności. Odpowiedź; Nie. Brak cewników 4F, brak strzykawek w zestawie.

Pytanie nr 3, dot. Zadanie nr 14, pozycja 3

W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji nr 3 do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości ofert z większą korzyścią dla Zamawiającego. Odpowiedź; Nie

III.

Pytanie 1 do Zadania 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stent o długości 9 mm zamiast 10 mm, pozostałe kryteria bez zmian? Odpowiedź; Tak.

Pytanie 2 do Zadania 15 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz nr 1 - cewniki balonowe, zwiększy to konkurencyjność zadania ? Odpowiedź; Nie

Pytanie 3 do Zadania 17 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. nr 3, zwiększy to konkurencyjność pakietu (istnieje prawdopodobieństwo, że żadna z firm oferujących portfolio sprzętu endowaskularnego może nie posiadać  tak dużej gamy produktów spełniających warunki całego zadania)? Odpowiedź; Nie

Pytanie 4 do Zadania 17 poz. 3

Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic 4-7 mm, spełniających referencyjność średnicy naczynia? Odpowiedź; Tak.

IV.

dot. opisu przedmiotu zamówienia – Formularza cenowego - Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                 dla Pakietu Nr 8:

W trosce o oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi szpitala prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na asortyment jednorazowego użytku poprzez stworzenie odrębnego pakietu nr 8A jak niżej:

Zadanie 8A. Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MEDRAD STELLANT CT D

| LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do systemu Medrad Stellant CTD składający się z: Zestaw A: 1 x wkład o pojemności 200 ml 1 x ostrze typu ,,Spike" 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J" Zestaw B: 1 x wkład o pojemności 200 ml 1 x ostrze typu ,,Spike" 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J" | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał zaplanowaną małą ilość badań z kontrastem w ciągu dnia zastosowanie wkładów wielogodzinnych jest mało opłacalne. W związku z tym prosimy o podzielenie zamawianego asortymentu na sprzęt wielogodzinny oraz sprzęt jednorazowego użytku o składzie jak wyżej. Zamawiający planuje dostawy sukcesywne wkładów do wstrzykiwacza kontrastu na okres 36 miesięcy (czy nawet 48 miesięcy) nie znając jeszcze wysokości kontraktu z NFZ przypadającego na jednostkę. Stosowanie wkładów jednorazowego użytku jest tańsze niż stosowanie wkładów 12-godzinnych (w rozliczeniu na badanie) a więc przyniesie wymierne oszczędności finansowe.

Odpowiedź; Nie. Pozostają zapisy zgodne z SIWZ.

V.

Pytanie 1

„Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15, pozycji  1. Cewnik balonowy o takim samym przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj:

- długości balonu – 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 22cm, 28cm. Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź; Tak

Pytanie 2

„Czy zamawiający dopuści w zadaniu 15, pozycji 2. Cewnik balonowy o takim samym przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj:

- średnice: 2-7mm, długości: 1.5cm - 22 cm,

- kompatybilny z prowadnikiem 0.014";

-typ RX;

-Materiał: SiLX (powłoka hydrofobiczna), QuadFLEX

-dł. Systemów roboczych: 150 cm i 155 cm

-RBP: 12-16 atm

-Nominalne ciśnienie 6 ATM

- Koszulki: 4-5 F

-Dwa znaczniki dla lepszej widocznosci.”

Odpowiedź; Tak

Odpowiedź; Dr n.med. Wojciech Przybylski – Dyrektor,  Mgr inż. Jerzy Grodzki- Z-ca Dyrektora,

Lek. med. Ireneusz Fatek- Kierownik Działy RTG, Dr n.med. Marek Mosiołek Z-ca Kierownika Działu RTG,

Tomasz Milcarz- Z-ca Kierownika DSUiZP- ds. zam. Pub.

Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2016-11-14

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

Dr n. med. Wojciech  Przybylski

sporządził:

-Tomasz Milcarz