Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/2016 Końskie 2016-11-14

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia:337140 - 2016 z dnia 2016-11-06 r. **;**  na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych – wg zadań 1 – 21**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy:**

**Pytanie dot. Zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą **odwrotnie tnącą,** 8 mm oraz długość nici **45 cm** pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 3 poz. 1-2**

 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści igłę **okrągłą z tnącym końcem ( *przyostrzoną* )**, o trzech krawędziach tnących przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, o okresie podtrzymywania tkanek **28-35 dni (po 4 tygodniach 25%),** o okresie wchłaniania do 70 dni, powlekany mieszanką poliglaktyny 370 i stearynianem wapnia 1:1? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 4, poz. 32, 33**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 1/2 **koła**, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą**, 13 mm** oraz długość nici **45 cm** pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłókowy, z kwasu glikolowego, powlekany, o okresie podtrzymywania tkanek ok. 14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%) i o okresie wchłaniania ok. 42 dni? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 7 poz. 4-6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą **okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona**) pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

**Pytanie dot. Zadania nr 21 poz. 7-9**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego zadania.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**II. Dotyczy:** *Zadania nr 1*

1. Czy Zamawiający w pozycjach 4-6 dopuści igłę odwrotnie tnącą. **Odpowiedź; Tak.**
2. Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści igłę 45 mm oraz nic 100cm, pozostałe parametry

 bez zmian **Odpowiedź; Tak.**

1. Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian

 **Odpowiedź; Tak.**

1. Czy w pozycji nr 13 Zamawiający dopuści nic 100 cm, pozostałe parametry bez zmian

 **Odpowiedź; Tak.**

1. Czy w pozycji nr 14 Zamawiający dopusci igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian

 **Odpowiedź; Tak.**

1. Czy w pozycji nr 14 Zamawiający dopusci igłę 45 mm, pozostałe parametry bez zmian

 **Odpowiedź; Tak.**

1. Czy w pozycji nr 15 Zamawiający dopuści nic 100cm, pozostałe parametry bez zmian.

 **Odpowiedź; Tak.**

1. Dotyczy zadania nr 4:

 Czy Zamawiający dopuści syntetyczne wchłanialne szwy chirurgiczne złożone z kopolimeru, wykonane z 90% glikolidu i 10% laktydu, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Nie.**

1. **Dotyczy: zad 14 I 20**
2. **Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14**

Siatkę antyadhezyjną, miękką, niewchłanialną,2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze:

* **poz. nr 1-** 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 25,4 x 33 cm),
* **poz. nr 2-** 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20,3 x 25,4 cm),
* **poz. nr 3-** 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15,2 x 20,3 cm) ? **Odpowiedź; Tak.**
1. **Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, poz. nr 1:**
* 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ? **Odpowiedź; Nie.**
1. **Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, poz. nr 2:**

**●** 30 szt. siatki do naprawy/plastyki dna miednicy mniejszej, jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić

wzmacniająca) ? **Odpowiedź; Nie.**

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z pozycji prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego zadania.

**Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**IV. Dotyczy; Pakiet Nr 10**

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o niskim ph mieszczącym się w przedziałe 2,5 – 3,5?

**Odpowiedź; Nie.**

**Pakiet Nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 z zadania nr 10 i utworzy z niej oddzielny pakiet?

Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie Wykonawców. **Odpowiedź; Nie.**

**V. Dotyczy:**

**Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odpowiedź; Nie.**

**Zadanie 1, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 13cm, z igłą okrągłą 3/8 koła o dł. 6 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odpowiedź; Tak.**

**Zadanie 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odpowiedź; Tak.**

**Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania masy szwu 60-90dni ? **Odpowiedź; Nie.**

**Zadanie 4, pozycja 1,2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odpowiedź; Nie.**

**Zadanie 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”? **Odpowiedź; Nie.**

**Zadanie 4, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „2/0” przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odpowiedź; Tak.**

**Zadanie 4, pozycja 14, 25, 29**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „0” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź; Tak.**

**Zadanie 4, pozycja 16, 21, 27-28, 35**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odpowiedź; Tak.**

**Zadanie 4, pozycja 32-33**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu **Odpowiedź; Nie.**

**Pakiet 6, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. **Odpowiedź; Tak.**

**Pakiet 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 56 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź; Nie.**

**VI. Dotyczy;**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.3 również na igłę
to krzywiźnie 3/8 koła o długości 6mm z nicią 30cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 1 pozycję 3?

UZASADNIENIE do Pytania 1 i 2: Wyrażenie zgody na powyższe powoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

**Odpowiedź; Nie.**

**VII. Dotyczy; zał nr 4 do siwz**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają kary w następujących wypadkach i w wysokości:

a) - za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości **1 %**, wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, **za każdy dzień zwłoki**, jeśli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto** opóźnionej dostawy

**Odpowiedź; Nie.**

b) - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 1% wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy. **Odpowiedź; Nie.**

c) - za zwłokę w wymianie asortymentu w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3, w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.**

**Odpowiedź; Nie.**

**VIII. Dotyczy; zadań**

1. Zadanie 10

Czy zamawiający pod pojęciem materiał hemostatyczny z oksydowaną regenerowaną celulozą pH 3 i udokumentowanym działaniu bakteriobójczym (szczepy oporne MRSA, MRSE,VRE) rozumie będzie wymagał materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy o strukturze nieutkanej włókniny, udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania? **Odpowiedź; Dopuszcza Nie wymaga.**

1. Zadanie 10 punkt 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar 5,1x10,2 ? **Odpowiedź; Tak.**

1. Zadanie 5 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsłą pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

1. Zadanie 15 punkt 8

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

1. Zadanie 15 punkt 9

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź; Tak.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-11-14

 *Dyrektor*

 *Zespołu Opieki Zdrowotnej*

 *w Końskich*

 *Dr n.med. Wojciech Przybylski*

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika DSUiZP*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*