Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/26/2014						Końskie 2014-09-10

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 189203- 2014; data zamieszczenia: 04-09-2014 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot. sprawy: przetargu nieograniczonego na:

Systematyczne –  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy osprzętu medycznego , opatrunków specjalistycznych ,wyrobów, artykułów,  materiałów medycznych, sprzętu i akcesoriów zużywalnych – wg zadań  1 – 13 .

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I. Dotyczy;

Zadanie 3: Czy Zamawiający wymaga numeru katalogowego, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewnia, że przez cały okres trwania umowy dostawca  będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym? Odpowiedź; zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga aby w formularzu cenowym zał nr 2 określić „oferowany typ. nazwa”

Zadanie 3: Czy na potwierdzenie wymagań SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 opakowanie handlowe do każdej pozycji? Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt  G podpunkt   G. 1) i G. 2).

Zadanie 3: Czy zamawiający wymaga załączenia katalogów potwierdzających wymagania SIWZ? Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt  G podpunkt  G. 1) i G. 2).

Zadanie nr 3 poz. 1-2: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? Odpowiedź; zgodnie z SIWZ Rozdział VI Punkt  G podpunkt  G. 1) i G. 2).

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? Odpowiedź; Pieluchomajtki mogą  posiadać udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka. Wykonawca może załączyć ten dokument do oferty.

Zadanie nr 3 poz. 1:Czy Zamawiający wymaga pieluszek z wycięciem na kikut pępowiny, gdyż wycięcie   chroni delikatne miejsce pępuszka i przyspiesza gojenie? Odpowiedź; wykonawca może zaoferować pieluszeki z wycięciem na kikut pępowiny.

Zadanie 3 poz. 3-4: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych a 30 szt.? Odpowiedź; wykonawca może zaoferować pieluchomajteki  pakowanych a 30 szt.

Zadanie nr 3 poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką; nadający się do sterylizacji para wodną, w rozm. 34x9 cm (+/- 0,5 cm ) niejałowy, pakowany a 10 szt.?  Czy na potwierdzenie SIWZ należy załączyć kartę danych technicznych wyrobu? Odpowiedź; wykonawca może zaoferować opisane w pytaniu podkłady i może  załączyć kartę danych technicznych wyrobu.

Zapytania do umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź; zgodnie  1 punkt  2   istotnych postanowień warunków umowy.

# 2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź; zgodnie  9 punkt 2 podpunkt b) istotnych postanowień warunków umowy.

# Czy Zamawiający może określić jaki procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź;  Nie może określić  ponieważ  w  12 Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych z uwzględnieniem §2 ust 2.

# Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr umowy na fakturze? Odpowiedź;  Nie. Zamawiający kategoryczne wymaga przestrzegania realizacji  postanowień  5 punkt 1.

# Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 ? Odpowiedź;  Nie.

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Odpowiedź;  zgodnie  9 punkt 2 podpunkt e), oraz

# § 2 ust 2  - istotnych postanowień warunków umowy.

# Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź;  Nie.

II. Dotyczy: Zadania nr 9

- Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  Odpowiedź;  Tak.

- Pakiet 9, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze powierzchni klejącej 56x77cm lub 55x51cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  Odpowiedź;  Tak.

III.  Dotyczy: Zadania nr 9

- Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 9, dopuści złożenie oferty z poliuretanowymi foliami chirurgicznymi do długotrwałych zabiegów, o grubości 25 mikronów i wymiarach nieznacznie odbiegających od opisanych w SIWZ tj. 16x23,5cm dla poz. 1, 26x23,5cm dla poz. 2 i 3, 40x53cm dla poz. 4 oraz 53x80cm dla poz. 5, szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach? Odpowiedź;  Tak.

IV. Dotyczy; Zadania nr 5, poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy do 2 m

lub

karbowany o  stałej długości 1,60 m ? Odpowiedź;  Tak. rozciągliwy do 2 m

Zadanie nr 5 poz. 5

1. Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc „Łącznik martwa przestrzeń 15GF-22F” powinno być „Łącznik martwa przestrzeń 15F-22F”. Odpowiedź;  Tak.

Zadanie nr 5, poz. 7

- Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy ze szczelnie zamkniętym portem? Łącznik ze szczelnie zamkniętym portem pracuje jak łącznik bez portu. Odpowiedź;  Tak.

V. Dotyczy; Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 2 opatrunków z pozycji 12 a-d i stworzenie oddzielnego pakietu na w/w wyroby? Odpowiedź;   Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

VI. Dotyczy; Zadania nr 7

Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji (1) staplerów  długości 55mm i 75 mm ( i odpowiednio w pozycji (3) ładunków  do nich w adekwatnych rozmiarach 55mm i 75 mm. Pozostałw wymagania zgodnie z SIWZ.   Odpowiedź;  Tak.

Zadanie nr 11

Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wydzieli do oddzielnego pakietu pozycje 1i 2. Pozostałe w wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź;   Zamawiający nie przewiduje podziału zadań,

i tym tworzenie nowych zadań.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-09-10

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził: Tomasz Milcarz