Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/3/2015 Końskie 2016-03-22

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym wSystemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia **26765 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

 **dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Sukcesywne przez okres 24 miesięcy dostawy– , produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych w tym: leków, kontrastów, preparatów do pielęgnacji ran , implantów do zaopatrywania złamań okołokrętarzowych kości udowej, osprzętu do piły , wiertarki ortopedycznej , akcesoriów do siatkowicy i klipsownicy – wg zadań od 1 do 6.**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. **Dotyczy : Zadnia nr 1. poz 36.**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci produktu będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, równoważnego pod względem zawartości i stężenia drożdży Saccharomyces boulardii, oraz postaci, sposobu konfekcjonowania, dawkowania i wskazań do stosowania w określonym wieku.

**Odpowiedź; Nie.  Zgodnie z SIWZ- lek**

1. **Dotyczy : Zadanie nr 4**

**-poz. 1a-1c:**

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat na bazie aktywnego tlenu i jonizowanej wody morskiej, o właściwościach oczyszczających, nawilżających i przeciwbakteryjnych, bezpieczny dla zdrowej tkanki, o obojętnym pH? **Nie.**  **Zgodnie z SIWZ**

**-poz. 1a:**

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu o pojemności 300 ml, z zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania w górę? **Nie.**  **Zgodnie z SIWZ**

**-poz. 1b:**

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu o pojemności 20g, z zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania w górę? **Nie.**  **Zgodnie z SIWZ**

**-poz. 1c:**

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu o pojemności 1 litra, z zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania w górę? **Odpowiedź; Nie.**  **Zgodnie z SIWZ**

1. **Dotyczy : Zadania nr 5**
2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 5** **poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa gamma rekonstrukcyjnego śródszpikowego do złamań przezkrętarzowych, blokowanego wykonanego z tytanu o kątach 125° 130° i 135°? **Odpowiedź; Tak**
3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 5** **poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa gamma rekonstrukcyjnego śródszpikowego do złamań przezkrętarzowych, blokowanego wykonanego z tytanu o grubości 16,0mm, blokowanego śrubą o średnicy Ø11,0mm? **Odpowiedź; Tak**
4. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 5** **poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa gamma rekonstrukcyjnego śródszpikowego do złamań przezkrętarzowych, blokowanego wykonanego z tytanu z 2 śrubami blokującymi do części dystalnej dla gwoździa o długości 180-280mm oraz 3 śrubami blokującymi dla gwoździa o długości od 300-460mm, długość śrub od 26 do 90mm z przeskokiem co 2 mm? **Odpowiedź; Tak**

 **IV. Dotyczy; Zadania nr 5**

1. Poz. 1 - Z uwagi na fakt, iż określenie „gamma” jest nazwą konkretnego producenta czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż chodzi o gwoździe typu gamma? **Odpowiedź; Tak**
2. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kąty gwoździ 125,130,135 stopni zamiast 120,125,130 stopni?

**Odpowiedź; Tak**

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści śrubę dystalną 25-40mm z przeskokiem co 5mm zamiast 2,5mm? **Odpowiedź; Nie**

 **Zapytania do w/w postępowania, dot. istotnych postanowień warunków umowy:**

1. Czy Zamawiający w §1 ust. 3 umowy mógłby doprecyzować, iż zapis o „ważności sterylizacji” dotyczy tylko tych wyrobów, do których w formularzu cenowym postawiono wymóg sterylności? Na wyrobach niesterylnych nie ma umieszczanych informacji na temat ich ważności. Stąd wnioskujemy jak na wstępie. **Odpowiedź; Zamawiający dodaje wyrazy - dla wyrobów których to dotyczy.**
2. Czy Zamawiający w §2 ust. 3 mógłby doprecyzować, iż wyroby znajdujące się w banku są własnością Wykonawcy do momentu zużycia ich przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania). Potwierdzeniem pobrania (zużycia) wyrobu z banku będzie protokół zużycia stanowiący jednocześnie zamówienie na uzupełnienie banku o pobrany wyrób?

**Odpowiedź; Zamawiający dodaje wyrazy - Wyroby znajdujące się w banku są własnością Wykonawcy do momentu zużycia ich przez Zamawiającego.**

1. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź;**- **Zamawiający dodaje wyrazy -Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.**

1. Czy Zamawiający w §5 ust. 1 mógłby doprecyzować, iż w przypadku wyrobów przechowywanych w banku (Zadanie 5) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zużycia?

**Odpowiedź; Zamawiający dodaje wyrazy- (Zadanie 5) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zużycia.**

1. Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź; Zamawiający dodaje wyrazy - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.**

1. Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust.1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź; Zamawiający dodaje wyrazy - Rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-03-22

 Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 Mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*