Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/6/2015 Końskie 2016-04-21

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym wSystemie Zamówień Publicznych Portal Centralny **Numer ogłoszenia: 41949 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016** i na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

 **dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy ; rękawic chirurgicznych , rękawic diagnostycznych, rękawic jednorazowych specjalistycznych.**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I. Dotyczy;** Zadanie 1

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 1-5 i utworzy dla nich odrębny pakiet 1A rękawice diagnostyczne? **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

Zadanie 2

1. Czy zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycje 5-7 i utworzy dla nich odrębny pakiet 2A?

**Odpowiedź; Nie; Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**II. Dotyczy;**

**Pytanie nr 1 . Zadania nr 1 poz.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty. **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

**Pytanie nr 2.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 250, mankiet prosty rolowany, w opakowaniu wew. papierowym, zewn. foliowany papier, rozmiary 6-9? Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny. **Odpowiedź; Dopuszczamy pod warunkiem że długość mankietu będzie zgodna z SIWZ tj 280-300mm. oraz rękawice muszą być zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III , przy zachowaniu reszty parametrów.**

**Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe jednorazowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowana powierzchnia, długi mankiet- 300mm, w kolorze zielonym, mikrochropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców, odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, z godnie z normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3, rozmiary: od 6 do 9,o pakowanie wewnętrzne – papier, zewnętrzne folia ?. **Odpowiedź; Nie. Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe są za sztywne w użytkowaniu.**

**Pytanie nr 4.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 4** Czy Zamawiający rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65; białko ≤ 25µg/g, długość mankietu min. 250mm, mankiet prosty rolowany, rozmiary 6-9, w opakowaniu wew. papierowym, zewn. foliowany papier, zarejestrowane jako wyrób medyczny? **Odpowiedź; Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5 Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1, 2.** Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, jednorazowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane wewnętrznie, AQL- 0,65, kolor ciemno niebieski, anatomiczny kształt, oburęczne, teksturowana powierzchnia, wzmocniony rolowany mankiet, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii IIIa. Min. długość 300mm dla rozmiarów S-L oraz min.240mm dla rozmiaru XL. grubość dłoni: 0,32+/-0,02; na końcach palców: 0,33+/-0,02; mankiet: 0,22+/-0,02. Spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I-II-III, ASTMF 1671. Rozmiary S-XL.?

**Odpowiedź; Dopuszczamy pod warunkiem że rozmiar XL będzie miał długość mankietu jak w SIWZ tj. 295-300mm i grubość pojedynczej ścianki na palcach 0,40mm. oraz rękawice muszą być zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III.**

**Pytanie nr 6. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę nawydzielenie w/w pozycji w oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty. **Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-04-21

 Z -ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 Mgr inż. Jerzy Grodzki

*Sporządził: Tomasz Milcarz*