Nr sprawy: DSUiZP 24/MT/1/ 2020 Końskie 2020-03-06

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym dnia 2020-03-04 r. na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ; Naczyń sanitarnych z pulpy celulozowej wg załącznika nr 2**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów załącznika do zaproszenia informuje :

**I**

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 3, kaczkę męską o wym. 260 x 105 x 125 mm pojemności 875 ml?

**Odp: Tak**

II.

**Pytanie nr 1 Dotyczy pozycji nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie basenu głębokiego o wymiarach dł. 344mm x szer. 295mm x wys. 80mm **Odp: Zamawiaczy wymagał Basen głęboki dł.355 x szer.285 x wys.100mm max. poj**. **2, a pojemność użytkowa 1- 1,5 litra - odporność na przesiąkanie 4 godz., Wykonawca może zaoferować basen głęboki o pojemności użytkowej 1- 1,5 litra i wymiarach zbliżonych +/- 10 % , odporność na przesiąkanie 4 godz.**

**Pytanie nr 2 Dotyczy pozycji nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie basenu płaskiego o wymiarach dł. 370mm x szer. 280mm x wys. 90mm

**Odp: Zamawiaczy wymaga Basen płaski dł.365 x szer.270 x wys. 85 mm max. poj. 2 Litry a pojemność użytkowa 1,2 - 1,5 litra - odporność na przesiąkanie 4 godz., Wykonawca może zaoferować basen płaski o pojemności użytkowej 1,2- 1,5 litra i wymiarach zbliżonych +/- 10 % , odporność na przesiąkanie 4 godz.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pozycji nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaczki męskiej o wymiarach dł. 168mm x szer. 90mm x wys. 60mm.. **Odp:**  **w formularzy cenowym jest**: **Kaczka męska dł.945 x szer.255 x wys.885mm poj.875ml odporność na przesiąkanie 4 godz. Zamawiający informuje, że omyłkowo podał wymiar zaborczego opakowania. Po sprostowaniu - Zamawiaczy wymaga:** **Kaczka męska dł.235 szer.102 x wys.115 mm lub dł.250 szer.105 x wys.115 mm. pojemność minimum 875ml i odporność na przesiąkanie 4 godz. Wykonawca może zaoferować kaczkę o wymiarach zbliżonych +/- 10 % o pojemności minimum 875ml , odporność na przesiąkanie 4 godz.**

**Pytanie nr 4 . Dotyczy pozycji nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie miski prostokątnej 4 litrowej o wymiarach dł. 110mm x szer. 362mm x wys. 255mm..  **Odp: Tak**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pozycji nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie miski nerkowej o wymiarach dł. 240mm x szer. 140 mm x wys. 45mm

**Odp: Zamawiaczy wymagał : Nerka dł. 280 x szer.165 x wys.45mm poj. max 900ml, odporność na przesiąkanie 4 godz. Wykonawca może zaoferować miskę nerkową o wymiarach zbliżonych +/- 10 % o pojemności minimum 900ml +/- 10 % , odporność na przesiąkanie 4 godz.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pozycji nr 6,**7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyrobów, które nie posiadają zgłoszenia do URPLWMiPB. Produkty w pozycjach 6,7 nie są przeznaczone do zbiórki ani do przechowywania płynów ustrojowych pacjenta, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wyroby te są przeznaczone do zabezpieczania zawartości basenu podczas przenoszenia do maceratora. W związku z powyższym wyroby nie wymagają zgłoszenia do URPLWMiPB.

**Odp: Tak- jeśli wyrób posiada świadectwo jakości, lub inny dokument dopuszczający do stosowania w Służbie Zdrowia**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, w załączaniu zmodyfikowany zał. nr 2 formularz cenowy**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2020-03-06

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*