Nr sprawy: DSUiZP 24/JK/90/2016 Końskie 2016-09-27

**dot.: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę videoduodenoskopu**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników :

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videoduodenoskop z własnym kompatybilnym procesorem obrazu pracującym w systemie HD?

**Odpowiedź**

**NIE (brak miejsca w pracowni)**

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop z trzema programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

 **Odpowiedź**

**NIE**

****

**Odpowiedź**

**TAK**

****

**Odpowiedź**

**NIE**

****

**Odpowiedź**

**Wykonawca może sporządzić firmowe materiały informacyjne potwierdzając je stosownym oświadczeniem producenta, lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, lub podmiotu uprawnionego do wprowadzenia wyrobu medycznego przeznaczonego do używania na terenie RP.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl) Końskie 2016-09-27

 *Dyrektor*

 *Zespołu Opieki Zdrowotnej*

 *w Końskich*

*Dr n.med. Wojciech Przybylski*

 *Sporządził:*

 *Starszy Inspektor*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Jacek Kruk*