Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/19/2014						      Końskie 2014-08-26

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2014/ S 147-263797 w dniu 02-08-2014 na stronie internetowej http://zoz-konskie.bip.org.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń .

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  systematyczne – sukcesywne dostawy; stentgraftów aortalnych  ,systemu do aterektomii i trombektomii mechanicznej, implantów do protezoplastyki stawów, implantów do zaopatrywania złamań kości, systemów do zespoleń , systemów do autotransfuzji, systemu Pluce Lavage do biodra i kolana, cementu kostnego, oraz  wyrobów, serwet, zestawów, odzieży, podkładów i osłon włókninowych –wg  zadań od 1 do 17.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.   Dotyczy Zadania nr 16 poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie  sterylnego – zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych ,skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1 serweta na stolik  Mayo 77x 142 cm

-2 serwety boczne 75x90cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

-1 serweta dolna  175x175cm przylepna

-1 serweta górna  150x240cm przylepna

-1 taśma lepna 9x50 cm

-4 ręczniki chłonne 20x30 cm

Zestaw serwet operacyjnych ( pakiet serwet ) serwety foliowane polipropylenowo-polietylenowe. Gramatura 58g/m kw.

Odpowiedź; Tak.

W wypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Odpowiedź; Nie.  Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości podziału zadań i tworzenia nowych części zamówienia. Na tym etapie postępowania zmiany w siwz, wiązałyby się  ze zmianą ogłoszenia i naruszeniem art. 12a ustęp 2 punkt 1).

II. Dotyczy. Zadanie nr 10, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej  składającego się z:

- 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y;

- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną  o pojemości 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg , pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu;

- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym  filtrem krwi 200 mikronów;

- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym;

- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem 40 mikronów z aktywną redukcją lipidów , leukocytów oraz białka C3, dostosowany do szybkich przetoczeń, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Proponowany zestaw jest stosowany z powodzeniem w kilkudziesięciu klinikach w Polsce. Pragniemy zwrócić uwagę, iż system ten może być stosowany jednocześnie u dowolnie dużej grupy pacjentów, a ponadto umożliwia aktywny, niskociśnieniowy drenaż ssący również w okresie poautotransfuzyjnym. Odpowiedź; zgodnie z zapisami SIWZ.

III. Dotyczy: Istotnych  postanowień  warunków umowy

Pytanie ;

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnianie przez Wykonawcę zużywalnych części instrumentarium: piny, wiertła GII, wiertła R3, ostrza De Soutter – odpłatnie za kwotę 1zł/sztuka? Czy odpowiedni zapis zamieści w Umowie?  Odpowiedź; Tak.

IV. Dotyczy - Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 15

- Pozycje nr  1, 2, 3, 4 – Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny typu SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, spełniające wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z. Odpowiedź; Tak .

- Pozycja nr 5 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości zadania i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Odpowiedź; Nie

Zadanie nr 16

- Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z włókniny o gramaturze 57,5 g/m2 w rozmiarze 100x150cm, pozostałe parametry bez zmian? Jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z włókniny o gramaturze 57,5 g/m2 , pozostałe parametry bez zmian?. Jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

- Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze 40,2g/m² bez etykiet samoprzylepnych, jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 50x60 cm z otworem 6cm , wykonanej z włókniny o gramaturze 57,5 g/m2, pozostałe parametry bez zmian ?. Jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze 57,5g/m2, pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do cesarskiego cięcia wykonanej z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2 w kształcie litery T w rozmiarze 260/200x335cm ze zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych? Serweta posiada otwór w okolicy jamy brzusznej otoczony folią chirurgiczną oraz ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny.

Alternatywnie prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia składającego się z:

- Serwety do cesarskiego cięcia w kształcie litery T wykonanej z włókniny o gramaturze

57,5g/m2 w rozmiarze 260/200x335cm ze zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn

górnych-1szt.

- Serwety na stół instrumentalny w rozmiarze 190x150cm-1szt.

- Serwety na stolik Mayo w rozmiarze 145x80cm-1szt.

- Serwety dla noworodka z włókniny typu spunlace (wiskoza/poliester) 90x100cm-1szt

- Ręczników  celulozowych 30x40cm-4szt. Odpowiedź; Tak.- Zestaw do cesarskiego cięcia.

7.  Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze

50x60 cm z otworem 6cm  Serweta wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o

gramaturze 57,5 g/m2, reszta parametrów zgodna z wymogami s.i.w.z. Jeżeli nie -  prosimy o

wydzielenie do  odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak.

- Pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokochłonnej  serwety wykonanej z włókniny typu spunlace (wiskoza/poliester) o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 90 cm x 100 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Jeżeli nie prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 9- Czy zamawiający wymaga aby serwety operacyjne wchodzące w skład zestawu  miały wzmocnienia 3-warstwowe (polipropylen-polietylen-polipropylen) wokół pola operacyjnego? Odpowiedź; Serwety mogą mieć  wzmocnienia 3-warstwowe.

- Pozycja nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu serwet wykonanego  z włókniny o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego o gramaturze 112,5 g/m2 w następującym składzie:

- Serweta operacyjna ze wzmocnieniem 150x250cm-1szt.

- Serweta operacyjna ze wzmocnieniem 180x175cm-1szt.

- Serweta operacyjna ze wzmocnieniem 90x75cm-2szt.

- Serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 190x150cm-1szt.

- Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145x80cm-1szt.

- Ręczniki celulozowe 30x40cm-4szt.

- Taśma samoprzylepna 9x50cm-1szt.

lub czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu serwet wykonanego  z włókniny o    gramaturze 57,5 g/m2  w następującym składzie:

- Serweta operacyjna  150x240cm-1szt.

- Serweta operacyjna  180x175cm-1szt.

- Serweta operacyjna  90x75cm-2szt.

- Serweta na stół instrumentalny w rozmiarze 190x150cm-1szt.

- Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145x80cm-1szt.

- Ręczniki celulozowe 30x40cm-2szt.

opcjonalnie z taśmą pakowaną oddzielnie .Odpowiedź; Tak zestaw  pierwszy.

11.   Pozycja 10 - Czy zamawiający wymaga, aby ubranie lekarskie  wykonane było  z włókniny

nieprześwitującej o gramaturze min. 45g/m2 ?

Odpowiedź;  Ubranie lekarskie bluza i spodnie (kpl) J/u włókninowe   Nogawki bez sciagaczy.

W  spodniach gumka lub wciagniety trok , bluza z kieszeniami, przy szyi wykonczenie typu "V", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze minimum 35 g/m2, Materiał ubrania bezwzglednie musi spełniac wymogi normy EN 13795

12.  Pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ubrania lekarskiego w rozmiarach

S,M,L,XL,XXL, reszta parametrów zgodnie z siwz? Odpowiedź; Tak

13. Pozycja 11,12,13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwet wykonanych z

włókniny o gramaturze 57,5 g/m2 Odpowiedź; Tak.

V.

Dotyczy Zadania nr 11

- Pozycja nr 5 – Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z laminatu celulozowo-foliowego w rozmiarze 80x210cm o gramaturze min. 36 g/m2, spełniający pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 6 – Czy dopuści podkład wykonany z laminatu celulozowo-foliowego o gramaturze min. 36 g/m2, spełniający pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 11 – Czy Zamawiający dopuści ubranie lekarskie wykonane z włókniny SMS, z bluzą wykończeniem przy szyi w kształcie półkola, dostępne w rozmiarach wyłącznie od S do XL, spełniające pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta w uniwersalnym rozmiarze? Odpowiedź; Tak

Dotyczy Zadania nr 12

- Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy wykonany z trójwarstwowego laminatu (włóknina wiskozowa / folia PE / włóknina celulozowa) o łącznej gramaturze powyżej 74g/m2 i parametrach technicznych zgodnych z EN 13795 (np. nieprzemakalność i wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro); spełniające pozostałe wymagania siwz,  skład zestawu:

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze oznaczonym symbolem L, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, typu SMS, w którym szwy na rękawach do wysokości łokci szyte są techniką ultradźwiękową? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze oznaczonym symbolem LL, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, typu SMS, w którym szwy na rękawach do wysokości łokci szyte są techniką ultradźwiękową? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze oznaczonym symbolem XL, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, typu SMS, w którym szwy na rękawach do wysokości łokci szyte są techniką ultradźwiękową? Odpowiedź ;Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze oznaczonym symbolem XLL, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, typu SMS, w którym szwy na rękawach do wysokości łokci szyte są techniką ultradźwiękową? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 11 – Czy Zamawiający dopuści osłonę stolika Mayo o wymiarach mieszczących się w podanej tolerancji, waga podstawowa całości obłożenia wynosi w przybliżeniu 84,60 g/m2, natomiast grubość folii PE 60 mikronów; obłożenie złożone jest w inny sposób niż teleskopowo, ale w sposób zapewniający aspetyczną aplikację, spełniającą pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 12 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową wykonaną z włókniny PP i folii PE o łącznej gramaturze 63g/m2, nieprzemakalność serwety oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro zgodne z EN 13795 oraz przewyższające wartości wymagane przez Zamawiającego, spełniającą pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 13 – Czy Zamawiający dopuści ubranie lekarskie z włókniny SMS 100% PP o min. gramaturze 35g/m2, z wykończeniem przy szyi w kształcie półkola i dostępnych rozmiarach od S do XL, spełniające pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy Zadania nr 13

- Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych wykonany w strefie krytycznej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina celulozowa + folia PE) o łącznej przybliżonej gramaturze 68 g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o przybliżonej gramaturze 71g/m2, co w sumie daje ok. 139g/m2 s trefie krytycznej obłożenia; parametry techniczne obłożenia są zgodne z EN 13795; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź ;Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego, w którym obłożenie U-kształtne wykonane jest z mocnego i chłonnego laminatu trójwarstwowego w strefie mniej krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 64,40 g/m2 oraz dodatkową włókninową łatą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze 50g/m2 (razem gramatura w strefie krytycznej ok. 114,40 g/m2); serweta w rozmiarze 300x175cm wykonana jest z laminatu trójwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 81,40 g/m2 oraz posiada w strefie krytycznej włókninową łatę chłonną o gramaturze 50g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź;Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pozycja nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu kolanowego, w którym obłożenie na nogę wykonane jest z mocnego i chłonnego laminatu trójwarstwowego w strefie mniej krytycznej o przybliżonej łącznej gramaturze 64,40 g/m2 oraz z dodatkową łatą chłonną w strefie krytycznej wykonaną z włókniny o gramaturze 50g/m2 (łączna gramatura w strefie krytycznej ok. 114,40 g/m2); zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Pozycja nr 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana, w którym obłożenie główne wykonane jest z dwuwarstwowego mocnego i chłonnego laminatu o łącznej przybliżonej gramaturze 68,40 g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji laparoskopowych, w którym obłożenie główne wykonane jest w strefie mniej krytycznej z laminatu dwuwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 68 g/m2 oraz ma dodatkową łatą chłonną w strefie krytycznej wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 71g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź;Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji laryngologicznych, w którym obłożenie główne wykonane jest w strefie mniej krytycznej z laminatu trójwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 64,40g/m2 oraz ma dodatkową łatą chłonną w strefie krytycznej wykonaną z warstwy włókniny o gramaturze 50g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź ;Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii, w którym obłożenie główne w strefie mniej krytycznej wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 61,40 g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze 50g/m2 (łączna gramatura ok. 111,40 g/m2); obłożenie do angiografii jest wyposażone obustronnie w nakrycie pulpitu sterowniczego; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź ;Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych, w którym obłożenie główne wykonane jest w całości z mocnego i chłonnego laminatu dwuwarstwowego o łącznej przybliżonej gramaturze 68 g/m2; zestaw w całości spełnia wymagania normy EN 13795 w zakresie objętych nią parametrów technicznych, w tym nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy Zadania nr 14

- Pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń trójkątną zgodną z siwz w rozmiarze 50x50cm? Odpowiedź;Tak

Dotyczy Zadania nr 16

- Pozycja nr 1, 5 – Czy Zamawiający dopuści serwety trójwarstwowe wykonane z włókniny celulozowej, folii PE oraz włókniny wiskozowej o łącznej przybliżonej gramaturze 91,40g/m2, zapakowane w opakowanie typu folia/folia z samoprzylepnymi metkami zawierającymi informację: nr lot, data ważności, nr referencyjny oraz kod kreskowy? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 2, 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe wykonane z włókniny celulozowej oraz folii PE o o łącznej przybliżonej gramaturze 53,40g/m2, zapakowane w opakowanie typu folia/folia z samoprzylepnymi metkami zawierającymi informację: nr lot, data ważności, nr referencyjny oraz kod kreskowy? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cesarskiego cięcia wykonany z dwuwarstwowego laminatu (włóknina celulozowa oraz folia PE) o gramaturze pow. 56g/m2; zestaw zapakowany w torebkę typu folia/folia z samoprzylepnymi metkami zawierającymi informację: nr lot, data ważności, nr referencyjny oraz kod kreskowy? Skład i wymiary:

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem 6,8cm, dwuwarstwowe wykonane z włókniny wiskozowej oraz folii PE o łącznej przybliżonej gramaturze 49,40g/m2, zapakowane w opakowanie typu folia/folia z samoprzylepnymi metkami zawierającymi informację: nr lot, data ważności, nr referencyjny oraz kod kreskowy? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

- Pozycja nr 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do osuszania noworodka w rozmiarze 80x90cm o gramaturze powyżej 40g/m2? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 9 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa oraz folia PE) o gramaturze pow. 56g/m2; wymiary poszczególnych elementów mieszczą się w wyznaczonej w siwz tolerancji wymiarów, skład zgodny z siwz z dodatkowymi 2 szt. ręczników chłonnych? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 10 – Czy Zamawiający dopuści ubranie lekarskie z włókniny SMS 100% PP, z wykończeniem przy szyi w kształcie półkola i dostępnych rozmiarach od S do XL, spełniające pozostałe wymagania siwz? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 11, 12, 13 – Czy Zamawiający dopuści serwety chirurgiczne o gramaturze pow. 56g/m2? Odpowiedź; Tak.

- Pozycja nr 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm? Odpowiedź; Tak

- Pozycja nr 12 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm? Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy Zadania nr 17

- Pozycja nr 6, 7 – Czy Zamawiający wydzieli te pozycje i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi większej liczbie Wykonawców na udział w postępowaniu? Zestawienie tych pozycji z pozostałymi wymienionymi w ramach jednego pakietu uniemożliwia równe traktowanie Wykonawców, gdyż tylko jeden dostępny na rynku polskim może skompletować asortyment wyszczególniony w ramach całego zadania.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.

- Pozycja nr 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS w kolorze zielonym, bluzy i spodnie osobno pakowane w torebki foliowe; bluza z dekoltem w kształcie półkola, wykończona overlockiem; odporność na rozciąganie na sucho 74N i wypychanie 169 kPa; ubranie przebadane zgodnie z normą EN 13795? Odpowiedź; Tak.

VI. Dotyczy „Istotnych  postanowień  warunków umowy”:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie 1 ust. 5: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź;  Nie. Ponieważ  W  12 . Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych  ( nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy).

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie  2 ust. 2 : „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek istotnej zmiany okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych,

  - cen przez producenta” ?

Odpowiedź; Nie. Ponieważ  W  9 Zamawiający dopuszcza   zmiany   umowy w następujących przypadkach :

a) - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

b) - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po  cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

c) - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za  realizację postanowień umowy

d) - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

e) -  w razie zmiany w  okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu dostosowania jej treści do wprowadzonych zmian z uwzględnieniem postanowień  2 punk 2.   Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z niniejszą umową tj. Cena jednostkowa brutto dostarczonego asortymentu oraz wartość umowy  brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje  od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT  i nie wymaga zachowania formy pisemnej – aneksu

f)- przedłużenia terminu obowiązywania umowy

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 7 ust. 2 : „obciążenia” na „uznania” ? Odpowiedź; Nie

4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 7 ust. 3: ? Odpowiedź; Nie

VII. Dotyczy „Istotnych  postanowień  warunków umowy”:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź; Tak

- Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Nie. Ponieważ  W  12 . Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych  ( nie dłużej jednak niż do 48 miesięcy).

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odpowiedź; Tak

VIII. Dotyczy Zadania nr 8

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 6 do 16. Długość płyty: od 170 do 350 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną kaniulowaną ø 7,3 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 3 mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Ilość otworów: od 4 do 16. Długości płyt: od 75 do 303 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4,5 mm wąska. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 44 do 404 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4,5 mm, szeroka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Ilość otworów: od 6 do 18. Długości płyt: od 103 do 350  mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba blokowana kaniulowana ø 7,3 mm, dł. śruby 30-145 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 6. Długości płyty: 90, 114  i 160 mm. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 14. Długości płyty: od  81 do 211 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 5 do 17. Długość płyty: od 80 do 236 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka posiada otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 14. Długość płyty: od 117 do 252 mm. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka posiada otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta rekonstrukcyjna  3,5 mm prosta, wąska. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów: od 5 do 20  długości płyt od 70 mm do 286 mm Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów: od 4 do 12. Długości płyt: od 59 do 163 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta tubularna 1/3 koła.. Ilość otworów: od 2 do 12. Długości płyt: od 28 do 148 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania:  Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe. Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej Ø 2,4 mm zamiast Ø 2,3 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej Ø 2,4 mm zamiast Ø 2,3 mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. Ilość otworów od 3 do 13. Długość płytek: od 73 do 203 mm.  Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2-1,8 mm, kształty: X, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa siatkowa. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7mm? Odpowiedź; Nie.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych Ø 2,4 mm oraz Ø 2,7 mm? Odpowiedź; Nie.

IX. Dotyczy Zadania nr 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5 systemu do aterektomii i trombektomii mechanicznej o następujących parametrach:

Poz. 1:

- Jednostka sterująca pracą cewników do aterektomii i trombektomii

- System oparty na układzie dwóch pomp perystaltycznych: wysokiego i niskiego ciśnienia

- System umożliwiający jednoczesne wykonywanie aterektomii i trombektomii mechanicznej

- Konsola posiadająca wskaźnik obrotów cewnika

- Automatyczny system odpowietrzania cewników

- Wyświetlacz sygnalizujący błędy systemu i nieprawidłowe działanie elementów systemu

- Dźwiękowa sygnalizacja błędów

- Konsola przenośna, instalowana na standardowym wieszaku do kroplówek

- Konsola wyposażona w czujnik zabezpieczający przed podaniem powietrza do cewnika

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

Poz.2:

- Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej

- Głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności

- Długość robocza cewnika 135 cm

- Cewnik over the wire

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- Kompatybilny z koszulką 7F

- Profil cewnika 2,5mm

- Dostępne cewniki o średnicy głowicy roboczej: 2,4mm przy złożonych skrzydełkach i 3,4mm przy rozłożonych skrzydełkach oraz 2,1mm przy złożonych skrzydełkach i 3,0mm przy rozłożonych skrzydełkach

- Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu: 3,5mm przy skrzydełkach złożonych i 4,5mm przy skrzydełkach rozłożonych oraz dla drugiego cewnika 3,0mm przy skrzydełkach złożonych i 4,0mm przy skrzydełkach rozłożonych

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

Poz. 3:

- Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej

- Długość robocza cewnika 145 cm

- Cewnik over the wire

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- Kompatybilny z koszulką 7F

- Profil cewnika 2,33mm

- Dostępne cewniki o średnicy głowicy roboczej 1,6mm oraz 1,85mm

Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu 2,5mm (dla cewnika 1,6mm) oraz 2,75 mm (dla cewnika 1,85mm)

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny

X. Dotyczy;   Zadanie nr 13

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu kolanowego z serwetą główną o wymiarach 245cm x 320cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione. Odpowiedź; Tak.

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana z serwetą główną posiadającą samouszczelniające się otwory Ø 7x5cm, Ø 5cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione. Odpowiedź; Tak.

Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii posiadający w swoim składzie – 1 mocowanie drenów o wymiarach 8,5cm x 13cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione. Odpowiedź; Tak.

Zadanie nr 12

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów  chirurgicznych posiadających w komplecie bluzę z dwoma kieszeniami na dole bluzy, pozostałe parametry i skład spełniony. Odpowiedź; Tak.

XI. Dotyczy;  Zadania nr 2   „STENTGRAFT NITINOLOWY DO AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH Z SYSTEMEM MOCOWANIA PODNERKOWYM   DEDYKOWANY DO TĘTNIAKÓW O KĄCIE ZAGIĘCIA SZYI DO 90 stopni”

- Czy Zamawiający dopuści stentgraft nitinolowy do aorty brzusznej i tętnic biodrowych z systemem mocowania podnerkowym dedykowany do tętniaków o kącie zagięcia szyi do 90 stopni o następujących parametrach:

- Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych

- Rozwidlony, o budowie wielomodułowej

- Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych

- System podnerkowy, wieloczęściowy

- Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków

- Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka

- System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu ( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )

- Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 16-34mm, część biodrowa

8-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 16 do 31,5 mm i części biodrowej od 10 do 23 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm.

Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy w górnej części o średnicy 10,5mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub

rozszerzone do średnicy 23mm. Pozwala to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu , upraszsza wymiarowanie i minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność

- Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie )

- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych

- Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji

- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

- System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki

- Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

- System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stent graftu

- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych

- Bardzo dobra widoczność pod RTG - tantalowe markery cieniujące na poszczególnych elementach stent graftu.

- Dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu(ramienia aortalnego) dwoma pierścieniami o delikatniejszej strukturze niż dwa pierścienie w części wierzchołkowej trzonu, eliminują możliwość skręcenia trzonu ( zbrojenie na całej długości ), przy zachowaniu lepszej    adaptacji graftu do anatomii i uniknięcia efektu ‘’zmęczenia materiału’’ w okresie pooperacyjnym ( jak to miało miejsce w trzonie z odcinkiem bez zbrojenia w poprzedniej wersji stentgraftu ). Bardzo duża odporność elementów stent graftu na załamania, dzięki konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem niezależnie umocowanych zwojów nitinolowego drutu, który zabezpiecza je przed zagięciem.

Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza jako wyrób medyczny  równoważny.

Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-08-26

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

Dr n. med. Wojciech  Przybylski

sporządził:

-Tomasz Milcarz