Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/14/2014						Końskie 2014-06-23

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 131759 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014; i na stronie internetowej /zoz-konskie.bip.org.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy rękawic chirurgicznych , rękawic diagnostycznych,  rękawic  jednorazowych ,  jednorazowych artykułów  sanitarnych  z pulpy celulozowej , osprzętu  do elektronarzędzi firmy Aesculap i piły typu Acculan , shawera ortopedycznego  wg  zadań  1 – 5.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące zapytania i wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I. Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o średniej grubości na mankiecie 0,26mm, rozciągliwości przed starzeniem min.750% . Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz 1-4, Pakiet 2 poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu III kat ŚOI? Rękawice zakwalifikowane w kat.III to rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka (np. przed substancjami chemicznymi) stosowane w przypadku nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka). W polu operacyjnym niezwykle rzadko dochodzi do kontaktu z substancjami chemicznymi stąd też nie jest konieczne stosowanie tego typu rękawic. Odpowiedź; Nie.

Pakiet 1 poz. 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o średniej grubości na palcu 0,18mm, na dłoni 0,15mm, na mankiecie 0,12mm, charakteryzujących się wydłużeniem przed starzeniem min 816%. Odpowiedź; Nie.

Pakiet 1 poz. 3.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o średniej grubości na mankiecie 0,17mm, sile zrywu 19N. Odpowiedź; Nie

Pakiet 1 poz 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych, o grubości na palcu min. 0,19mm, na dłoni min. 0,17mm, na mankiecie min. 0,13mm, pakowanych w opakowania papierowo-papierowe, jednostronnie wewnętrznie foliowane, zapewniające sterylność, w rozmiarach 6,0-9,0. Odpowiedź; Nie

Pakiet 1 poz 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych, o grubości na palcu 0,20mm, na dłoni 0,19mm. Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od odstąpienie od wymogu  zgodności z normą 374.

Prośbę swoją argumentujemy, tym iż w polu operacyjnym niezwykle rzadko dochodzi do kontaktu z substancjami chemicznymi wskazanymi w normie 374. Rękawice chirurgiczne dedykowane są do procedur czysto medycznych wymagających warunków jałowych w zakresie kontaktu z pacjentem. W związku z powyższym producenci rękawic chirurgicznych kładą nacisk na najistotniejsze kwestie związane z użytkowaniem rękawic sterylnych w zakresie ochrony mikrobiologicznej tj. poziom szczelności rękawic AQL oraz badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium w zakresie ASTMF 1671 – test odporności na penetrację wirusów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu 374 i dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie szczelności AQL ≤1,0 oraz przebadane w zakresie ASTMF 1671. Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz . 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic, o grubości na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,33mm, na mankiecie min. 0,24mm, minimalne wydłużenie przed starzeniem 650%. Odpowiedź; Tak.

Pakiet 2 poz 3.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu warstwy polimeru na powierzchni roboczej. Rękawice syntetyczne nie są alergizujące stąd też pokrywanie ich od strony roboczej warstwą polimeru nie jest konieczne. Odpowiedź; Tak

Pakiet 2 poz 3.

Zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o grubości na palcu z zakresu 0,09-0,13mm, na dłoni 0,06-0,07mm, na mankiecie 0,05-0,06mm w kolorze niebieskim. Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz 3.

Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie rękawice w kolorze niebieskim o grubości na palcu min. 0,12mm, na mankiecie min 0,05mm. Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz 3.

Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie rękawice zgodnych z normą 374-3 przebadanych na

przenikanie sub. chemicznych - załącznik normy EN 374 40 % wodorotlenek sodu  >480min/6 poziom

Oraz 	przenikanie chemiczne - sub. spoza normy EN 374-3

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

5%  Bromek etydyny >480min/6 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

1,5% Metanol w  wodzie >480min/6 poziom  Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytania dotyczące umowy

- Prosimy o dodanie do § 1 ust. 5 projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.

Odpowiedź; Nie. Ponieważ  w   12  Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu     obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych.

- Prosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie następującego zapisu: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z umową spełnienia świadczenia, wyznaczając Wykonawcy 5 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę.” Odpowiedź; Nie. Ponieważ Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa przedmiotu umowy nie odpowiada jego dotychczasowej jakości, informuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości na piśmie wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar i  uruchomi  postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Zamawiający  może wezwać Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z umową spełnienia realizacji  umowy.

II. Zadanie 3, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź; Nie.

Zadanie 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12x20cm? Odpowiedź; Tak.

Zadanie 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjki nie zarejestrowane jako wyrób medyczny? Odpowiedź; Tak.

III. Zadanie nr 3 poz.  4,6,7

1. Prosimy o dopuszczenie wyrobów , które nie posiadają zgłoszenia do URPLWMiPB. Produkty w pozycjach 4,6oraz 7 nie są przeznaczone do zbiórki ani do przechowywania płynów ustrojowych pacjenta, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wyroby te są zaprojektowane do pomocy podczas mycia pacjentów- poz.4 tak jak poz6,7, do zabezpieczenia zawartości basenu podczas przenoszenia do maceratora. W związku z powyższym wyroby nie wymagają zgłoszenia do URPLWMiPB.   Odpowiedź; Tak

2. Zadanie nr 3 poz.  3

Czy zamawiający dopuści kaczki wykonane z pulpy celulozowej o pojemności 800ml Odpowiedź; Tak

3. Zadanie nr 3 poz.  8

Czy zamawiający dopuści myjki jednorazowe o wymiarach 15,5cm x 20 cm  Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i zapisem pod tabelką dla pozycji 8  zad 3 zał.  nr 2.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach /zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2014-06-23

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz