Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/30/2012						Końskie 2012-10-22

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 220991 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pasków testowych wraz z systemem do badania glikemii (glukometry}.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.   Czy Zamawiający:

1). Dopuści paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi pakowane po 100 testów w 1 opakowaniu? (Bardzo proszę o podane przelicznika –liczba testów /liczba opakowań)

2) Dopuści paski wymagające kalibracji?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ . Zamawiający wymaga systemu  szybkiego i łatwego w obsłudze.

II. Czy Zamawiający  w załączniku 2 pozycji 2 wyrazi zgodę  na nieodpłatne dostarczenie roztworów kontrolnych?

Odpowiedź; Tak - Zamawiający wymaga w załączniku 2 uzupełnienia  kolumny 3 o ilość- w zależności od typu  i wymagań zaoferowanego systemu. Wykonawca zobligowany jest do uzupełnienia ilości  i wyceny pozycji Lp 2 w ilości  niezbędnej do okresowej comiesięcznej  kontroli przez okres obowiązywania umowy tj 24 miesiące.( może być to wartość zerowa)

III.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w Załączniku 2 do SIWZ w pozycji 2 roztworów kontrolnych dostarczonych Zamawiającemu  bezpłatnie wraz z 57 sztukami glukometrów  ?

Odpowiedź; Tak - Zamawiający wymaga w załączniku 2 uzupełnienia  kolumny 3 o ilość- w zależności od typu  i wymagań zaoferowanego systemu. Wykonawca zobligowany jest do uzupełnienia ilości  i wyceny pozycji Lp 2 w ilości  niezbędnej do okresowej comiesięcznej  kontroli przez okres obowiązywania umowy tj 24 miesiące.( może być to wartość zerowa).

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-10-22

Z -ca     Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz